## Sprache (hidden)
Sprachversion |  | 1 | Programm-Version: | 7.0 |  | deutsch
|  |  | gültig bis: | 31.12.2022 |  | français
| Auswahl | deutsch | französisch |  | Hilfsformeln | italiano
1 | 0
2 | 0
3 | Projekt: | Projekt: | Projet: | Progetto:
4 | Gebäudedaten | Gebäudedaten | Données concernant le bâtiment | Dati dell'edificio
5 | Klimastation | Klimastation | Station climatique: | Stazione climatica
6 | Energiebezugsfläche EBF | Energiebezugsfläche EBF | Surface de référence énergétique SRE | Superficie di riferimento energetico Ae
7 | Gebäudekategorie | Gebäudekategorie | Catégorie d'ouvrage | Categoria dell'edificio
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0
51 | 0
52 | 0
53 | 0
54 | 0
55 | 0
56 | 0
57 | 0
58 | 0
59 | 0
60 | 0
61 | 0
62 | 0
63 | 0
64 | 0
65 | 0
66 | 0
67 | 0
68 | 0
69 | 0
70 | 0
71 | 0
72 | 0
73 | 0
74 | 0
75 | 0
76 | 0
77 | 0
78 | 0
79 | 0
80 | 0
81 | 0
82 | 0
83 | 0
84 | 0
85 | 0
86 | 0
87 | 0
88 | Liter | Liter | Litres | Litri
89 | MFH | MFH | Habitat collectif | Abitazione plurifamiliare
90 | EFH | EFH | Habitat individuel | Abitazione monofamiliare
91 | Verwaltung | Verwaltung | Administration | Amministrazione
92 | Schule | Schule | Ecole | Scuole
93 | Verkauf | Verkauf | Commerces | Negozi
94 | Restaurant | Restaurant | Restauration | Ristoranti
95 | Vers. | Vers. | Lieux rassemblement | Locali pubblici
96 | Spitäler | Spitäler | Hôpitaux | Ospedali
97 | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie
98 | Lager | Lager | Dépôts | Magazzini
99 | Sportbau | Sportbau | Inst. sportives | Impianti sportivi
100 | Hallenbad | Hallenbad | Piscines | Piscine
101 | Heizung | Heizung | Chauffage | Riscaldamento
102 | Warmwasser | Warmwasser | ECS | ACS acqua calda sanitaria
103 | Heizung + Warmwasser | Heizung + Warmwasser | Chauffage+ECS | Riscaldamento + ACS
104 | 0
105 | 0
106 | 0
107 | 0
108 | 0
109 | 0
110 | 0
111 | 0
112 | 0
113 | 0
114 | 0
115 | 0
116 | 0
117 | 0
118 | 0
119 | 0
120 | 0
121 | 0
122 | 0
123 | 0
124 | 0
125 | 0
126 | 0
127 | 0
128 | 0
129 | 0
130 | 0
131 | 0
132 | 0
133 | 0
134 | 0
135 | 0
136 | 0
137 | 0
138 | 0
139 | 0
140 | 0
141 | 0
142 | 0
143 | 0
144 | 0
145 | 0
146 | 0
147 | 0
148 | 0
149 | 0
150 | 0
151 | 0
152 | 0
153 | 0
154 | 0
155 | 0
156 | 0
157 | 0
158 | 0
159 | 0
160 | 0
161 | 0
162 | 0
163 | 0
164 | 0
165 | 0
166 | 0
167 | 0
168 | 0
169 | 0
170 | 0
171 | 0
172 | 0
173 | 0
174 | 0
175 | 0
176 | 0
177 | 0
178 | 0
179 | 0
180 | 0
181 | 0
182 | 0
183 | 0
184 | 0
185 | 0
186 | 0
187 | 0
188 | 0
189 | 0
190 | 0
191 | 0
192 | 0
193 | 0
194 | 0
195 | 0
196 | 0
197 | 0
198 | 0
199 | 0
200 | 0
201 | 0
202 | 0
203 | 0
204 | 0
205 | 0
206 | 0
207 | 0
208 | 0
209 | 0
210 | 0
211 | 0
212 | 0
213 | 0
214 | 0
215 | 0
216 | 0
217 | 0
218 | 0
219 | 0
220 | 0
221 | 0
222 | 0
223 | 0
224 | 0
225 | 0
226 | 0
227 | 0
228 | 0
229 | 0
230 | 0
231 | 0
232 | 0
233 | 0
234 | 0
235 | 0
236 | 0
237 | 0
238 | 0
239 | 0
240 | 0
241 | 0
242 | 0
243 | 0
244 | 0
245 | 0
246 | 0
247 | 0
248 | 0
249 | 0
250 | 0
251 | 0
252 | 0
253 | 0
254 | 0
255 | 0
256 | 0
257 | 0
258 | 0
259 | 0
260 | 0
261 | 0
262 | 0
263 | 0
264 | 0
265 | 0
266 | 0
267 | 0
268 | Blatt EN-1c | Blatt EN-1c
269 | EN-1c | EN-1c | EN-1c | EN-1c
270 | Energienachweis | Energienachweis | Justificatif énergétique | Verifica energetica
271 | Höchstanteil | Höchstanteil | Part d’énergies non renouvelables | Quota di energia non rinnovabile
272 | Rechnerische Lösung (calc) | Rechnerische Lösung (calc) | Preuve calculée | Soluzione tramite calcolo
273 | Bauvorhaben: | Bauvorhaben: | Projet: | Progetto
274 | Gemeinde: | Gemeinde: | Commune: | Comune:
275 | Parz.-Nr.: | Parz.-Nr.: | N° cadastre: | N° part.:
276 | Geb.-Nr.: | Geb.-Nr.: | N° bâtiment: | N° fabbr.:
277 | Befreiung bei Anbauten | Befreiung bei Anbauten | Exemption | Dispensa per aggiunte
278 | Von den Anforderungen an den Höchstanteil befreiter Anbau (Erweiterung, Aufstockung) | Von den Anforderungen an den Höchstanteil befreiter Anbau (Erweiterung, Aufstockung) | Non soumis au respect de la part maximale d’énergies non renouvelables (transformation, agrandissement, surélévation) | Aggiunte dispensate dalla verifica (ampliamento, innalzamento)
279 | EBF neu: | EBF neu: | SRE neuf: | Ae nuova:
280 | EBF bestehend: | EBF bestehend: | SRE existant: | Ae esistente:
281 | Anteil: | Anteil: | part: | Quota:
282 | Wärmedämmung | Wärmedämmung | Isolation thermique | Isolazione termica
283 | Heizung | Heizung | Chauffage | Riscaldamento
284 | Lüftung | Lüftung | Ventilation | Aerazione
285 | Rechnerische Lösung | Rechnerische Lösung | Preuve calculée | Soluzione tramite calcolo
286 | Rechnerischer Nachweis mit der Excel-Datei «Rechnach.xls». | Rechnerischer Nachweis mit der Excel-Datei «Rechnach.xls». | Preuve calculée avec le tableur Excel «Rechnach.xls». | Prova calcolata con il tool Excel «Rechnach.xls».
287 | Zulässiger Wärmebedarf Heizung und Warmwasser: | Zulässiger Wärmebedarf Heizung und Warmwasser: | Besoins autorisés de chaleur pour chauffage et eau chaude sanitaire: | Fabbisogno di calore ammesso per riscaldamento e acqua calda sanitaria:
288 | Grenzwert | Grenzwert | Valeurs limites | Valori limite
289 | Heizwärmebedarf | Heizwärmebedarf | besoins pour chauffage | Fabbisogno termico per riscaldamento
290 | Wärmebedarf Warmwasser | Wärmebedarf Warmwasser | besoins pour eau chaude sanitaire | Fabbisogno termico per l' ACS
291 | 80% von | 80% von | 80 % de | 80% di
292 | Höchstanteil mit nichterneuerbarer Energie gedeckter Bedarf | Höchstanteil mit nichterneuerbarer Energie gedeckter Bedarf | part maximales d’énergies non renouvelables | puota massima di energie non rinnovabili
293 | Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser, | Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser, | Besoins de chaleur pour chauffage et eau chaude sanitaire couverts par des énergies | Fabbisogno termico per riscaldamento e ACS coperti dalle energie
294 | der mit nichterneuerbaren Energie gedeckt wird: | der mit nichterneuerbaren Energie gedeckt wird: | non renouvelables: | Non rinnovabili:
295 | Heizwärmebedarf Qh gem. Norm SIA 380/1 (Ausgabe 2009) | Heizwärmebedarf Qh gem. Norm SIA 380/1 (Ausgabe 2009) | Besoins de chaleur selon norme SIA 380/1 (édition 2009) | Fabbisogno termico secondo norma SIA 380/1 (edizione 2009)
296 | Strombedarf mechanische Ersatzluftanlagen | Strombedarf mechanische Ersatzluftanlagen | Besoins en électricité pour l’installation de renouvellement d’air | Fabbisogno elettrico per impianti di aerazione controllata
297 | Wärmebedarf Warmwasser | Wärmebedarf Warmwasser | Besoins de chaleur pour eau chaude sanitaire | Fabbisogno termico per l' ACS
298 | Anteil QWW mit elektrischem Widerstand (El. doppelt gewichtet) | Anteil QWW mit elektrischem Widerstand (El. doppelt gewichtet) | Part Qww produite par résistance électr. (pondérée d’un facteur 2) | Quota Qww prodotta dalle resistenze elettriche, ponderate con un fattore 2
299 | Eff. Bedarf Heizung + Warmwasser | Eff. Bedarf Heizung + Warmwasser | Besoins effectifs chauffage + ECS | Fabbisogno effettivo per il riscaldamento +ACS
300 | Nettobeitrag erneuerbare Energien (Bitte Berechnung beilegen): | Nettobeitrag erneuerbare Energien (Bitte Berechnung beilegen): | Apport net d’énergies renouvelables (joindre le calcul): | Apporto netto di energie rinnovabili (allegare il calcolo)
301 | Berechneter Bedarf gedeckt mit nichterneuerbaren Energien: | Berechneter Bedarf gedeckt mit nichterneuerbaren Energien: | Part couverte par énergies non renouvelables, selon calcul: | Quota coperta dalle energie non rinnovabili, secondo il calcolo:
302 | Bilanz | Bilanz | Bilan | Bilancio
303 | 80%-Bedingung: | 80%-Bedingung: | Condition 80%: | condizione 80%:
304 | Kennzahlen: | Kennzahlen: | Indices: | Indici:
305 | Wärmedämmung: | Wärmedämmung: | Isolation: | Isolazione:
306 | Anteil nichterneuerbarer Energie: | Anteil nichterneuerbarer Energie: | Part maximale énergies non renouvelables: | Quota massima di energie non rinnovabili:
307 | Beilagen / Erläuterungen | Beilagen / Erläuterungen | Annexes/Explications | Allegati / Spiegazioni
308 | Unterschriften | Unterschriften | Signatures | Firme
309 | Nachweis erarbeitet durch: | Nachweis erarbeitet durch: | Justificatif établi par: | Verifica elaborata da:
310 | Nachweisprüfung / Private Kontrolle: | Nachweisprüfung / Private Kontrolle: | Contrôle du justificatif/Contrôle privé: | Controllo della verifica / Controllo esterno:
311 | Die Vollständigkeit und Richtigkeit bescheinigt | Die Vollständigkeit und Richtigkeit bescheinigt | Le justificatif est certifié complet et correct: | Si attesta la completezza e la correttezza:
312 | Name und Adresse | Name und Adresse | Nom et adresse, | Nome, indirizzo
313 | bzw. Firmenstempel | bzw. Firmenstempel | ou tampon de l’entreprise | risp. timbro della ditta
314 | Sachbearbeiter/-in, Tel.: | Sachbearbeiter/-in, Tel.: | Responsable, tél.: | Responsabile, tel:
315 | Ort, Datum, Unterschrift: | Ort, Datum, Unterschrift: | Lieu, date, signature: | Luogo, data, firma:
316 | Ausführungskontrolle: | Ausführungskontrolle: | Contrôle d’exécution: | Controllo esecuzione:
317 | gleiche Person | gleiche Person | même personne | stessa persona
318 | oder: | oder: | ou: | oppure:
319 | 0
320 | gültig bis 31.12.2022 | gültig bis | valable jusqu'au | valevole fino al | gültig bis 31.12.2022
321 | Von den Anforderungen an den Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien befreit sind Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 50m2 beträgt, oder maximal 20% der Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäudeteils und nicht mehr als 1000 m2 beträgt. | Von den Anforderungen an den Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien befreit sind Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 50m2 beträgt, oder maximal 20% der Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäudeteils und nicht mehr als 1000 m2 beträgt. | Sont exemptées du respect de la part maximale d'énergies non renouvelables les extensions de bâtiments existants, si la nouvelle construction comporte moins de 50 m2, ou si elle représente moins de 20% de la surface de référence énergétique du bâtiment existant, sans pour autant dépasser 1'000 m2. | Gli ampliamenti di costruzioni esistenti sono dispensati dalla verifica della parte massima di energia rinnovabile se la nuova superficie di riferimento energetico é inferiore a 50 m2 oppure se non raggiunge il 20% della SRE totale, senza superare 1000 m2.
322 | EBF neu: | EBF neu: | SRE neuf: | Ae nuova:
323 | EBF der Erweiterung oder Aufstockung, ohne Altbauteil. | EBF der Erweiterung oder Aufstockung, ohne Altbauteil. | Surélévation, sans partie existante. | Ae dell'ampliamento o sopraelevazione senza parte esistente
324 | RechNach.xls / Version 7.0 | RechNach.xls / Version | RechNach.xls / Version | RechNach.xls / Versione | RechNach.xls / Version 7.0
325 | Erfüllt? | Erfüllt? | respectée? | Rispettata?
326 | Ja | Ja | oui | Si
327 | Nein ! | Nein ! | non | No !
328 | Falls eine andere Prozentzahl als 80% als Bedingung für den Höchstanteil angesetzt ist, ist hier ersichtlich, ob die Anforderung erfüllt ist. | Falls eine andere Prozentzahl als 80% als Bedingung für den Höchstanteil angesetzt ist, ist hier ersichtlich, ob die Anforderung erfüllt ist. | Cette valeur permet de vérifier si la part maximale est respectée dans le cas où les exigences sont différentes de 80%. | Se la percentuale massima ammessa é diversa da 80%, si può verificare qui se il requisito è soddisfatto.
329 | 0
330 | 0
331 | 0
332 | 0
333 | 0
334 | 0
335 | 0
336 | 0
337 | 0
338 | 0
339 | Blatt Rechengang | Blatt Rechengang
340 | Rechengang | Rechengang | Calcul | Calcolo
341 | Projekt: | Projekt: | Projet: | Progetto:
342 | Beilage / Seite: | Beilage / Seite: | Annexe / page: | Allegato / Pagina:
343 | 0
344 | Gebäudedaten | Gebäudedaten | Données sur le bâtiment | Dati dell'edificio
345 | Gebäudestandort | Gebäudestandort | Altitude [m]: | Altitudine :
346 | m.ü.M. | m.ü.M. |  | msm
347 | Klimastation: | Klimastation: | Station climatique: | Stazione climatica:
348 | (Diese sind der Heizwärmebedarfsberechnung gemäss SIA 380/1 zu entnehmen.) | (Diese sind der Heizwärmebedarfsberechnung gemäss SIA 380/1 zu entnehmen.) | (Sur la base du calcul des besoins de chaleur pour le chauffage selon la norme SIA 380/1) | (Sulla base di calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento secondo le norme SIA 380/1)
349 | Thermische Zone | Thermische Zone | Zone thermique | Zone termiche
350 | Summe | Summe | Totale | Totale
351 | (Mittel) | (Mittel) | (Moyenne) | (media)
352 | Gebäudekategorie | Gebäudekategorie | Catégorie d'ouvrages | Categoria d'edificio
353 | Energiebezugsfläche EBF | Energiebezugsfläche EBF | Surface de référence énergétique SRE | Superficie di riferimento energetico Ae
354 | Gebäudehüllzahl | Gebäudehüllzahl | Rapport de forme | Rapporto di forma
355 | Heizwärmebedarf | Heizwärmebedarf | Besoins de chaleur pour le chauffage | Fabbisogno termico per riscaldamento
356 | Grenzwert Heizwärmebedarf | Grenzwert Heizwärmebedarf | Valeur limite des besoins de chaleur | Valore limite per il fabbisogno termico
357 | Warmwasserbedarf | Warmwasserbedarf | Besoins de chaleur pour l'eau chaude | Fabbisogno termico per l'ACS
358 | Anteil Qww: Elektrodirektheizung WW | Anteil Qww: Elektrodirektheizung WW | Part Qww: chauffage électrique direct ECS | Quota Qww: riscaldamento elettrico diretto
359 | - Elektrodirektheizung : Rechenwert | - Elektrodirektheizung : Rechenwert | - Chauffage électrique direct: valeur calculée | - Riscaldamento elettrico diretto: valore calcolato
360 | Zulässiger Energiebedarf | Zulässiger Energiebedarf | Besoins de chaleur autorisés | Fabbisogno termico ammesso
361 | für Heizung | für Heizung | pour le chauffage | Per il riscaldamento
362 | für Warmwasser | für Warmwasser | pour l'eau chaude | Per l'ACS
363 | für Heizung und Warmwasser | für Heizung und Warmwasser | pour le chauffage et l'eau chaude | Per il riscaldamento e l'ACS
364 | Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien | Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien | Part maximale d'énergies non renouvelables | Quota massima di energie non rinnovabili
365 | Geplanter Energiebedarf | Geplanter Energiebedarf | Besoins de chaleur planifiés | Fabbisogno termico pianificato
366 | Heizwärmebedarf | Heizwärmebedarf | Besoins de chaleur pour le chauffage | Fabbisogno termico per riscaldamento
367 | Warmwasserbedarf | Warmwasserbedarf | Besoins de chaleur pour l'eau chaude | Fabbisogno termico per l'ACS
368 | Strom Lüftung doppelt gewichtet | Strom Lüftung doppelt gewichtet | Electricité pour ventilation (2x pondérée) | Elettricità per ventilatori (ponderata a 2)
369 | Gewichteter Energiebedarf | Gewichteter Energiebedarf | Besoins de chaleur pondérés | Fabbisogno termico ponderato
370 | Zone: | Zone: | Zone: | Zone:
371 | Erneuerbare Energie/Abwärme | Erneuerbare Energie/Abwärme | En. renouv. / rejets therm. | Energie rinnovabili / calore residuo
372 | Ertrag: | Ertrag: | Production: | Produzione:
373 | Wärme | Wärme | Chaleur | Calore
374 | Strom | Strom | Electricité | Elettricità
375 | Netto | Netto | Net | Netto
376 | Solaranlage | Solaranlage | Installation solaire | Impianto solare
377 | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Pompe à chaleur | Pompe di calore
378 | Holzheizung | Holzheizung | Chauffage au bois | Riscaldamento a legna
379 | andere erneuerbare Energien | andere erneuerbare Energien | Autres énergies renouvelables | Altre energie rinnovabili
380 | Abwärmenutzung | Abwärmenutzung | Exploitation de rejets thermiques | Sfruttamento del calore residuo
381 | Summe erneuerbare Energie | Summe erneuerbare Energie | Somme des énergies renouvelables | Somma delle energie rinnovabili
382 | (Negative Zahlen bedeuten Aufwand) | (Negative Zahlen bedeuten Aufwand) | (Les chiffres négatifs correspondent à une dépense) | (Le cifre negative corrispondono ad un dispendio)
383 | Durch nichterneuerbare Energie gedeckt | Durch nichterneuerbare Energie gedeckt | Couvert par des énergies non renouvelables | Coperto da energie non rinnovabili
384 | Vergleich | Vergleich | Comparaison | Confronto
385 | Anforderung | Anforderung | Exigence | Esigenze
386 | Deckung | Deckung | Couverture | Copertura
387 | Durch nichterneuerbare Energie gedeckt | Durch nichterneuerbare Energie gedeckt | Couvert par des énergies non renouvelables | Coperte da energie non rinnovabili
388 | Nicht erfüllt | Nicht erfüllt | non rempli | Non rispettato
389 | i.O. | i.O. | OK | OK
390 | Wärmedämmung! | Wärmedämmung! | Isolation thermique! | Isolazione termica!
391 | Qh zu gross! | Qh zu gross! | Qh est trop grand! | Qh é troppo grande!
392 | Qh ist grösser als Qh,li --> Wärmedämmvorschriften Seite 2! | Qh ist grösser als Qh,li --> Wärmedämmvorschriften Seite 2! | Qh est plus grand que Qh,li --> Exigences concernant l'isolation page 2! | Qh é maggiore del Qh,li --> Esigenze concernenti l'isolazione pagina 2!
393 | Heizwärmebedarf Qh,eff: | Heizwärmebedarf Qh,eff: | Besoins de chaleur pour le chauffage Qh,eff: | Fabbisogno termico per il riscaldamento Qh,eff:
394 | Kann aus der Berechnung SIA 380/1 entnommen werden. Berechnet mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom (WRG kann berücksichtigt werden). | Kann aus der Berechnung SIA 380/1 entnommen werden. Berechnet mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom (WRG kann berücksichtigt werden). | Peut être repris du calcul SIA 380/1. Calculé avec le débit d'air neuf thermiquement actif (la RC peut être prise en compte). | Può essere ripreso dal calcolo SIA 380/1. Calcolato con la portata d'aria termicamente determinante (può essere considerato il recupero di calore)
395 | Elektrodirektheizung, Rechenwert: | Elektrodirektheizung, Rechenwert: | Chauffage électrique direct, valeur de calcul: | Riscaldamento elettrico diretto, valore di calcolo:
396 | Als Vorschlagswert wird der Elektro-Anteil für das Warmwasser aus dem Blatt WP genommen, falls dort Elektro-Einsatz zur Nachwärmung oder im Parallelbetrieb bei der Wassererwärmung angewählt wurde, ansonsten ist der Vorschlagswert Null. | Als Vorschlagswert wird der Elektro-Anteil für das Warmwasser aus dem Blatt WP genommen, falls dort Elektro-Einsatz zur Nachwärmung oder im Parallelbetrieb bei der Wassererwärmung angewählt wurde, ansonsten ist der Vorschlagswert Null. | Par défaut, la part couverte par l'électricité pour le chauffage de l'ECS est reprise de la feuille WP, dans le cas où un chauffage électrique pour post-chauffage ou chauffage en parallèle de l'ECS y est mentionné. Sinon, la valeur par défaut est zéro. | Per default la quota coperta dall'elettricità per la preparazione dell'ACS é ripresa dal foglio WP, nel caso in cui é dichiarato un post-riscaldamento elettrico o un riscaldamento in parallelo dell' ACS, altrimenti il valore di default é 0.
397 | Der Rechenwert übernimmt den Vorschlagswert, sofern in der Zeile 20 kein Wert eingegeben wird. | Der Rechenwert übernimmt den Vorschlagswert, sofern in der Zeile 20 kein Wert eingegeben wird. | La valeur calculée reprend la valeur par défaut, pour autant qu'aucune valeur ne figure dans la cellule 20. | Il valore calcolato riprende il valore di default se nessun valore é inserito nella cella 20
398 | 0
399 | Blatt Erneuerbar | Blatt Erneuerbar
400 | Eneuerbar | Eneuerbar | Renouvelable | Rinnovabile
401 | Beilage / Seite: | Beilage / Seite: | Annexe / page: | Allegato / pagina:
402 | Projekt: | Projekt: | Projet: | Progetto:
403 | Beitrag der erneuerbaren Energien | Beitrag der erneuerbaren Energien | Contribution des énergies renouvelables | Contributo delle energie non rinnovabili
404 | Solaranlagen | Solaranlagen | Installations solaires | Impianto solari
405 | Anlage (Bezeichnung): | Anlage (Bezeichnung): | Installation (description): | Impianti (descrizione):
406 | Einsatz (Heizung oder Warmwasser) | Einsatz (Heizung oder Warmwasser) | Domaine (chauffage ou production d'eau chaude) | Utilizzo (riscaldamento o produzione di ACS)
407 | Absorberfläche | Absorberfläche | Surface d'absorbeurs | Superficie dell'assorbitore
408 | Ertrag pro m² Absorberfläche aus Berechnungsblatt 'WP' | Ertrag pro m² Absorberfläche aus Berechnungsblatt 'WP' | Apport par m2 de surface d'absorbeur, selon feuille de calcul 'WP' | Apporto per m2 di superficie dell'assorbitore, secondo il foglio di calcolo "WP"
409 | Ertrag pro m² Absorberfläche (inkl. Reduktionsfaktor) | Ertrag pro m² Absorberfläche (inkl. Reduktionsfaktor) | Apport par m2 de surface d'abs. (facteur de réduction inclus) | Apporto per m2 di superficie dell'assorbitore (fattore di riduzione incluso)
410 | - Eingabe (Berechnung beilegen) | - Eingabe (Berechnung beilegen) | - Entrée (joindre calcul) | - Valore inserito (allegare il calcolo)
411 | Produktion der Solaranlage: | Produktion der Solaranlage: | Production de l'installation solaire : | Produzione dell'impianto solare:
412 | Zu deckender Bedarf | Zu deckender Bedarf | Besoins à couvrir | Fabbisogno da coprire
413 | 0
414 | Nettobeitrag der Solaranlage | Nettobeitrag der Solaranlage | Production nette de l'installation solaire | Produzione netta dell'impianto solare
415 | Absorberfläche stimmt nicht mit Blatt 'WP' überein | Absorberfläche stimmt nicht mit Blatt 'WP' überein | Surface d'absorbeurs ne correspond pas à la feuille 'WP' | Superficie dell'assorbitore non corrisponde al foglio "WP"
416 | Wärmepumpe (WP) | Wärmepumpe (WP) | Pompe à chaleur (PAC) | Pompa di calore (PdC)
417 | Anlage (Bezeichnung): | Anlage (Bezeichnung): | Installation (description) | Impianto (descrizione)
418 | Wärmequelle | Wärmequelle | Source de chaleur | Fonte di calore
419 | Einsatz (Heizung oder Warmwasser) | Einsatz (Heizung oder Warmwasser) | Domaine (chauffage ou production d'eau chaude) | Utilizzo (riscaldamento o produzione di ACS)
420 | bei Wärmepumpen-Boiler | bei Wärmepumpen-Boiler | Pour le chauffe-eau-pompe à chaleur | Per lo scalda acqua pompa di calore
421 | Jahresarbeitszahl (ohne weitere Berechnung): | Jahresarbeitszahl (ohne weitere Berechnung): | Coefficient de performance annuel (sans calcul complémentaires) | Coefficiente di lavoro annuo CLA (senza calcoli complementari)
422 | 0
423 | 0
424 | Mittlere elektrische Leistungsaufnahme der WP: | Mittlere elektrische Leistungsaufnahme der WP: | Puissance électrique moyenne de la PAC | Potenza elettrica media della PdC
425 | Voll-Betriebsstunden bezogen auf mittl. Leistung: | Voll-Betriebsstunden bezogen auf mittl. Leistung: | Temps de fonctionnement à la puissance moyenne | Tempo di funzionamento alla potenza media
426 | Zu deckender Bedarf für Heizung | Zu deckender Bedarf für Heizung | Besoins à couvrir pour le chauffage | Fabbisogno da coprire per il riscaldamento
427 | Zu deckender Bedarf für Warmwasser | Zu deckender Bedarf für Warmwasser | Besoins à couvrir pour l'eau chaude | Fabbisogno da coprire per l'acqua calda
428 | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Besoins à couvrir (chauffage et eau chaude) | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e l'acqua calda)
429 | Wärmeproduktion der WP: | Wärmeproduktion der WP: | Production de chaleur de la PAC | Produzione di calore della PdC
430 | Wärme-Beitrag der WP an Heizung und Warmwasser | Wärme-Beitrag der WP an Heizung und Warmwasser | Contribution de la PAC pour le chauffage et l'eau chaude | Contributo della PdC per il riscaldamento e l'ACS
431 | Anteil der durch die Wärmepumpe gedeckt wird: | Anteil der durch die Wärmepumpe gedeckt wird: | Part qui est couverte par la PAC | Quota coperta dalla PdC
432 | Strombedarf der WP | Strombedarf der WP | Besoins d'électricité de la PAC | Fabbisogno d'elettricità della PdC
433 | Holzheizungen | Holzheizungen | Chauffage au bois | Riscaldamento a legna
434 | Anlage (Bezeichnung): | Anlage (Bezeichnung): | Installation (description) | Impianto (descrizione)
435 | Sind Speicher+Holzlager vorhanden? | Sind Speicher+Holzlager vorhanden? | Stockage de bois et accumulateur de chaleur disponibles ? | Immagazzinamento del legno e accumulatore di calore disponibili?
436 | Produktion der Holzheizung: | Produktion der Holzheizung: | Production du chauffage au bois | Produzione del riscaldamento a legna
437 | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Besoins à couvrir (chauffage + eau chaude) | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e ACS)
438 | Nettobeitrag der Holzheizung | Nettobeitrag der Holzheizung | Contribution nette du chauffage au bois | Contributo netto del riscaldamento a legna
439 | Abwärmenutzung | Abwärmenutzung | Exploitation de rejets thermiques | Utilizzazione del calore residuo
440 | Anlage (Bezeichnung): | Anlage (Bezeichnung): | Installation (description) | Impianto (descrizione)
441 | Wärmeproduktion der Abwärmenutzung: | Wärmeproduktion der Abwärmenutzung: | Production de chaleur de l'exploitation des rejets thermiques | Produzione di calore dall'utilizzo del calore residuo
442 | Stromaufwand der Abwärmenutzung: | Stromaufwand der Abwärmenutzung: | Dépense d'électricité de l'exploitation des rejets thermiques | Consumo elettrico per l'utilizzo del calore residuo
443 | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Besoins à couvrir (chauffage et eau chaude) | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e ACS)
444 | Wärme-Beitrag der Abwärmenutzung | Wärme-Beitrag der Abwärmenutzung | Contribution en chaleur de l'exploitation des rejets thermiques | Contributo in calore dell'utilizzo del calore residuo
445 | Andere erneuerbare Energien | Andere erneuerbare Energien | Autres énergies renouvelables | Altre energie rinnovabili
446 | Anlage (Bezeichnung): | Anlage (Bezeichnung): | Installation (description) | Impianto (descrizione)
447 | Wärmeproduktion der Anlage: | Wärmeproduktion der Anlage: | Production de chaleur de l'installation | Produzione di calore dell'impianto
448 | Stromproduktion der Anlage: | Stromproduktion der Anlage: | Production d'électricité de l'installation | Produzione di elettricità dell'impianto
449 | Stromaufwand für diese Energieproduktion: | Stromaufwand für diese Energieproduktion: | Dépense d'électricité pour cette production d'énergie | Consumo elettrico per questa produzione d'energia
450 | Voll-Betriebsstunden bezogen auf mittl. Leistung: | Voll-Betriebsstunden bezogen auf mittl. Leistung: | Aucune autre énergie non renouvelable nécessaire ? | È necessaria altra energia non rinnovabile ?
451 | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Besoins à couvrir (chauffage et eau chaude) | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e ACS)
452 | Wärme-Beitrag der anderen erneuerbaren Energien | Wärme-Beitrag der anderen erneuerbaren Energien | Contribution en chaleur des autres énergies renouvelables | Contributo termica delle altre energie non rinnovabili
453 | Strom-Beitrag der anderen erneuerbaren Energien | Strom-Beitrag der anderen erneuerbaren Energien | Contribution en électricité des autres énergies renouvelables | Contributo in elettricità delle altre energie non rinnovabili
454 | Heizung | Heizung | Chauffage | Riscaldamento
455 | Warmwasser | Warmwasser | ECS | ACS
456 | Heizung + Warmwasser | Heizung + Warmwasser | Chauffage + ECS | Riscaldamento + ACS
457 | Luft | Luft | Air | Aria
458 | Erde | Erde | Sol | Suolo
459 | Wasser | Wasser | Eau | Acqua
460 | Nur Sommerbetrieb | Nur Sommerbetrieb | Fonctionnement estival uniquement | Funzionamento unicamente estivo
461 | Ganzjahres-Betrieb | Ganzjahres-Betrieb | Fonctionnement annuel | Funzionamento annuale
462 | vorhanden | vorhanden | Disponibles | Disponibile
463 | nicht vorhanden | nicht vorhanden | Non disponibles | Non disponibile
464 | keine Zusatzenergie | keine Zusatzenergie | Pas d'énergie supplémentaire | Senza energia supplementare
465 | Zusatzenergie nötig | Zusatzenergie nötig | Energie supplémentaire nécessaire | Energia supplementare necessaria
466 | 0
467 | Deckungsbeitrag Solaranlage (optional, z.B. aus WPesti) | Deckungsbeitrag Solaranlage (optional, z.B. aus WPesti) | Couverture des besoins par l'installation solaire (calcul externe) | Copertura dei bisogni dall'impianto solare (opzioni, calcolo esterno)
468 | Deckungsbeitrag Solaranlage (Rechenwert) | Deckungsbeitrag Solaranlage (Rechenwert) | Couverture des besoins par l'installation solaire | Copertura dei bisogni dall'impianto solare
469 | Jahresarbeitszahl Heizung (z.B. aus WPesti, Feld H58) | Jahresarbeitszahl Heizung (z.B. aus WPesti, Feld H58) | COP annuel de la pompe à chaleur pour le chauffage (WPesti, H58) | CLA della pompa di calore per il riscaldamento (p.es. WPesti_it, H58)
470 | Deckungsgrad Heizung (z.B. aus WPesti, Feld F58) | Deckungsgrad Heizung (z.B. aus WPesti, Feld F58) | Part qui est couverte par la PAC pour le chauffage (WPesti, F58) | Quota coperta dalla PdC per il riscaldamento (p.es. WPesti_it, F58)
471 | Jahresarbeitszahl Warmwasser (z.B. aus WPesti, Feld H59) | Jahresarbeitszahl Warmwasser (z.B. aus WPesti, Feld H59) | COP annuel de la pompe à chaleur pour l'ECS (p.e. WPesti_fr, H59) | CLA della pompa di calore per l'ACS (p.es. WPesti_it, H59)
472 | Deckungsgrad Warmwasser (z.B. aus WPesti, Feld F59) | Deckungsgrad Warmwasser (z.B. aus WPesti, Feld F59) | Part qui est couverte par la PAC pour l'ECS (p.e. WPesti_fr, F59) | Quota coperta dalla PdC per l'ACS (p.es. WPesti_it, F59)
473 | 0
474 | 0
475 | 0
476 | 0
477 | 0
478 | 0
479 | Blatt Lueftungsanlagen | Blatt Lueftungsanlagen
480 | Lueftungsanlagen | Lueftungsanlagen | Installations de ventilation | Impianto di aerazione
481 | Projekt: | Projekt: | Projet: | Progetto:
482 | Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung | Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung | Installation de ventilation avec récupération de chaleur | Impianto di aerazione con recupero di calore
483 | Thermische Zone | Thermische Zone | Zone thermique | zona termica
484 | Energiebezugsfläche | Energiebezugsfläche | Surface de référence énergétique | Superficie di riferimento energetico
485 | mittlere lichte Raumhöhe | mittlere lichte Raumhöhe | Hauteur libre moyenne | Altezza in luce media
486 | Strombedarf Lüftungsanlage | Strombedarf Lüftungsanlage | Besoins en électricité pour ventilation | Fabbisogno di elettricità per l' aerazione
487 | - Eingabe (Berechnung beilegen) | - Eingabe (Berechnung beilegen) | - entrée (joindre le calcul) | - Valore inserito (allegare il calcolo)
488 | - gemäss untenstehender Tab. | - gemäss untenstehender Tab. | - selon le tableau ci-dessous | - Secondo la tabella sottostante
489 | Wirkungsgrad WRG | Wirkungsgrad WRG | Rendement récupération de chaleur | Rendimento del recupero di calore
490 | Therm.wirksamer Aussenl.-V.str. | Therm.wirksamer Aussenl.-V.str. | Débit d'air neuf thermiquement actif | Portata d'aria termicamente determinante
491 | (Der thermisch wirksame Aussenluft-Volumenstrom ist in der Heizwärmebedarfsberechnung (SIA 380/1) einzusetzen.) | (Der thermisch wirksame Aussenluft-Volumenstrom ist in der Heizwärmebedarfsberechnung (SIA 380/1) einzusetzen.) | (Le débit d'air neuf thermiquement actif doit être reporté dans le calcul des besoins de chaleur (SIA 380/1)) | (La portata d'aria termicamente determinante deve essere riportata nel calcolo del fabbisogno termico ottimizzato SIA 380/1)
492 | Summe | Summe | Somme | Somma
493 | Details für Zone 1 | Details für Zone 1 | Détails pour zone 1 | Dettagli per zona 1
494 | Details für Zone 2 | Details für Zone 2 | Détails pour zone 2 | Dettagli per zona 2
495 | Details für Zone 3 | Details für Zone 3 | Détails pour zone 3 | Dettagli per zona 3
496 | Details für Zone 4 | Details für Zone 4 | Détails pour zone 4 | Dettagli per zona 4
497 | Lüftungsanlage (ZUL + ABL): | Lüftungsanlage (ZUL + ABL): | Installation de ventilation | Impianto di aerazione
498 | Luftmenge | Luftmenge | Débit d'air | Portata d'aria
499 | Elektr. Leistungsaufnahme ZUL+ABL | Elektr. Leistungsaufnahme ZUL+ABL | Puissance électrique nécessaire (puls.+extr.) | Potenza elettrica necessaria (imm+asp)
500 | Betrieb pro Woche (max. 168h) | Betrieb pro Woche (max. 168h) | Fonctionnement par semaine (max. 168 h) | Funzionamento settimanale (max 168 h)
501 | Volumenstrom Lüftungsanlage | Volumenstrom Lüftungsanlage | Débit d'air de l'installation de ventilation | Portata d'aria dell'impianto di aerazione
502 | Therm.wirksamer Aussenl.-V.str. | Therm.wirksamer Aussenl.-V.str. | Débit d'air neuf thermiquement actif | Portata d'aria termicamente determinante
503 | Luftwechselrate n | Luftwechselrate n | Taux de renouvellement d'air | Tasso di ricambio d'aria n
504 | Strombedarf Lüftungsanlage | Strombedarf Lüftungsanlage | Besoins en électricité pour ventilation | Fabbisogno elettrico per l' aerazione
505 |  |  | Débit d'air par infiltration à travers les inétanchéités de l'enveloppe lorsque: | Portata d'aria per infiltrazione attraverso i punti non ermetici dell'involucro quando:
506 | Aussenluftvolumenstrom durch Gebäudehülle bei laufender Lüftungsanlage: | Aussenluftvolumenstrom durch Gebäudehülle bei laufender Lüftungsanlage: | l'installation de ventilation mécanique fonctionne | Impianto di aerazione controllata funziona
507 | Aussenluftvolumenstrom durch Gebäudehülle bei stillstehender Lüftungsanlage: | Aussenluftvolumenstrom durch Gebäudehülle bei stillstehender Lüftungsanlage: | l'installation de ventilation mécanique est à l'arrêt | Impianto di aerazione controllata é spento
508 | Gebäudekategorie: | Gebäudekategorie: | Catégorie d'ouvrage: | Categoria d'edificio
509 | Aus | Aus | Arrêt | Spento
510 | Stufe 1 | Stufe 1 | Phase 1 | Fase 1
511 | Stufe 2 | Stufe 2 | Phase 2 | Fase 2
512 | Stufe 3 | Stufe 3 | Phase 3 | Fase 3
513 | Betriebszeit: | Betriebszeit: | Fonct.: | funzionam.
514 | Wochen/a | Wochen/a | sem./an | sett /anno
515 | 0
516 | 0
517 | 0
518 | 0
519 | 0
520 | 0
521 | 0
522 | 0
523 | 0
524 | 0
525 | 0
526 | 0
527 | 0
528 | 0
529 | Blatt Resultat grafisch | Blatt Resultat grafisch
530 | Resultat grafisch | Resultat grafisch | Resultat graphique | Risultato grafico
531 | Projekt: | Projekt: | Projet: | Progetto
532 | Wärmedämmung ungenügend! --> Wärmedämmvorschriften (Seite 2) | Wärmedämmung ungenügend! --> Wärmedämmvorschriften (Seite 2) | Isolation insuffisante! --> Voir brochure page 2 | Isolazione insufficiente! --> vedere norma pagina 2
533 | Resultat: | Resultat: | Résultat: | Risultati:
534 | Deckung ( | Deckung ( | Couverture ( | Copertura (
535 | Anforderung ( | Anforderung ( | Exigence ( | Esigenze (
536 | d.h. nicht erfüllt !!! | d.h. nicht erfüllt !!! | c.a.d. condition non remplie !!! | Condizioni non soddisfatte!!!
537 | d.h. erfüllt ! | d.h. erfüllt ! | c.a.d. condition remplie ! | Condizioni soddisfatte!!!
538 | Angaben in MJ/m2a | Angaben in MJ/m2a | Données en MJ/m2 a | Dati in MJ/m2 a
539 | Deckung mit nichterneuerbarer Energie zulässig (Höchstanteil nichterneuerb. E.) | Deckung mit nichterneuerbarer Energie zulässig (Höchstanteil nichterneuerb. E.) | Couverture autorisée avec de l'énergie non renouvelable QmaxNR | Copertura ammessa con energia non rinnovabile (Qmax E.N.R.)
540 | Deckung durch bessere Wärmedämmung erneuerbare Energie oder Abwärme | Deckung durch bessere Wärmedämmung erneuerbare Energie oder Abwärme | Couverture par une amélioration de l'isolation thermique, des énergies renouvelables ou des rejets thermiques | Copertura attraverso un miglioramento dell'isolazione termica, delle energie rinnovabili o del calore residuo
541 | Warmwasserbedarf (Qww) | Warmwasserbedarf (Qww) | Besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire (Qww) | Fabbisogno termico per l'acqua calda Qww
542 | Grenzwert Heizenergiebedarf (Qh,li) | Grenzwert Heizenergiebedarf (Qh,li) | Valeur limite des besoins de chaleur pour le chauffage (Qh,li) | Valore limite per il fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh,li)
543 | Deckung durch nichterneuerbare Energie | Deckung durch nichterneuerbare Energie | Couverture par de l'énergie non renouvelable QNR | Copertura con energie non rinnovabili
544 | evtl.: Beitrag erneuerbare Energie (Netto! Strom doppelt gewichtet) | evtl.: Beitrag erneuerbare Energie (Netto! Strom doppelt gewichtet) | Evt: contribution d'énergies renouvelables (l'électricité est pondérée à double) | Eventualmente: contributo delle energie non rinnovabili (l'elettricità é ponderata a 2)
545 | falls vorhanden: Strombedarf mech. Lüftungsanlagen (doppelt gewichtet) | falls vorhanden: Strombedarf mech. Lüftungsanlagen (doppelt gewichtet) | Le cas échéant: besoins d'électricité pour ventilation mécanique (pondérée à double) | All'occorrenza: bisogni d'elettricità per aerazione controllata (ponderata a 2)
546 | Warmwasserbedarf (Qww) | Warmwasserbedarf (Qww) | Besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire (Qww) | Fabbisogno termico per l'acqua calda Qww
547 | Heizenergiebedarf (Qh) | Heizenergiebedarf (Qh) | Besoins de chaleur pour le chauffage (Qh) | Fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh)
548 | zulässiger Energiebedarf | zulässiger Energiebedarf | Besoins d'énergie admissibles | Fabbisogno di energia ammessa
549 | Höchstanteil nichterneuerbare Energien | Höchstanteil nichterneuerbare Energien | Part max énergies non renouvelables | Quota massima energie non rinnovabili
550 | Deckung mit nichterneuerbaren Energien | Deckung mit nichterneuerbaren Energien | Couverture par énergies non renouvelables | Copertura con energie non rinnovabili
551 | gewichteter Energiebedarf | gewichteter Energiebedarf | Besoins d'énergies pondérés | Fabbisogno d'energia ponderato
552 | Höchstanteil | Höchstanteil | Part max. | Quota massima
553 | mech. LA | mech. LA | Vent. Méc. | Aerazione controllata
554 | Deckung | Deckung | Couverture | Copertura
555 | ern.Energie | ern.Energie | Energie ren. | Energia rinnovabile
556 | Datenzusammenstellung für die Grafik. | Datenzusammenstellung für die Grafik. | Résumé des données pour le graphique | Riassunto dei dati per il grafico
557 | Um die Grafik nachvollziehen zu können, wurde diese Zahlenliste nicht versteckt. | Um die Grafik nachvollziehen zu können, wurde diese Zahlenliste nicht versteckt. | Afin de pouvoir adapter le graphique, cette feuille de données n'est pas cachée | Per poter adattare il grafico, questo foglio di dati non é nascosto
558 | Leer | Leer | Vide | Vuoto
559 | Linie | Linie | Ligne | Linea
560 | 0
561 | 0
562 | 0
563 | 0
564 | 0
565 | 0
566 | 0

## EN-1c
Energienachweis
[6 empty] | EN-1c |  | Höchstanteil
Rechnerische Lösung (calc)
Gemeinde: | [7 empty] | Parz.-Nr.: |  | Geb.-Nr.:
Bauvorhaben: |  |  | 0
Befreiung bei Anbauten | [14 empty] | Von den Anforderungen an den Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien befreit sind Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 50m2 beträgt, oder maximal 20% der Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäudeteils und nicht mehr als 1000 m2 beträgt.
Von den Anforderungen an den Höchstanteil befreiter Anbau (Erweiterung, Aufstockung)
|  | EBF neu: |  | m2 |  | EBF bestehend: |  | m2 | Anteil: | 0% |  |  | 0 | EBF neu: | EBF der Erweiterung oder Aufstockung, ohne Altbauteil.
Wärmedämmung | Heizung | Lüftung
Rechnerische Lösung
Rechnerischer Nachweis mit der Excel-Datei «Rechnach.xls».
Zulässiger Wärmebedarf Heizung und Warmwasser:
|  |  | Grenzwert | [10 empty] | 1
|  |  | Heizwärmebedarf |  |  | Qh,li = | 0 | MJ/m2
|  |  | Wärmebedarf Warmwasser |  |  | Qww = | 0 | MJ/m2
[9 empty] | Qh,li + Qww = | 0 | u | MJ/m2
|  |  | 80% von | u = | Höchstanteil mit nichterneuerbarer Energie gedeckter Bedarf |  |  |  |  | 0 | v | MJ/m2
Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser,
der mit nichterneuerbaren Energie gedeckt wird:
|  |  | Heizwärmebedarf Qh gem. Norm SIA 380/1 (Ausgabe 2009) | [5 empty] | Qh = | 0 |  | MJ/m2
|  |  | Anteil Strombedarf für Erzeugung von Qh (El. doppelt gewichtet) | [5 empty] | feh = | 0%
|  |  | Strombedarf mechanische Ersatzluftanlagen | [5 empty] | ELA = | 0 |  | MJ/m2
|  |  | Wärmebedarf Warmwasser | [5 empty] | Qww = | 0 |  | MJ/m2
|  |  | Anteil QWW mit elektrischem Widerstand (El. doppelt gewichtet) | [5 empty] | fed = | 0%
|  |  | Eff. Bedarf Heizung + Warmwasser | [5 empty] | [Qh x (1+feh)] + [Qww x (1+fed)] + 2xELA = | 0 | w | MJ/m2
|  |  | Nettobeitrag erneuerbare Energien (Bitte Berechnung beilegen): | [6 empty] | 0 | x | MJ/m2
|  |  | Berechneter Bedarf gedeckt mit nichterneuerbaren Energien: | [5 empty] | w - x | 0 | y | MJ/m2
|  |  | Bilanz | a | 80%-Bedingung: |  | y <= v |  | Erfüllt? |  |  | Ja |  | 1
Kennzahlen: |  |  |  | Wärmedämmung: | 0% |  |  |  | Anteil nichterneuerbarer Energie: | 0% |  |  |  |  | Falls eine andere Prozentzahl als 80% als Bedingung für den Höchstanteil angesetzt ist, ist hier ersichtlich, ob die Anforderung erfüllt ist.
Beilagen / Erläuterungen
Unterschriften
|  |  |  | Nachweis erarbeitet durch: |  |  |  | Nachweisprüfung / Private Kontrolle:
Die Vollständigkeit und Richtigkeit bescheinigt
Name und Adresse
bzw. Firmenstempel
Sachbearbeiter/-in, Tel.:
Ort, Datum, Unterschrift:
[8 empty] | Ausführungskontrolle: |  | gleiche Person
oder:
RechNach.xls / Version 7.0 | [11 empty] | gültig bis 31.12.2022
Note on D15: EBF neu: EBF der Erweiterung oder Aufstockung, ohne Altbauteil.
Note on F11: Von den Anforderungen an den Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien befreit sind Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 50m2 beträgt, oder maximal 20% der Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäudeteils und nicht mehr als 1000 m2 beträgt.
Note on N13: Von den Anforderungen an den Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien befreit sind Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 50m2 beträgt, oder maximal 20% der Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäudeteils und nicht mehr als 1000 m2 beträgt.
Note on N48: Falls eine andere Prozentzahl als 80% als Bedingung für den Höchstanteil angesetzt ist, ist hier ersichtlich, ob die Anforderung erfüllt ist.

## Rechengang
[6 empty] | Beilage / Seite: | [7 empty] | Klimastation:
Projekt: | [6 empty] | RechNach.xls / Version 7.0 | Kategorie 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 57
0 | [7 empty] | Kategorie 2 | 0 |  | 1
0 | [7 empty] | Kategorie 3 | 0 |  | 1
0 | [7 empty] | Kategorie 4 | 0 |  | 1
Gebäudedaten |  | Gebäudestandort | 0 | m.ü.M. | Klimastation: | 57 | 0
(Diese sind der Heizwärmebedarfsberechnung gemäss SIA 380/1 zu entnehmen.) | [5 empty] | Zürich SMA
Thermische Zone |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe
Gebäudekategorie | [6 empty] | (Mittel)
Energiebezugsfläche EBF | AE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gebäudehüllzahl | Ath/AE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizwärmebedarf | Qh,eff | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Heizwärmebedarf Qh,eff: | Kann aus der Berechnung SIA 380/1 entnommen werden. Berechnet mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom (WRG kann berücksichtigt werden).
Anteil Qh: Elektrodirektheizung | %Qh | - | 0% | 0% | 0% | 0%
- Elektrodirektheizung : Rechenwert | %Qh | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Qh,li0 | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0
| DQh,li | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0
Grenzwert Heizwärmebedarf | Qh,li | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Warmwasserbedarf | Qww | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anteil Qww: Elektrodirektheizung WW | %Qww | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [14 empty] | Elektrodirektheizung, Rechenwert: | Als Vorschlagswert wird der Elektro-Anteil für das Warmwasser aus dem Blatt WP genommen, falls dort Elektro-Einsatz zur Nachwärmung oder im Parallelbetrieb bei der Wassererwärmung angewählt wurde, ansonsten ist der Vorschlagswert Null.
- Elektrodirektheizung : Rechenwert | %Qww | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Der Rechenwert übernimmt den Vorschlagswert, sofern in der Zeile 20 kein Wert eingegeben wird.
Zulässiger Energiebedarf
für Heizung | [5 empty] | MJ/m2a | 0
für Warmwasser | [5 empty] | MJ/m2a | 0
für Heizung und Warmwasser |  |  |  |  | Qh+ww, li | MJ/m2a | 0
Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien |  |  |  |  | (80%) | MJ/m2a | 0
Geplanter Energiebedarf |  | Zone: | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe
Heizwärmebedarf | Qh | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Warmwasserbedarf | Qww | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom Lüftung doppelt gewichtet | 2 Qe | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gewichteter Energiebedarf |  | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erneuerbare Energie/Abwärme |  | Ertrag: | Wärme | Strom | Netto
Solaranlage |  | kWh/a | 0 |  | 0 | (Negative Zahlen bedeuten Aufwand)
Wärmepumpe |  | kWh/a | 0 | 0 | 0
Holzheizung |  | kWh/a | 0 |  | 0
Abwärmenutzung |  | kWh/a | 0 | 0 | 0
andere erneuerbare Energien |  | kWh/a | 0 | 0 | 0
Summe erneuerbare Energie |  | kWh/a |  |  | 0 | MJ/m2a | 0
Durch nichterneuerbare Energie gedeckt | [5 empty] | MJ/m2a | 0
Vergleich |  |  | Anforderung |  | Deckung
Durch nichterneuerbare Energie gedeckt |  | MJ/m2a | 0 | <-----> | 0 |  | Wärmedämmung!
Energiebezugsfläche | EBF0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Grenzwerte | Hg0 | DHg | Qww |  | Klimastationen | Kt. | Klima- | Lage | Höhe | Temperatur °C |  | HGT
[8 empty] | 1 | [7 empty] | zone |  | m.ü.M. | dim. | mittl. | 20/12 nur HT
[8 empty] | 2 | MFH | 55 | 65 | 75 | 1
[8 empty] | 3 | EFH | 65 | 65 | 50 | 2 | Adelboden | BE | 8 | E | 1320 | -10 | 6.1 | 4186
[8 empty] | 4 | Verwaltung | 65 | 85 | 25 | 3 | Aigle | VD | 8 | F | 381 | -6 | 10.1 | 2821
[8 empty] | 5 | Schule | 70 | 70 | 25 | 4 | Altdorf | UR | 7 | F | 449 | -6 | 9.9 | 2836
[8 empty] | 6 | Verkauf | 50 | 65 | 25 | 5 | Basel-Binningen | BL | 1 | A | 316 | -7 | 10.5 | 2733
[8 empty] | 7 | Restaurant | 95 | 75 | 200 | 6 | Bern Liebefeld | BE | 4 | F* | 565 | -7 | 9.1 | 3353
[8 empty] | 8 | Vers. | 95 | 75 | 50 | 7 | Buchs Aarau | AG | 4 | F | 387 | -7 | 9.7 | 2917
[8 empty] | 9 | Spitäler | 80 | 80 | 100 | 8 | Chur | GR | 9 | F | 555 | -7 | 9.6 | 2917
[8 empty] | 10 | Industrie | 60 | 70 | 25 | 9 | Davos | GR | 9 | AE | 1590 | -13 | 3.6 | 5205
[8 empty] | 11 | Lager | 60 | 70 | 5 | 10 | Disentis | GR | 9 | S | 1190 | -10 | 6.7 | 3774
[8 empty] | 12 | Sportbau | 75 | 70 | 300 | 11 | Engelberg | OW | 7 | S | 1035 | -11 | 6.4 | 3852
[8 empty] | 13 | Hallenbad | 70 | 90 | 300 | 12 | Genève | GE | 5 | F | 420 | -4 | 10.7 | 2739
[13 empty] | 13 | Glarus | GL | 6 | T | 515 | -8 | 8.8 | 3410
[13 empty] | 14 | Gr. St. Bernhard | VS | 12 | P | 2472 | -15 | -0.5 | 7473
[13 empty] | 15 | Güttingen | TG | 3 | F | 440 | -7 | 9.2 | 3316
[13 empty] | 16 | Interlaken | BE | 8 | F | 580 | -7 | 8.7 | 3428
[13 empty] | 17 | La Chaux-de-Fonds | NE | 2 | F | 1019 | -10 | 6.5 | 3786
[13 empty] | 18 | La Frêtaz | VD | 2 | SE | 1202 | -10 | 6 | 4210
[13 empty] | 19 | Locarno-Monti | TI | 12 | S* | 366 | -1 | 12.3 | 2147
[13 empty] | 20 | Lugano | TI | 12 | U* | 273 | -1 | 12.4 | 2144
[13 empty] | 21 | Luzern | LU | 7 | F* | 456 | -6 | 9.7 | 2917
[13 empty] | 22 | Magadino | TI | 12 | F | 197 | -3 | 11.7 | 2377
[13 empty] | 23 | Montana | VS | 10 | S | 1508 | -10 | 5.9 | 4274
[13 empty] | 24 | Neuchâtel | NE | 5 | A* | 485 | -5 | 10.3 | 2799
[13 empty] | 25 | Payerne | VD | 5 | F | 490 | -7 | 9.4 | 2968
[13 empty] | 26 | Piotta | TI | 12 | F | 1007 | -7 | 7.8 | 3619
[13 empty] | 27 | Pully | VD | 5 | S* | 461 | -4 | 10.9 | 2664
[13 empty] | 28 | Robbia | GR | 12 | T | 1078 | -8 | 7 | 3740
[13 empty] | 29 | Rünenberg | BL | 1 | F | 610 | -8 | 9.1 | 2990
[13 empty] | 30 | Samedan | GR | 11 | F | 1705 | -18 | 1.8 | 6121
[13 empty] | 31 | San Bernardino | GR | 12 | M | 1639 | -11 | 3.9 | 5132
[13 empty] | 32 | St. Gallen | SG | 3 | NW | 779 | -9 | 8.2 | 3483
[13 empty] | 33 | Schaffhausen | SH | 3 | E* | 437 | -8 | 9.4 | 3310
[13 empty] | 34 | Schuls | GR | 11 | S | 1298 | -12 | 5.5 | 4158
[13 empty] | 35 | Sion | VS | 10 | F | 482 | -6 | 10.1 | 2606
[13 empty] | 36 | Ulrichen | VS | 10 | F | 1345 | -16 | 3.7 | 5302
[13 empty] | 37 | Vaduz | FL | 6 | F | 460 | -8 | 10 | 2851
[13 empty] | 38 | Wynau | BE | 4 | F | 422 | -7 | 9 | 3371
[13 empty] | 39 | Zermatt | VS | 10 | W | 1638 | -11 | 4.3 | 5017
[13 empty] | 40 | Zürich-Kloten | ZH | 3 | S* | 425 | -8 | 9.4 | 3304
[13 empty] | 41 | Zürich SMA | ZH | 3 | F | 556 | -8 | 9.4 | 2959
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
[13 empty] | Auswahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B13: Heizwärmebedarf Qh,eff: Kann aus der Berechnung SIA 380/1 entnommen werden. Berechnet mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom (WRG kann berücksichtigt werden).
Note on B15: Elektrodirektheizung, Rechenwert: Als Vorschlagswert wird der Elektro-Anteil für die Heizung aus dem Blatt WP genommen, falls dort Elektro-Zusatzheizung angewählt wurde, ansonsten ist der Vorschlagswert Null. Der Rechenwert übernimmt den Vorschlagswert, sofern in der Zeile 15 kein Wert eingegeben wird.
Note on B21: Elektrodirektheizung, Rechenwert: Als Vorschlagswert wird der Elektro-Anteil für das Warmwasser aus dem Blatt WP genommen, falls dort Elektro-Einsatz zur Nachwärmung oder im Parallelbetrieb bei der Wassererwärmung angewählt wurde, ansonsten ist der Vorschlagswert Null. Der Rechenwert übernimmt den Vorschlagswert, sofern in der Zeile 20 kein Wert eingegeben wird.

## Lueftungsanlagen
Beilage / Seite:
Projekt: | [7 empty] | RechNach.xls / Version 7.0
0
0
0
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung |  |  |  |  | Betriebszeit: | 52 |  | Wochen/a
Thermische Zone |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Summe
Energiebezugsfläche | AE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
mittlere lichte Raumhöhe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Strombedarf Lüftungsanlage | Qe | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- Eingabe (Berechnung beilegen) | Qe | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0
- gemäss untenstehender Tab. | Qe | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0
Wirkungsgrad WRG | hWRG | % | 0% | 0% | 0% | 0%
Therm.wirksamer Aussenl.-V.str. | V'/AE | m3/m2h | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | Aussenluft-Volumenstrom nach Gebäudekategorie
(Der thermisch wirksame Aussenluft-Volumenstrom ist in der Heizwärmebedarfsberechnung (SIA 380/1) einzusetzen.)
Details für Zone 1 |  | Gebäudekategorie: |  |  | Betriebszeit: | 0 |  | Wochen/a | 0.7 | 0.7
Lüftungsanlage (ZUL + ABL): |  |  | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  | Summe | 0.7 | 0.7
Luftmenge |  | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7
Elektr. Leistungsaufnahme ZUL+ABL |  | W |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7
Betrieb pro Woche (max. 168h) |  | h | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 168 |  | 0.7
Volumenstrom Lüftungsanlage |  | m3/m2h |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  | 1.2
Therm.wirksamer Aussenl.-V.str. | V'/AE | m3/m2h | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  | 1
Luftwechselrate n |  | h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1
Strombedarf Lüftungsanlage |  | kWh/m2a |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.7
0.3
Details für Zone 2 |  | Gebäudekategorie: |  |  | Betriebszeit: | 0 |  | Wochen/a |  | 0.7
Lüftungsanlage (ZUL + ABL): |  |  | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  | Summe |  | 0.7
Luftmenge |  | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
Elektr. Leistungsaufnahme ZUL+ABL |  | W |  | 0 | 0 | 0
Betrieb pro Woche (max. 168h) |  | h | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 168
Volumenstrom Lüftungsanlage |  | m3/m2h |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Therm.wirksamer Aussenl.-V.str. | V'/AE | m3/m2h | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Luftwechselrate n |  | h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Strombedarf Lüftungsanlage |  | kWh/m2a |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Details für Zone 3 |  | Gebäudekategorie: |  |  | Betriebszeit: | 0 |  | Wochen/a
Lüftungsanlage (ZUL + ABL): |  |  | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  | Summe
Luftmenge |  | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
Elektr. Leistungsaufnahme ZUL+ABL |  | W |  | 0 | 0 | 0
Betrieb pro Woche (max. 168h) |  | h | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 168
Volumenstrom Lüftungsanlage |  | m3/m2h |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Therm.wirksamer Aussenl.-V.str. | V'/AE | m3/m2h | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Luftwechselrate n |  | h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Strombedarf Lüftungsanlage |  | kWh/m2a |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Details für Zone 4 |  | Gebäudekategorie: |  |  | Betriebszeit: | 0 |  | Wochen/a
Lüftungsanlage (ZUL + ABL): |  |  | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  | Summe
Luftmenge |  | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
Elektr. Leistungsaufnahme ZUL+ABL |  | W |  | 0 | 0 | 0
Betrieb pro Woche (max. 168h) |  | h | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 168
Volumenstrom Lüftungsanlage |  | m3/m2h |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Therm.wirksamer Aussenl.-V.str. | V'/AE | m3/m2h | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Luftwechselrate n |  | h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Strombedarf Lüftungsanlage |  | kWh/m2a |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Aussenluftvolumenstrom durch Gebäudehülle bei laufender Lüftungsanlage: |  |  |  |  | Vx = | 0.12 | m3/m2h
Aussenluftvolumenstrom durch Gebäudehülle bei stillstehender Lüftungsanlage: |  |  |  |  | Vo = | 0.12 | m3/m2h

## Erneuerbar
Beilage / Seite:
Projekt: |  |  | RechNach.xls / Version 7.0
0
0
0
Beitrag der erneuerbaren Energien
Solaranlagen | I | II
Anlage (Bezeichnung): | 0 | 0
Einsatz (Heizung oder Warmwasser) | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Absorberfläche | 0 | 0 | m² | [6 empty] | 0 | 0
Deckungsbeitrag Solaranlage (z.B. aus WPesti) | 0% | 0% | %
Ertrag pro m² Absorberfläche (inkl. Reduktionsfaktor) | 0 | 0 | kWh/m²
- Eingabe (Berechnung beilegen) | 0 | 0 | kWh/m² | [8 empty] | Einsatz:
Produktion der Solaranlage: | 0 | 0 | kWh/a
Zu deckender Bedarf | 0 | 0 | kWh/a | [8 empty] | Heizung
Deckungsbeitrag Solaranlage (Rechenwert) | 0% | 0% | % | 0 | [7 empty] | Warmwasser
Nettobeitrag der Solaranlage | 0 | 0 | kWh/a | [8 empty] | Heizung + Warmwasser
| 0 | 0
Wärmepumpe (WP) | I | II | [9 empty] | Wärmequelle:
Anlage (Bezeichnung): | 0 | 0
Wärmequelle | 0 | 0 |  |  | I | II |  | WP1 Wärmequelle = | 0 | WP2 Wärmequelle = | 0 | Luft
Einsatz (Heizung oder Warmwasser) | 0 | 0 |  | Zu deckender Bedarf für Heizung | 0 | 0 | kWh/a |  | 0 |  | 0 | Erde
bei Wärmepumpen-Boiler | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | kWh/a | WP1 Einsatz = | 0 | WP2 Einsatz = | 0 | Wasser
Jahresarbeitszahl (ohne weitere Berechnung): | 0 | 0 |  | Zu deckender Bedarf für Warmwasser | 0 | 0 | kWh/a |  | 0 |  | 0
Jahresarbeitszahl Heizung (z.B. aus WPesti, Feld H58) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | kWh/a | WPBoiler1 = | 0 | WPBoiler2 = | 0 | WP-Boiler
Deckungsgrad Heizung (z.B. aus WPesti, Feld F58) | 0% | 0% |  | Mittlerer COP | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jahresarbeitszahl Warmwasser (z.B. aus WPesti, Feld H59) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Nur Sommerbetrieb
Deckungsgrad Warmwasser (z.B. aus WPesti, Feld F59) | 0% | 0% |  | Deckung total | 0% | 0% | [5 empty] | Ganzjahres-Betrieb
Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | 0 | 0 | kWh/a | 0
Wärmeproduktion der WP: | 0 | 0 | kWh/a
Wärme-Beitrag der WP an Heizung und Warmwasser | 0 | 0 | kWh/a | 0
Anteil der durch die Wärmepumpe gedeckt wird: | 0% | 0%
Strombedarf der WP | 0 | 0 | kWh/a
Holzheizungen | I | II | [9 empty] | Speicher
Anlage (Bezeichnung): | 0 | 0
Sind Speicher+Holzlager vorhanden? | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | vorhanden
Produktion der Holzheizung: | 0 | 0 | kWh/a | [6 empty] | 0 | 0 | nicht vorhanden
Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | 0 | 0 | kWh/a
Nettobeitrag der Holzheizung | 0 | 0 | kWh/a
Abwärmenutzung | I | II
Anlage (Bezeichnung): | 0 | 0
Wärmeproduktion der Abwärmenutzung: | 0 | 0 | kWh/a
Stromaufwand der Abwärmenutzung: | 0 | 0 | kWh/a
Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | 0 | 0 | kWh/a
Wärme-Beitrag der Abwärmenutzung | 0 | 0 | kWh/a
Andere erneuerbare Energien | I | II
Anlage (Bezeichnung): | 0 | 0 | [9 empty] | Zusatzenergie
Wärmeproduktion der Anlage: | 0 | 0 | kWh/a
Stromproduktion der Anlage: | 0 | 0 | kWh/a | [8 empty] | keine Zusatzenergie
Stromaufwand für diese Energieproduktion: | 0 | 0 | kWh/a | [8 empty] | Zusatzenergie nötig
Voll-Betriebsstunden bezogen auf mittl. Leistung: | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | 0 | 0 | kWh/a | [6 empty] | 0 | 0
Wärme-Beitrag der anderen erneuerbaren Energien | 0 | 0 | kWh/a
Strom-Beitrag der anderen erneuerbaren Energien | 0 | 0 | kWh/a

## Daten für Grafik (hidden)
Datenzusammenstellung für die Grafik.
Um die Grafik nachvollziehen zu können, wurde diese Zahlenliste nicht versteckt.
|  |  | zulässiger Energiebedarf |  | Höchstanteil nichterneuerbare Energien |  | Deckung mit nichterneuerbaren Energien |  |  | gewichteter Energiebedarf
Leer | [5 empty] | 0 |  | 0
Hg | 0 | Qh,li | 0
Qww | 0 | Qww | 0
HgH+WW | 0 | Höchstanteil |  |  | 0
§ 10a EnG |  | 20% |  |  |  | 0
Qh | 0 | Qh | [7 empty] | 0
Qww | 0 | Qww | [7 empty] | 0
2 Qe | 0 | mech. LA | [7 empty] | 0
Qdeck |  | Deckung |  |  |  |  | 0
Qern.E | 0 | ern.Energie | [5 empty] | 0
Linie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resultat grafisch
Beilage / Seite:
Projekt: |  |  | RechNach.xls / Version 7.0
0
0
0
Resultat: Anforderung (0 MJ/m²a) >= Deckung (0 MJ/m²a), d.h. erfüllt !
Angaben in MJ/m2a
| Deckung mit nichterneuerbarer Energie zulässig (Höchstanteil nichterneuerb. E.) |  | Deckung durch nichterneuerbare Energie
0 |  | 0
| Deckung durch bessere Wärmedämmung erneuerbare Energie oder Abwärme |  | evtl.: Beitrag erneuerbare Energie (Netto! Strom doppelt gewichtet)
0 |  | 0
falls vorhanden: Strombedarf mech. Lüftungsanlagen (doppelt gewichtet)
| Warmwasserbedarf (Qww) | 0
0 |  | 0 | Warmwasserbedarf (Qww)
Grenzwert Heizenergiebedarf (Qh,li)
0 |  | 0 | Heizenergiebedarf (Qh)

## Input (hidden)
Projekt-Titel1: | proj1 | 0
Projekt-Titel2: | proj2 | 0
Projekt-Titel3: | proj3 | 0
Klimastation | klima | 0
Höhe des Standorts ü.M. | hoehe | 0
Gebäudekategorie: | kat1 | 0
EBFo: | ebfo1 | 0
EBF: | ebf1 | 0
Gebäudehüllziffer: | aebf1 | 0
Heizwärmebedarf: | qh1 | 0
Elektro-Direkt-Anteil: | eldir1 | 0
Raumhöhe: | raumh1 | 0
Strom Lüftung Qe: | el1 | 0
Wirkungsgrad WRG: | wrg1 | 0
Luftmenge Stufe1 | v11 | 0
Luftmenge Stufe2 | v21 | 0
Luftmenge Stufe3 | v31 | 0
Pel Lüftung Stufe1 | pel11 | 0
Pel Lüftung Stufe2 | pel21 | 0
Pel Lüftung Stufe3 | pel31 | 0
Betriebszeit Stufe1 | h11 | 0
Betriebszeit Stufe2 | h21 | 0
Betriebszeit Stufe3 | h31 | 0
Elektro-Direkt-Anteil WW: | elwwdir1 | 0
Gebäudekategorie: | kat2 | 0
EBFo: | ebfo2 | 0
EBF: | ebf2 | 0
Gebäudehüllziffer: | aebf2 | 0
Heizwärmebedarf: | qh2 | 0
Elektro-Direkt-Anteil: | eldir2 | 0
Raumhöhe: | raumh2 | 0
Strom Lüftung Qe: | el2 | 0
Wirkungsgrad WRG: | wrg2 | 0
Luftmenge Stufe1 | v12 | 0
Luftmenge Stufe2 | v22 | 0
Luftmenge Stufe3 | v32 | 0
Pel Lüftung Stufe1 | pel12 | 0
Pel Lüftung Stufe2 | pel22 | 0
Pel Lüftung Stufe3 | pel32 | 0
Betriebszeit Stufe1 | h12 | 0
Betriebszeit Stufe2 | h22 | 0
Betriebszeit Stufe3 | h32 | 0
Elektro-Direkt-Anteil WW: | elwwdir2 | 0
Gebäudekategorie: | kat3 | 0
EBFo: | ebfo3 | 0
EBF: | ebf3 | 0
Gebäudehüllziffer: | aebf3 | 0
Heizwärmebedarf: | qh3 | 0
Elektro-Direkt-Anteil: | eldir3 | 0
Raumhöhe: | raumh3 | 0
Strom Lüftung Qe: | el3 | 0
Wirkungsgrad WRG: | wrg3 | 0
Luftmenge Stufe1 | v13 | 0
Luftmenge Stufe2 | v23 | 0
Luftmenge Stufe3 | v33 | 0
Pel Lüftung Stufe1 | pel13 | 0
Pel Lüftung Stufe2 | pel23 | 0
Pel Lüftung Stufe3 | pel33 | 0
Betriebszeit Stufe1 | h13 | 0
Betriebszeit Stufe2 | h23 | 0
Betriebszeit Stufe3 | h33 | 0
Elektro-Direkt-Anteil WW: | elwwdir3 | 0
Gebäudekategorie: | kat4 | 0
EBFo: | ebfo4 | 0
EBF: | ebf4 | 0
Gebäudehüllziffer: | aebf4 | 0
Heizwärmebedarf: | qh4 | 0
Elektro-Direkt-Anteil: | eldir4 | 0
Raumhöhe: | raumh4 | 0
Strom Lüftung Qe: | el4 | 0
Wirkungsgrad WRG: | wrg4 | 0
Luftmenge Stufe1 | v14 | 0
Luftmenge Stufe2 | v24 | 0
Luftmenge Stufe3 | v34 | 0
Pel Lüftung Stufe1 | pel14 | 0
Pel Lüftung Stufe2 | pel24 | 0
Pel Lüftung Stufe3 | pel34 | 0
Betriebszeit Stufe1 | h14 | 0
Betriebszeit Stufe2 | h24 | 0
Betriebszeit Stufe3 | h34 | 0
Elektro-Direkt-Anteil WW: | elwwdir4 | 0
Bezeichnung | sol1 | 0
Einsatz | einsol1 | 0
Absorberfläche | fabs1 | 0
Ertrag pro m2 | ertsol1 | 0
Solarer Deckungsgrad | soldeck1 | 0
Bezeichnung | sol2 | 0
Einsatz | einsol2 | 0
Absorberfläche | fabs2 | 0
Ertrag pro m2 | ertsol2 | 0
Solarer Deckungsgrad | soldeck2 | 0
Bezeichnung | wp1 | 0
Wärmequelle | quel1 | 0
Einsatz | einwp1 | 0
WP-Boiler-Betrieb | wpboil1 | 0
JAZ | jaz1 | 0
el. Leistung | elwp1 | 0
Laufzeit | lauf1 | 0
Wärmepumpe II: |  | 0
Bezeichnung | wp2 | 0
Wärmequelle | quel2 | 0
Einsatz | einwp2 | 0
WP-Boiler-Betrieb | wpboil2 | 0
JAZ | jaz2 | 0
el. Leistung | elwp2 | 0
Laufzeit | lauf2 | 0
Holzheizung I: |  | 0
Bezeichnung | holz1 | 0
Speicher | sp1 | 0
Wärmeproduktion | ertholz1 | 0
Holzheizung II: |  | 0
Bezeichnung | holz2 | 0
Speicher | sp2 | 0
Wärmeproduktion | ertholz2 | 0
Abwärmenutzung I: |  | 0
Bezeichnung | abw1 | 0
Wärmeproduktion | ertabw1 | 0
Strombedarf | elabw1 | 0
Abwärmenutzung II: |  | 0
Bezeichnung | abw2 | 0
Wärmeproduktion | ertabw2 | 0
Strombedarf | elabw2 | 0
Andere erneuerbare I: |  | 0
Bezeichnung | ern1 | 0
Wärmeproduktion | ertern1 | 0
Stromproduktion | strom1 | 0
Strombedarf | elern1 | 0
keine Zusatzenergie? | zusatz1 | 0
Andere erneuerbare II: |  | 0
Bezeichnung | ern2 | 0
Wärmeproduktion | ertern2 | 0
Stromproduktion | strom2 | 0
Strombedarf | elern2 | 0
keine Zusatzenergie? | zusatz2 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jahreszeitlicher Betrieb der Lüftung |  | 0
Betriebszeit Lüftung1 (Wo/a) | Wochen1 | 0
Betriebszeit Lüftung2 (Wo/a) | Wochen2 | 0
Betriebszeit Lüftung3 (Wo/a) | Wochen3 | 0
Betriebszeit Lüftung4 (Wo/a) | Wochen4 | 0
0
Deckungsgrae und JAZ der WP I und II |  | 0
JAZ Heizung WP1 | jazh1 | 0
JAZ Warmwasser WP1 | jazww1 | 0
Deckungsgrad Heizung WP1 | epsh1 | 0
Deckungsgrad Warmwasser WP1 | epsww1 | 0
JAZ Heizung WP2 | jazh2 | 0
JAZ Warmwasser WP2 | jazww2 | 0
Deckungsgrad Heizung WP2 | epsh2 | 0
Deckungsgrad Warmwasser WP2 | epsww2 | 0
0
0
0
0

## Eingabe (hidden)
proj1
proj2
proj3
klima
hoehe
kat1
ebfo1
ebf1
aebf1
qh1
eldir1
raumh1
el1
wrg1
v11
v21
v31
pel11
pel21
pel31
h11
h21
h31
elwwdir1
kat2
ebfo2
ebf2
aebf2
qh2
eldir2
raumh2
el2
wrg2
v12
v22
v32
pel12
pel22
pel32
h12
h22
h32
elwwdir2
kat3
ebfo3
ebf3
aebf3
qh3
eldir3
raumh3
el3
wrg3
v13
v23
v33
pel13
pel23
pel33
h13
h23
h33
elwwdir3
kat4
ebfo4
ebf4
aebf4
qh4
eldir4
raumh4
el4
wrg4
v14
v24
v34
pel14
pel24
pel34
h14
h24
h34
elwwdir4
sol1
einsol1
fabs1
ertsol1
soldeck1
sol2
einsol2
fabs2
ertsol2
soldeck2
wp1
quel1
einwp1
wpboil1
jaz1
elwp1
lauf1
wp2
quel2
einwp2
wpboil2
jaz2
elwp2
lauf2
holz1
sp1
ertholz1
holz2
sp2
ertholz2
abw1
ertabw1
elabw1
abw2
ertabw2
elabw2
ern1
ertern1
strom1
elern1
zusatz1
ern2
ertern2
strom2
elern2
zusatz2
Wochen1
Wochen2
Wochen3
Wochen4
jazh1
jazww1
epsh1
epsww1
jazh2
jazww2
epsh2
epsww2

## log (hidden)
Anpassungen am Programm Rechnach
Nr. | Beschreibung | Datum | Version | geändert durch
1 | Blatt "WP", Zellen I49 - O109 : Neue Klimadaten und Wetterstationen nach SIA 2028 | 2008-09-26 | 5 | AH
2 | Blatt "Rechengang", Zellen Y53 - AF109 : Neue Klimadaten und Wetterstationen nach SIA 2028 | 2008-09-26 | 5 | AH
3 | Blatt "Rechengang", Zellen T50 - V63: Neue Grenzwerte nach SIA 380/1, Version 2009 | 2008-09-26 | 5 | AH
4 | Blatt "Rechengang", Zellen E19 - H19: Neue Höhenkorrketor Klima nach SIA 380/1, Vers. 2009: 8% statt 4% | 2008-09-26 | 5 | AH
5 | Blatt "Rechengang", Zellen E15 - H15 und E29-H30 : Wärmebrückenzuschlag gelöscht | 2008-09-26 | 5 | AH
6 | Blatt "Rechengang", Zellen E19 - H19: Defaultwert für Klimakorrektor (bei fehlender Klimaeingabe): Zürich SMA | 2008-09-26 | 5 | AH
7 | Blatt "Eingaben", Zellen B24, B43, B62, B81: Neue Variablen elwwdir1-4 für Elektroanteil WW | 2008-09-26 | 5 | AH
8 | Blatt "Input", neue Zeilen 24, 43, 62, 81 mit neuen Variablen elwwdir1-4 für Elektroanteil WW | 2008-09-26 | 5 | AH
9 | Blatt "Rechengang", Zeile 11 (leer) gelöscht | 2008-09-26 | 5 | AH
10 | Blatt "Rechengang", Neue Zeile 15 mit Rechenwert für Elektrodirektheizung. Variable Elektro1-4 neu auf Zeile 15 | 2008-09-26 | 5 | AH
11 | Blatt "Rechengang", Zeile 15: Defaultwert Elektroanteil Heizung aus Blatt WP, wenn keine Eingabe in Zeile 14 | 2008-09-26 | 5 | AH
12 | Blatt "Rechengang", Zelle B15: Neuer Tag mit Erklärung über Eingabe Zeile 14 und Verwendung des Defaultwerts | 2008-09-26 | 5 | AH
13 | Blatt "Rechengang", Neue Zeile 20 und 21 mit neuem Elektroanteil WW und neue Variablen Elektro_WW1-4 | 2008-09-26 | 5 | AH
14 | Blatt "Rechengang", Zeile 21: Defaultwert Elektroanteil WW aus Blatt WP, wenn keine Eingabe in Zeile 14 | 2008-09-26 | 5 | AH
15 | Blatt "Rechengang", Zelle B21: Neuer Tag mit Erklärung über Eingabe Zeile 20 und Verwendung des Defaultwerts | 2008-09-26 | 5 | AH
16 | Blatt "Rechengang", Zeile 31: Gewichtung Strom aus Elektrodirektheizung für WW mit Faktor 2, analog Heizung | 2008-09-26 | 5 | AH
17 | Blatt "WP", Zellen C11 und C13: Neue Tags, Qh und Qv mit thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom | 2008-09-26 | 5 | AH
18 | Blatt "WP", Zellen D11: Neu Qh,eff, statt Qh | 2008-09-26 | 5 | AH
19 | Blatt "Rechengang", Zellen AE53-AE92: Mittelwert über Heizperiode statt Jahresmittelwert Ta: Fehler korrigiert | 2008-10-22 | 5 | AH
20 | Blatt "Erneuerbar", Zellen U42-U43: Neuer Text: vorhanden / nicht vorhanden | 2008-10-22 | 5 | AH
21 | Blatt "Lueftungsanlagen", Zellen H18,28,38,48: Betriebszeiten Lüftungsanlage neu pro Lüftungsanlage separat | 2008-10-22 | 5 | AH
22 | Blatt "Input" und "Eingabe", Zeilen 163-166: Neue Variablen Wochen1-4 für Betriebszeiten Lüftungsanlagen | 2008-10-22 | 5 | AH
23 | Blatt "WP", Zellen K28: Minimale Heizleistung neu bei 85% des Vorschlagwertes, bzw. 1.2 kW unter Vorschlag. | 2008-12-12 | 5 | AH
24 | Blatt "WP", Neue Tags zu minimaler Heizleistung und Lüftungswärmeverlusten | 2008-12-12 | 5 | AH
25 | Neues Blatt "EN-1c" | 2008-12-12 | 5 | AH
26 | Blatt "Rechengang", Zellen J15 und J21: Geänderte Formel für Mittelwertberechnung | 2008-12-12 | 5 | AH
27 | Blatt "Rechengang", Eingabe von Elektro-Direktheizung nicht mehr zulässig. Zeilen 14 und 15 ausgeblendet | 2008-12-12 | 5 | AH
28 | Blatt "WP", Zelle F20: neue Fehlermeldung, wenn Elektro-Direktheizung > 1% | 2008-12-12 | 5 | AH
29 | Blatt "WP", Fehler in Formeln V60 und W60 behoben | 2009-01-24 | 5.9 | AH
30 | Blatt "Summenhäufigkeit", Fehler in Formeln F19 und C25-41 behoben | 2009-01-24 | 5.9 | AH
31 | Einbezug von Solaranlagen im Blatt WP | 2009-05-23 | 6 | AH
32 | Neues Blatt "Sprache". Umschaltbare Sprachversionen eingefügt | 2009-05-23 | 6 | AH
33 | Blatt "WP", neue Variable "Offset", durchschnittliche Erhöhung der Sondentemperatur gegenüber Auslegung (=2K) | 2009-08-22 | 6.3 | AH
34 | Blatt "WP", wenn kein Elektroheizstab für WW: Gibt negativen Deckungsgrad WW. T35-AB35 Formeln geändert. | 2009-09-30 | 6.3 | AH
35 | Neue Versionsnummer 6.4 und Gültigkeit bis 31. 12. 2010 | 2010-01-02 | 6.4 | AH
36 | Blatt "EN-1C" und "Rechengang":Anteil Qh Elektro-Direktheizung wiedere eingeblendet und aktiviert | 2010-10-26 | 6.4 | AH
37 | Gültigkeit neu bis 31. 12. 2011 | 2010-10-26 | 6.4 | AH
38 | Blatt "WP", zusätzliche Temperaturerhöhung in Wärmequelle bei Luft-WP, Formeln T17-19, T31 angepasst | 2010-11-23 | 6.4 | AH
39 | Blatt "WP",Fehler bei Gewichtungsfaktoren der 3 Heiz-COP: Formeln T23 und T25: Bezug U78 durch AG78 ersetzt | 2010-11-27 | 6.4 | AH
40 | Blatt "WP",Gewichtungsfaktoren der 3 Heiz-COP: Grenzen neu bei -3°C und 4°C (anstatt -2°C und 5°C) | 2010-11-27 | 6.4 | AH
41 | Blatt "WP", bei WW-WP wird neu bei keiner Eingabe der Quellentemp. 10°C gesetzt. Anpassen X25, X32, X33 | 2011-03-24 | 6.5 | AH
42 | Blatt "Rechengang", Zellen E18-H18: Falsch berechneter Grenzwert wenn Thetaea < 0 (Gr. St. Bernhard). Anpassen. | 2011-07-26 | 6.5 | AH
43 | Gültigkeit neu bis 31. 12. 2013 | 2011-12-20 | 6.5 | AH
44 | Blatt "WP", D53 und D54: Neu keine Winkelkorrektur der Kollektoren, wenn manuelle Eingabe in F51 | 2012-01-25 | 6.5 | AH
45 | Blatt "WP" entfernt. | 2014-11-21 | 7.0 | AH
46 | Blatt "WP Grafik" entfernt. | 2014-11-21 | 7.0
47 | Blatt "Erneuerbar": Neue Eingabefelder C28-D31 zur Übernahme von Deckungsgrad und JAZ aus WPesti | 2014-11-21 | 7.0
48 | Blatt "Erneuerbar": Neue Eingabefelder C14-D14 zur Übernahme des solaren Deckungsgrads aus WPesti | 2014-11-21 | 7.0
49 | Blatt "Input" und "Eingabe", Zeilen 169-176: Neue Variablen Eingabe Deckungsgrad und JAZ WP | 2014-11-21 | 7.0
50 | Gültigkeit neu bis 31. 12. 2015 | 2014-11-21 | 7.0
51 | Blatt "Lueftungsanlagen" Korrektur Tabelle Standardluftwechsel | 2019-12-10 | 7.0 | BL
52 | Gültigkeit neu bis 31.12.2022 | 2019-12-10 | 7.0 | BL