## Sprache (hidden)
Sprachversion |  | 2 | Programm-Version: | 7.0 |  | deutsch
|  |  | gültig bis: | 31.12.2022 |  | français
| Auswahl | deutsch | französisch |  | Hilfsformeln | italiano
1 | 0
2 | 0
3 | Projet: | Projekt: | Projet: | Progetto:
4 | Données concernant le bâtiment | Gebäudedaten | Données concernant le bâtiment | Dati dell'edificio
5 | Station climatique: | Klimastation | Station climatique: | Stazione climatica
6 | Surface de référence énergétique SRE | Energiebezugsfläche EBF | Surface de référence énergétique SRE | Superficie di riferimento energetico Ae
7 | Catégorie d'ouvrage | Gebäudekategorie | Catégorie d'ouvrage | Categoria dell'edificio
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0
51 | 0
52 | 0
53 | 0
54 | 0
55 | 0
56 | 0
57 | 0
58 | 0
59 | 0
60 | 0
61 | 0
62 | 0
63 | 0
64 | 0
65 | 0
66 | 0
67 | 0
68 | 0
69 | 0
70 | 0
71 | 0
72 | 0
73 | 0
74 | 0
75 | 0
76 | 0
77 | 0
78 | 0
79 | 0
80 | 0
81 | 0
82 | 0
83 | 0
84 | 0
85 | 0
86 | 0
87 | 0
88 | Litres | Liter | Litres | Litri
89 | Habitat collectif | MFH | Habitat collectif | Abitazione plurifamiliare
90 | Habitat individuel | EFH | Habitat individuel | Abitazione monofamiliare
91 | Administration | Verwaltung | Administration | Amministrazione
92 | Ecole | Schule | Ecole | Scuole
93 | Commerces | Verkauf | Commerces | Negozi
94 | Restauration | Restaurant | Restauration | Ristoranti
95 | Lieux rassemblement | Vers. | Lieux rassemblement | Locali pubblici
96 | Hôpitaux | Spitäler | Hôpitaux | Ospedali
97 | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie
98 | Dépôts | Lager | Dépôts | Magazzini
99 | Inst. sportives | Sportbau | Inst. sportives | Impianti sportivi
100 | Piscines | Hallenbad | Piscines | Piscine
101 | Chauffage | Heizung | Chauffage | Riscaldamento
102 | ECS | Warmwasser | ECS | ACS acqua calda sanitaria
103 | Chauffage+ECS | Heizung + Warmwasser | Chauffage+ECS | Riscaldamento + ACS
104 | 0
105 | 0
106 | 0
107 | 0
108 | 0
109 | 0
110 | 0
111 | 0
112 | 0
113 | 0
114 | 0
115 | 0
116 | 0
117 | 0
118 | 0
119 | 0
120 | 0
121 | 0
122 | 0
123 | 0
124 | 0
125 | 0
126 | 0
127 | 0
128 | 0
129 | 0
130 | 0
131 | 0
132 | 0
133 | 0
134 | 0
135 | 0
136 | 0
137 | 0
138 | 0
139 | 0
140 | 0
141 | 0
142 | 0
143 | 0
144 | 0
145 | 0
146 | 0
147 | 0
148 | 0
149 | 0
150 | 0
151 | 0
152 | 0
153 | 0
154 | 0
155 | 0
156 | 0
157 | 0
158 | 0
159 | 0
160 | 0
161 | 0
162 | 0
163 | 0
164 | 0
165 | 0
166 | 0
167 | 0
168 | 0
169 | 0
170 | 0
171 | 0
172 | 0
173 | 0
174 | 0
175 | 0
176 | 0
177 | 0
178 | 0
179 | 0
180 | 0
181 | 0
182 | 0
183 | 0
184 | 0
185 | 0
186 | 0
187 | 0
188 | 0
189 | 0
190 | 0
191 | 0
192 | 0
193 | 0
194 | 0
195 | 0
196 | 0
197 | 0
198 | 0
199 | 0
200 | 0
201 | 0
202 | 0
203 | 0
204 | 0
205 | 0
206 | 0
207 | 0
208 | 0
209 | 0
210 | 0
211 | 0
212 | 0
213 | 0
214 | 0
215 | 0
216 | 0
217 | 0
218 | 0
219 | 0
220 | 0
221 | 0
222 | 0
223 | 0
224 | 0
225 | 0
226 | 0
227 | 0
228 | 0
229 | 0
230 | 0
231 | 0
232 | 0
233 | 0
234 | 0
235 | 0
236 | 0
237 | 0
238 | 0
239 | 0
240 | 0
241 | 0
242 | 0
243 | 0
244 | 0
245 | 0
246 | 0
247 | 0
248 | 0
249 | 0
250 | 0
251 | 0
252 | 0
253 | 0
254 | 0
255 | 0
256 | 0
257 | 0
258 | 0
259 | 0
260 | 0
261 | 0
262 | 0
263 | 0
264 | 0
265 | 0
266 | 0
267 | 0
268 | 0 | Blatt EN-1c
269 | EN-1c | EN-1c | EN-1c | EN-1c
270 | Justificatif énergétique | Energienachweis | Justificatif énergétique | Verifica energetica
271 | Part d’énergies non renouvelables | Höchstanteil | Part d’énergies non renouvelables | Quota di energia non rinnovabile
272 | Preuve calculée | Rechnerische Lösung (calc) | Preuve calculée | Soluzione tramite calcolo
273 | Projet: | Bauvorhaben: | Projet: | Progetto
274 | Commune: | Gemeinde: | Commune: | Comune:
275 | N° cadastre: | Parz.-Nr.: | N° cadastre: | N° part.:
276 | N° bâtiment: | Geb.-Nr.: | N° bâtiment: | N° fabbr.:
277 | Exemption | Befreiung bei Anbauten | Exemption | Dispensa per aggiunte
278 | Non soumis au respect de la part maximale d’énergies non renouvelables (transformation, agrandissement, surélévation) | Von den Anforderungen an den Höchstanteil befreiter Anbau (Erweiterung, Aufstockung) | Non soumis au respect de la part maximale d’énergies non renouvelables (transformation, agrandissement, surélévation) | Aggiunte dispensate dalla verifica (ampliamento, innalzamento)
279 | SRE neuf: | EBF neu: | SRE neuf: | Ae nuova:
280 | SRE existant: | EBF bestehend: | SRE existant: | Ae esistente:
281 | part: | Anteil: | part: | Quota:
282 | Isolation thermique | Wärmedämmung | Isolation thermique | Isolazione termica
283 | Chauffage | Heizung | Chauffage | Riscaldamento
284 | Ventilation | Lüftung | Ventilation | Aerazione
285 | Preuve calculée | Rechnerische Lösung | Preuve calculée | Soluzione tramite calcolo
286 | Preuve calculée avec le tableur Excel «Rechnach.xls». | Rechnerischer Nachweis mit der Excel-Datei «Rechnach.xls». | Preuve calculée avec le tableur Excel «Rechnach.xls». | Prova calcolata con il tool Excel «Rechnach.xls».
287 | Besoins autorisés de chaleur pour chauffage et eau chaude sanitaire: | Zulässiger Wärmebedarf Heizung und Warmwasser: | Besoins autorisés de chaleur pour chauffage et eau chaude sanitaire: | Fabbisogno di calore ammesso per riscaldamento e acqua calda sanitaria:
288 | Valeurs limites | Grenzwert | Valeurs limites | Valori limite
289 | besoins pour chauffage | Heizwärmebedarf | besoins pour chauffage | Fabbisogno termico per riscaldamento
290 | besoins pour eau chaude sanitaire | Wärmebedarf Warmwasser | besoins pour eau chaude sanitaire | Fabbisogno termico per l' ACS
291 | 80 % de | 80% von | 80 % de | 80% di
292 | part maximales d’énergies non renouvelables | Höchstanteil mit nichterneuerbarer Energie gedeckter Bedarf | part maximales d’énergies non renouvelables | puota massima di energie non rinnovabili
293 | Besoins de chaleur pour chauffage et eau chaude sanitaire couverts par des énergies | Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser, | Besoins de chaleur pour chauffage et eau chaude sanitaire couverts par des énergies | Fabbisogno termico per riscaldamento e ACS coperti dalle energie
294 | non renouvelables: | der mit nichterneuerbaren Energie gedeckt wird: | non renouvelables: | Non rinnovabili:
295 | Besoins de chaleur selon norme SIA 380/1 (édition 2009) | Heizwärmebedarf Qh gem. Norm SIA 380/1 (Ausgabe 2009) | Besoins de chaleur selon norme SIA 380/1 (édition 2009) | Fabbisogno termico secondo norma SIA 380/1 (edizione 2009)
296 | Besoins en électricité pour l’installation de renouvellement d’air | Strombedarf mechanische Ersatzluftanlagen | Besoins en électricité pour l’installation de renouvellement d’air | Fabbisogno elettrico per impianti di aerazione controllata
297 | Besoins de chaleur pour eau chaude sanitaire | Wärmebedarf Warmwasser | Besoins de chaleur pour eau chaude sanitaire | Fabbisogno termico per l' ACS
298 | Part Qww produite par résistance électr. (pondérée d’un facteur 2) | Anteil QWW mit elektrischem Widerstand (El. doppelt gewichtet) | Part Qww produite par résistance électr. (pondérée d’un facteur 2) | Quota Qww prodotta dalle resistenze elettriche, ponderate con un fattore 2
299 | Besoins effectifs chauffage + ECS | Eff. Bedarf Heizung + Warmwasser | Besoins effectifs chauffage + ECS | Fabbisogno effettivo per il riscaldamento +ACS
300 | Apport net d’énergies renouvelables (joindre le calcul): | Nettobeitrag erneuerbare Energien (Bitte Berechnung beilegen): | Apport net d’énergies renouvelables (joindre le calcul): | Apporto netto di energie rinnovabili (allegare il calcolo)
301 | Part couverte par énergies non renouvelables, selon calcul: | Berechneter Bedarf gedeckt mit nichterneuerbaren Energien: | Part couverte par énergies non renouvelables, selon calcul: | Quota coperta dalle energie non rinnovabili, secondo il calcolo:
302 | Bilan | Bilanz | Bilan | Bilancio
303 | Condition 80%: | 80%-Bedingung: | Condition 80%: | condizione 80%:
304 | Indices: | Kennzahlen: | Indices: | Indici:
305 | Isolation: | Wärmedämmung: | Isolation: | Isolazione:
306 | Part maximale énergies non renouvelables: | Anteil nichterneuerbarer Energie: | Part maximale énergies non renouvelables: | Quota massima di energie non rinnovabili:
307 | Annexes/Explications | Beilagen / Erläuterungen | Annexes/Explications | Allegati / Spiegazioni
308 | Signatures | Unterschriften | Signatures | Firme
309 | Justificatif établi par: | Nachweis erarbeitet durch: | Justificatif établi par: | Verifica elaborata da:
310 | Contrôle du justificatif/Contrôle privé: | Nachweisprüfung / Private Kontrolle: | Contrôle du justificatif/Contrôle privé: | Controllo della verifica / Controllo esterno:
311 | Le justificatif est certifié complet et correct: | Die Vollständigkeit und Richtigkeit bescheinigt | Le justificatif est certifié complet et correct: | Si attesta la completezza e la correttezza:
312 | Nom et adresse, | Name und Adresse | Nom et adresse, | Nome, indirizzo
313 | ou tampon de l’entreprise | bzw. Firmenstempel | ou tampon de l’entreprise | risp. timbro della ditta
314 | Responsable, tél.: | Sachbearbeiter/-in, Tel.: | Responsable, tél.: | Responsabile, tel:
315 | Lieu, date, signature: | Ort, Datum, Unterschrift: | Lieu, date, signature: | Luogo, data, firma:
316 | Contrôle d’exécution: | Ausführungskontrolle: | Contrôle d’exécution: | Controllo esecuzione:
317 | même personne | gleiche Person | même personne | stessa persona
318 | ou: | oder: | ou: | oppure:
319 | 0
320 | valable jusqu'au 31.12.2022 | gültig bis | valable jusqu'au | valevole fino al | valable jusqu'au 31.12.2022
321 | Sont exemptées du respect de la part maximale d'énergies non renouvelables les extensions de bâtiments existants, si la nouvelle construction comporte moins de 50 m2, ou si elle représente moins de 20% de la surface de référence énergétique du bâtiment existant, sans pour autant dépasser 1'000 m2. | Von den Anforderungen an den Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien befreit sind Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 50m2 beträgt, oder maximal 20% der Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäudeteils und nicht mehr als 1000 m2 beträgt. | Sont exemptées du respect de la part maximale d'énergies non renouvelables les extensions de bâtiments existants, si la nouvelle construction comporte moins de 50 m2, ou si elle représente moins de 20% de la surface de référence énergétique du bâtiment existant, sans pour autant dépasser 1'000 m2. | Gli ampliamenti di costruzioni esistenti sono dispensati dalla verifica della parte massima di energia rinnovabile se la nuova superficie di riferimento energetico é inferiore a 50 m2 oppure se non raggiunge il 20% della SRE totale, senza superare 1000 m2.
322 | SRE neuf: | EBF neu: | SRE neuf: | Ae nuova:
323 | Surélévation, sans partie existante. | EBF der Erweiterung oder Aufstockung, ohne Altbauteil. | Surélévation, sans partie existante. | Ae dell'ampliamento o sopraelevazione senza parte esistente
324 | RechNach.xls / Version 7.0 | RechNach.xls / Version | RechNach.xls / Version | RechNach.xls / Versione | RechNach.xls / Version 7.0
325 | respectée? | Erfüllt? | respectée? | Rispettata?
326 | oui | Ja | oui | Si
327 | non | Nein ! | non | No !
328 | Cette valeur permet de vérifier si la part maximale est respectée dans le cas où les exigences sont différentes de 80%. | Falls eine andere Prozentzahl als 80% als Bedingung für den Höchstanteil angesetzt ist, ist hier ersichtlich, ob die Anforderung erfüllt ist. | Cette valeur permet de vérifier si la part maximale est respectée dans le cas où les exigences sont différentes de 80%. | Se la percentuale massima ammessa é diversa da 80%, si può verificare qui se il requisito è soddisfatto.
329 | 0
330 | 0
331 | 0
332 | 0
333 | 0
334 | 0
335 | 0
336 | 0
337 | 0
338 | 0
339 | 0 | Blatt Rechengang
340 | Calcul | Rechengang | Calcul | Calcolo
341 | Projet: | Projekt: | Projet: | Progetto:
342 | Annexe / page: | Beilage / Seite: | Annexe / page: | Allegato / Pagina:
343 | 0
344 | Données sur le bâtiment | Gebäudedaten | Données sur le bâtiment | Dati dell'edificio
345 | Altitude [m]: | Gebäudestandort | Altitude [m]: | Altitudine :
346 |  | m.ü.M. |  | msm
347 | Station climatique: | Klimastation: | Station climatique: | Stazione climatica:
348 | (Sur la base du calcul des besoins de chaleur pour le chauffage selon la norme SIA 380/1) | (Diese sind der Heizwärmebedarfsberechnung gemäss SIA 380/1 zu entnehmen.) | (Sur la base du calcul des besoins de chaleur pour le chauffage selon la norme SIA 380/1) | (Sulla base di calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento secondo le norme SIA 380/1)
349 | Zone thermique | Thermische Zone | Zone thermique | Zone termiche
350 | Totale | Summe | Totale | Totale
351 | (Moyenne) | (Mittel) | (Moyenne) | (media)
352 | Catégorie d'ouvrages | Gebäudekategorie | Catégorie d'ouvrages | Categoria d'edificio
353 | Surface de référence énergétique SRE | Energiebezugsfläche EBF | Surface de référence énergétique SRE | Superficie di riferimento energetico Ae
354 | Rapport de forme | Gebäudehüllzahl | Rapport de forme | Rapporto di forma
355 | Besoins de chaleur pour le chauffage | Heizwärmebedarf | Besoins de chaleur pour le chauffage | Fabbisogno termico per riscaldamento
356 | Valeur limite des besoins de chaleur | Grenzwert Heizwärmebedarf | Valeur limite des besoins de chaleur | Valore limite per il fabbisogno termico
357 | Besoins de chaleur pour l'eau chaude | Warmwasserbedarf | Besoins de chaleur pour l'eau chaude | Fabbisogno termico per l'ACS
358 | Part Qww: chauffage électrique direct ECS | Anteil Qww: Elektrodirektheizung WW | Part Qww: chauffage électrique direct ECS | Quota Qww: riscaldamento elettrico diretto
359 | - Chauffage électrique direct: valeur calculée | - Elektrodirektheizung : Rechenwert | - Chauffage électrique direct: valeur calculée | - Riscaldamento elettrico diretto: valore calcolato
360 | Besoins de chaleur autorisés | Zulässiger Energiebedarf | Besoins de chaleur autorisés | Fabbisogno termico ammesso
361 | pour le chauffage | für Heizung | pour le chauffage | Per il riscaldamento
362 | pour l'eau chaude | für Warmwasser | pour l'eau chaude | Per l'ACS
363 | pour le chauffage et l'eau chaude | für Heizung und Warmwasser | pour le chauffage et l'eau chaude | Per il riscaldamento e l'ACS
364 | Part maximale d'énergies non renouvelables | Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien | Part maximale d'énergies non renouvelables | Quota massima di energie non rinnovabili
365 | Besoins de chaleur planifiés | Geplanter Energiebedarf | Besoins de chaleur planifiés | Fabbisogno termico pianificato
366 | Besoins de chaleur pour le chauffage | Heizwärmebedarf | Besoins de chaleur pour le chauffage | Fabbisogno termico per riscaldamento
367 | Besoins de chaleur pour l'eau chaude | Warmwasserbedarf | Besoins de chaleur pour l'eau chaude | Fabbisogno termico per l'ACS
368 | Electricité pour ventilation (2x pondérée) | Strom Lüftung doppelt gewichtet | Electricité pour ventilation (2x pondérée) | Elettricità per ventilatori (ponderata a 2)
369 | Besoins de chaleur pondérés | Gewichteter Energiebedarf | Besoins de chaleur pondérés | Fabbisogno termico ponderato
370 | Zone: | Zone: | Zone: | Zone:
371 | En. renouv. / rejets therm. | Erneuerbare Energie/Abwärme | En. renouv. / rejets therm. | Energie rinnovabili / calore residuo
372 | Production: | Ertrag: | Production: | Produzione:
373 | Chaleur | Wärme | Chaleur | Calore
374 | Electricité | Strom | Electricité | Elettricità
375 | Net | Netto | Net | Netto
376 | Installation solaire | Solaranlage | Installation solaire | Impianto solare
377 | Pompe à chaleur | Wärmepumpe | Pompe à chaleur | Pompe di calore
378 | Chauffage au bois | Holzheizung | Chauffage au bois | Riscaldamento a legna
379 | Autres énergies renouvelables | andere erneuerbare Energien | Autres énergies renouvelables | Altre energie rinnovabili
380 | Exploitation de rejets thermiques | Abwärmenutzung | Exploitation de rejets thermiques | Sfruttamento del calore residuo
381 | Somme des énergies renouvelables | Summe erneuerbare Energie | Somme des énergies renouvelables | Somma delle energie rinnovabili
382 | (Les chiffres négatifs correspondent à une dépense) | (Negative Zahlen bedeuten Aufwand) | (Les chiffres négatifs correspondent à une dépense) | (Le cifre negative corrispondono ad un dispendio)
383 | Couvert par des énergies non renouvelables | Durch nichterneuerbare Energie gedeckt | Couvert par des énergies non renouvelables | Coperto da energie non rinnovabili
384 | Comparaison | Vergleich | Comparaison | Confronto
385 | Exigence | Anforderung | Exigence | Esigenze
386 | Couverture | Deckung | Couverture | Copertura
387 | Couvert par des énergies non renouvelables | Durch nichterneuerbare Energie gedeckt | Couvert par des énergies non renouvelables | Coperte da energie non rinnovabili
388 | non rempli | Nicht erfüllt | non rempli | Non rispettato
389 | OK | i.O. | OK | OK
390 | Isolation thermique! | Wärmedämmung! | Isolation thermique! | Isolazione termica!
391 | Qh est trop grand! | Qh zu gross! | Qh est trop grand! | Qh é troppo grande!
392 | Qh est plus grand que Qh,li --> Exigences concernant l'isolation page 2! | Qh ist grösser als Qh,li --> Wärmedämmvorschriften Seite 2! | Qh est plus grand que Qh,li --> Exigences concernant l'isolation page 2! | Qh é maggiore del Qh,li --> Esigenze concernenti l'isolazione pagina 2!
393 | Besoins de chaleur pour le chauffage Qh,eff: | Heizwärmebedarf Qh,eff: | Besoins de chaleur pour le chauffage Qh,eff: | Fabbisogno termico per il riscaldamento Qh,eff:
394 | Peut être repris du calcul SIA 380/1. Calculé avec le débit d'air neuf thermiquement actif (la RC peut être prise en compte). | Kann aus der Berechnung SIA 380/1 entnommen werden. Berechnet mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom (WRG kann berücksichtigt werden). | Peut être repris du calcul SIA 380/1. Calculé avec le débit d'air neuf thermiquement actif (la RC peut être prise en compte). | Può essere ripreso dal calcolo SIA 380/1. Calcolato con la portata d'aria termicamente determinante (può essere considerato il recupero di calore)
395 | Chauffage électrique direct, valeur de calcul: | Elektrodirektheizung, Rechenwert: | Chauffage électrique direct, valeur de calcul: | Riscaldamento elettrico diretto, valore di calcolo:
396 | Par défaut, la part couverte par l'électricité pour le chauffage de l'ECS est reprise de la feuille WP, dans le cas où un chauffage électrique pour post-chauffage ou chauffage en parallèle de l'ECS y est mentionné. Sinon, la valeur par défaut est zéro. | Als Vorschlagswert wird der Elektro-Anteil für das Warmwasser aus dem Blatt WP genommen, falls dort Elektro-Einsatz zur Nachwärmung oder im Parallelbetrieb bei der Wassererwärmung angewählt wurde, ansonsten ist der Vorschlagswert Null. | Par défaut, la part couverte par l'électricité pour le chauffage de l'ECS est reprise de la feuille WP, dans le cas où un chauffage électrique pour post-chauffage ou chauffage en parallèle de l'ECS y est mentionné. Sinon, la valeur par défaut est zéro. | Per default la quota coperta dall'elettricità per la preparazione dell'ACS é ripresa dal foglio WP, nel caso in cui é dichiarato un post-riscaldamento elettrico o un riscaldamento in parallelo dell' ACS, altrimenti il valore di default é 0.
397 | La valeur calculée reprend la valeur par défaut, pour autant qu'aucune valeur ne figure dans la cellule 20. | Der Rechenwert übernimmt den Vorschlagswert, sofern in der Zeile 20 kein Wert eingegeben wird. | La valeur calculée reprend la valeur par défaut, pour autant qu'aucune valeur ne figure dans la cellule 20. | Il valore calcolato riprende il valore di default se nessun valore é inserito nella cella 20
398 | 0
399 | 0 | Blatt Erneuerbar
400 | Renouvelable | Eneuerbar | Renouvelable | Rinnovabile
401 | Annexe / page: | Beilage / Seite: | Annexe / page: | Allegato / pagina:
402 | Projet: | Projekt: | Projet: | Progetto:
403 | Contribution des énergies renouvelables | Beitrag der erneuerbaren Energien | Contribution des énergies renouvelables | Contributo delle energie non rinnovabili
404 | Installations solaires | Solaranlagen | Installations solaires | Impianto solari
405 | Installation (description): | Anlage (Bezeichnung): | Installation (description): | Impianti (descrizione):
406 | Domaine (chauffage ou production d'eau chaude) | Einsatz (Heizung oder Warmwasser) | Domaine (chauffage ou production d'eau chaude) | Utilizzo (riscaldamento o produzione di ACS)
407 | Surface d'absorbeurs | Absorberfläche | Surface d'absorbeurs | Superficie dell'assorbitore
408 | Apport par m2 de surface d'absorbeur, selon feuille de calcul 'WP' | Ertrag pro m² Absorberfläche aus Berechnungsblatt 'WP' | Apport par m2 de surface d'absorbeur, selon feuille de calcul 'WP' | Apporto per m2 di superficie dell'assorbitore, secondo il foglio di calcolo "WP"
409 | Apport par m2 de surface d'abs. (facteur de réduction inclus) | Ertrag pro m² Absorberfläche (inkl. Reduktionsfaktor) | Apport par m2 de surface d'abs. (facteur de réduction inclus) | Apporto per m2 di superficie dell'assorbitore (fattore di riduzione incluso)
410 | - Entrée (joindre calcul) | - Eingabe (Berechnung beilegen) | - Entrée (joindre calcul) | - Valore inserito (allegare il calcolo)
411 | Production de l'installation solaire : | Produktion der Solaranlage: | Production de l'installation solaire : | Produzione dell'impianto solare:
412 | Besoins à couvrir | Zu deckender Bedarf | Besoins à couvrir | Fabbisogno da coprire
413 | 0
414 | Production nette de l'installation solaire | Nettobeitrag der Solaranlage | Production nette de l'installation solaire | Produzione netta dell'impianto solare
415 | Surface d'absorbeurs ne correspond pas à la feuille 'WP' | Absorberfläche stimmt nicht mit Blatt 'WP' überein | Surface d'absorbeurs ne correspond pas à la feuille 'WP' | Superficie dell'assorbitore non corrisponde al foglio "WP"
416 | Pompe à chaleur (PAC) | Wärmepumpe (WP) | Pompe à chaleur (PAC) | Pompa di calore (PdC)
417 | Installation (description) | Anlage (Bezeichnung): | Installation (description) | Impianto (descrizione)
418 | Source de chaleur | Wärmequelle | Source de chaleur | Fonte di calore
419 | Domaine (chauffage ou production d'eau chaude) | Einsatz (Heizung oder Warmwasser) | Domaine (chauffage ou production d'eau chaude) | Utilizzo (riscaldamento o produzione di ACS)
420 | Pour le chauffe-eau-pompe à chaleur | bei Wärmepumpen-Boiler | Pour le chauffe-eau-pompe à chaleur | Per lo scalda acqua pompa di calore
421 | Coefficient de performance annuel (sans calcul complémentaires) | Jahresarbeitszahl (ohne weitere Berechnung): | Coefficient de performance annuel (sans calcul complémentaires) | Coefficiente di lavoro annuo CLA (senza calcoli complementari)
422 | 0
423 | 0
424 | Puissance électrique moyenne de la PAC | Mittlere elektrische Leistungsaufnahme der WP: | Puissance électrique moyenne de la PAC | Potenza elettrica media della PdC
425 | Temps de fonctionnement à la puissance moyenne | Voll-Betriebsstunden bezogen auf mittl. Leistung: | Temps de fonctionnement à la puissance moyenne | Tempo di funzionamento alla potenza media
426 | Besoins à couvrir pour le chauffage | Zu deckender Bedarf für Heizung | Besoins à couvrir pour le chauffage | Fabbisogno da coprire per il riscaldamento
427 | Besoins à couvrir pour l'eau chaude | Zu deckender Bedarf für Warmwasser | Besoins à couvrir pour l'eau chaude | Fabbisogno da coprire per l'acqua calda
428 | Besoins à couvrir (chauffage et eau chaude) | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Besoins à couvrir (chauffage et eau chaude) | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e l'acqua calda)
429 | Production de chaleur de la PAC | Wärmeproduktion der WP: | Production de chaleur de la PAC | Produzione di calore della PdC
430 | Contribution de la PAC pour le chauffage et l'eau chaude | Wärme-Beitrag der WP an Heizung und Warmwasser | Contribution de la PAC pour le chauffage et l'eau chaude | Contributo della PdC per il riscaldamento e l'ACS
431 | Part qui est couverte par la PAC | Anteil der durch die Wärmepumpe gedeckt wird: | Part qui est couverte par la PAC | Quota coperta dalla PdC
432 | Besoins d'électricité de la PAC | Strombedarf der WP | Besoins d'électricité de la PAC | Fabbisogno d'elettricità della PdC
433 | Chauffage au bois | Holzheizungen | Chauffage au bois | Riscaldamento a legna
434 | Installation (description) | Anlage (Bezeichnung): | Installation (description) | Impianto (descrizione)
435 | Stockage de bois et accumulateur de chaleur disponibles ? | Sind Speicher+Holzlager vorhanden? | Stockage de bois et accumulateur de chaleur disponibles ? | Immagazzinamento del legno e accumulatore di calore disponibili?
436 | Production du chauffage au bois | Produktion der Holzheizung: | Production du chauffage au bois | Produzione del riscaldamento a legna
437 | Besoins à couvrir (chauffage + eau chaude) | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Besoins à couvrir (chauffage + eau chaude) | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e ACS)
438 | Contribution nette du chauffage au bois | Nettobeitrag der Holzheizung | Contribution nette du chauffage au bois | Contributo netto del riscaldamento a legna
439 | Exploitation de rejets thermiques | Abwärmenutzung | Exploitation de rejets thermiques | Utilizzazione del calore residuo
440 | Installation (description) | Anlage (Bezeichnung): | Installation (description) | Impianto (descrizione)
441 | Production de chaleur de l'exploitation des rejets thermiques | Wärmeproduktion der Abwärmenutzung: | Production de chaleur de l'exploitation des rejets thermiques | Produzione di calore dall'utilizzo del calore residuo
442 | Dépense d'électricité de l'exploitation des rejets thermiques | Stromaufwand der Abwärmenutzung: | Dépense d'électricité de l'exploitation des rejets thermiques | Consumo elettrico per l'utilizzo del calore residuo
443 | Besoins à couvrir (chauffage et eau chaude) | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Besoins à couvrir (chauffage et eau chaude) | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e ACS)
444 | Contribution en chaleur de l'exploitation des rejets thermiques | Wärme-Beitrag der Abwärmenutzung | Contribution en chaleur de l'exploitation des rejets thermiques | Contributo in calore dell'utilizzo del calore residuo
445 | Autres énergies renouvelables | Andere erneuerbare Energien | Autres énergies renouvelables | Altre energie rinnovabili
446 | Installation (description) | Anlage (Bezeichnung): | Installation (description) | Impianto (descrizione)
447 | Production de chaleur de l'installation | Wärmeproduktion der Anlage: | Production de chaleur de l'installation | Produzione di calore dell'impianto
448 | Production d'électricité de l'installation | Stromproduktion der Anlage: | Production d'électricité de l'installation | Produzione di elettricità dell'impianto
449 | Dépense d'électricité pour cette production d'énergie | Stromaufwand für diese Energieproduktion: | Dépense d'électricité pour cette production d'énergie | Consumo elettrico per questa produzione d'energia
450 | Aucune autre énergie non renouvelable nécessaire ? | Voll-Betriebsstunden bezogen auf mittl. Leistung: | Aucune autre énergie non renouvelable nécessaire ? | È necessaria altra energia non rinnovabile ?
451 | Besoins à couvrir (chauffage et eau chaude) | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Besoins à couvrir (chauffage et eau chaude) | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e ACS)
452 | Contribution en chaleur des autres énergies renouvelables | Wärme-Beitrag der anderen erneuerbaren Energien | Contribution en chaleur des autres énergies renouvelables | Contributo termica delle altre energie non rinnovabili
453 | Contribution en électricité des autres énergies renouvelables | Strom-Beitrag der anderen erneuerbaren Energien | Contribution en électricité des autres énergies renouvelables | Contributo in elettricità delle altre energie non rinnovabili
454 | Chauffage | Heizung | Chauffage | Riscaldamento
455 | ECS | Warmwasser | ECS | ACS
456 | Chauffage + ECS | Heizung + Warmwasser | Chauffage + ECS | Riscaldamento + ACS
457 | Air | Luft | Air | Aria
458 | Sol | Erde | Sol | Suolo
459 | Eau | Wasser | Eau | Acqua
460 | Fonctionnement estival uniquement | Nur Sommerbetrieb | Fonctionnement estival uniquement | Funzionamento unicamente estivo
461 | Fonctionnement annuel | Ganzjahres-Betrieb | Fonctionnement annuel | Funzionamento annuale
462 | Disponibles | vorhanden | Disponibles | Disponibile
463 | Non disponibles | nicht vorhanden | Non disponibles | Non disponibile
464 | Pas d'énergie supplémentaire | keine Zusatzenergie | Pas d'énergie supplémentaire | Senza energia supplementare
465 | Energie supplémentaire nécessaire | Zusatzenergie nötig | Energie supplémentaire nécessaire | Energia supplementare necessaria
466 | 0
467 | Couverture des besoins par l'installation solaire (calcul externe) | Deckungsbeitrag Solaranlage (optional, z.B. aus WPesti) | Couverture des besoins par l'installation solaire (calcul externe) | Copertura dei bisogni dall'impianto solare (opzioni, calcolo esterno)
468 | Couverture des besoins par l'installation solaire | Deckungsbeitrag Solaranlage (Rechenwert) | Couverture des besoins par l'installation solaire | Copertura dei bisogni dall'impianto solare
469 | COP annuel de la pompe à chaleur pour le chauffage (WPesti, H58) | Jahresarbeitszahl Heizung (z.B. aus WPesti, Feld H58) | COP annuel de la pompe à chaleur pour le chauffage (WPesti, H58) | CLA della pompa di calore per il riscaldamento (p.es. WPesti_it, H58)
470 | Part qui est couverte par la PAC pour le chauffage (WPesti, F58) | Deckungsgrad Heizung (z.B. aus WPesti, Feld F58) | Part qui est couverte par la PAC pour le chauffage (WPesti, F58) | Quota coperta dalla PdC per il riscaldamento (p.es. WPesti_it, F58)
471 | COP annuel de la pompe à chaleur pour l'ECS (p.e. WPesti_fr, H59) | Jahresarbeitszahl Warmwasser (z.B. aus WPesti, Feld H59) | COP annuel de la pompe à chaleur pour l'ECS (p.e. WPesti_fr, H59) | CLA della pompa di calore per l'ACS (p.es. WPesti_it, H59)
472 | Part qui est couverte par la PAC pour l'ECS (p.e. WPesti_fr, F59) | Deckungsgrad Warmwasser (z.B. aus WPesti, Feld F59) | Part qui est couverte par la PAC pour l'ECS (p.e. WPesti_fr, F59) | Quota coperta dalla PdC per l'ACS (p.es. WPesti_it, F59)
473 | 0
474 | 0
475 | 0
476 | 0
477 | 0
478 | 0
479 | 0 | Blatt Lueftungsanlagen
480 | Installations de ventilation | Lueftungsanlagen | Installations de ventilation | Impianto di aerazione
481 | Projet: | Projekt: | Projet: | Progetto:
482 | Installation de ventilation avec récupération de chaleur | Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung | Installation de ventilation avec récupération de chaleur | Impianto di aerazione con recupero di calore
483 | Zone thermique | Thermische Zone | Zone thermique | zona termica
484 | Surface de référence énergétique | Energiebezugsfläche | Surface de référence énergétique | Superficie di riferimento energetico
485 | Hauteur libre moyenne | mittlere lichte Raumhöhe | Hauteur libre moyenne | Altezza in luce media
486 | Besoins en électricité pour ventilation | Strombedarf Lüftungsanlage | Besoins en électricité pour ventilation | Fabbisogno di elettricità per l' aerazione
487 | - entrée (joindre le calcul) | - Eingabe (Berechnung beilegen) | - entrée (joindre le calcul) | - Valore inserito (allegare il calcolo)
488 | - selon le tableau ci-dessous | - gemäss untenstehender Tab. | - selon le tableau ci-dessous | - Secondo la tabella sottostante
489 | Rendement récupération de chaleur | Wirkungsgrad WRG | Rendement récupération de chaleur | Rendimento del recupero di calore
490 | Débit d'air neuf thermiquement actif | Therm.wirksamer Aussenl.-V.str. | Débit d'air neuf thermiquement actif | Portata d'aria termicamente determinante
491 | (Le débit d'air neuf thermiquement actif doit être reporté dans le calcul des besoins de chaleur (SIA 380/1)) | (Der thermisch wirksame Aussenluft-Volumenstrom ist in der Heizwärmebedarfsberechnung (SIA 380/1) einzusetzen.) | (Le débit d'air neuf thermiquement actif doit être reporté dans le calcul des besoins de chaleur (SIA 380/1)) | (La portata d'aria termicamente determinante deve essere riportata nel calcolo del fabbisogno termico ottimizzato SIA 380/1)
492 | Somme | Summe | Somme | Somma
493 | Détails pour zone 1 | Details für Zone 1 | Détails pour zone 1 | Dettagli per zona 1
494 | Détails pour zone 2 | Details für Zone 2 | Détails pour zone 2 | Dettagli per zona 2
495 | Détails pour zone 3 | Details für Zone 3 | Détails pour zone 3 | Dettagli per zona 3
496 | Détails pour zone 4 | Details für Zone 4 | Détails pour zone 4 | Dettagli per zona 4
497 | Installation de ventilation | Lüftungsanlage (ZUL + ABL): | Installation de ventilation | Impianto di aerazione
498 | Débit d'air | Luftmenge | Débit d'air | Portata d'aria
499 | Puissance électrique nécessaire (puls.+extr.) | Elektr. Leistungsaufnahme ZUL+ABL | Puissance électrique nécessaire (puls.+extr.) | Potenza elettrica necessaria (imm+asp)
500 | Fonctionnement par semaine (max. 168 h) | Betrieb pro Woche (max. 168h) | Fonctionnement par semaine (max. 168 h) | Funzionamento settimanale (max 168 h)
501 | Débit d'air de l'installation de ventilation | Volumenstrom Lüftungsanlage | Débit d'air de l'installation de ventilation | Portata d'aria dell'impianto di aerazione
502 | Débit d'air neuf thermiquement actif | Therm.wirksamer Aussenl.-V.str. | Débit d'air neuf thermiquement actif | Portata d'aria termicamente determinante
503 | Taux de renouvellement d'air | Luftwechselrate n | Taux de renouvellement d'air | Tasso di ricambio d'aria n
504 | Besoins en électricité pour ventilation | Strombedarf Lüftungsanlage | Besoins en électricité pour ventilation | Fabbisogno elettrico per l' aerazione
505 | Débit d'air par infiltration à travers les inétanchéités de l'enveloppe lorsque: |  | Débit d'air par infiltration à travers les inétanchéités de l'enveloppe lorsque: | Portata d'aria per infiltrazione attraverso i punti non ermetici dell'involucro quando:
506 | l'installation de ventilation mécanique fonctionne | Aussenluftvolumenstrom durch Gebäudehülle bei laufender Lüftungsanlage: | l'installation de ventilation mécanique fonctionne | Impianto di aerazione controllata funziona
507 | l'installation de ventilation mécanique est à l'arrêt | Aussenluftvolumenstrom durch Gebäudehülle bei stillstehender Lüftungsanlage: | l'installation de ventilation mécanique est à l'arrêt | Impianto di aerazione controllata é spento
508 | Catégorie d'ouvrage: | Gebäudekategorie: | Catégorie d'ouvrage: | Categoria d'edificio
509 | Arrêt | Aus | Arrêt | Spento
510 | Phase 1 | Stufe 1 | Phase 1 | Fase 1
511 | Phase 2 | Stufe 2 | Phase 2 | Fase 2
512 | Phase 3 | Stufe 3 | Phase 3 | Fase 3
513 | Fonct.: | Betriebszeit: | Fonct.: | funzionam.
514 | sem./an | Wochen/a | sem./an | sett /anno
515 | 0
516 | 0
517 | 0
518 | 0
519 | 0
520 | 0
521 | 0
522 | 0
523 | 0
524 | 0
525 | 0
526 | 0
527 | 0
528 | 0
529 | 0 | Blatt Resultat grafisch
530 | Resultat graphique | Resultat grafisch | Resultat graphique | Risultato grafico
531 | Projet: | Projekt: | Projet: | Progetto
532 | Isolation insuffisante! --> Voir brochure page 2 | Wärmedämmung ungenügend! --> Wärmedämmvorschriften (Seite 2) | Isolation insuffisante! --> Voir brochure page 2 | Isolazione insufficiente! --> vedere norma pagina 2
533 | Résultat: | Resultat: | Résultat: | Risultati:
534 | Couverture ( | Deckung ( | Couverture ( | Copertura (
535 | Exigence ( | Anforderung ( | Exigence ( | Esigenze (
536 | c.a.d. condition non remplie !!! | d.h. nicht erfüllt !!! | c.a.d. condition non remplie !!! | Condizioni non soddisfatte!!!
537 | c.a.d. condition remplie ! | d.h. erfüllt ! | c.a.d. condition remplie ! | Condizioni soddisfatte!!!
538 | Données en MJ/m2 a | Angaben in MJ/m2a | Données en MJ/m2 a | Dati in MJ/m2 a
539 | Couverture autorisée avec de l'énergie non renouvelable QmaxNR | Deckung mit nichterneuerbarer Energie zulässig (Höchstanteil nichterneuerb. E.) | Couverture autorisée avec de l'énergie non renouvelable QmaxNR | Copertura ammessa con energia non rinnovabile (Qmax E.N.R.)
540 | Couverture par une amélioration de l'isolation thermique, des énergies renouvelables ou des rejets thermiques | Deckung durch bessere Wärmedämmung erneuerbare Energie oder Abwärme | Couverture par une amélioration de l'isolation thermique, des énergies renouvelables ou des rejets thermiques | Copertura attraverso un miglioramento dell'isolazione termica, delle energie rinnovabili o del calore residuo
541 | Besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire (Qww) | Warmwasserbedarf (Qww) | Besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire (Qww) | Fabbisogno termico per l'acqua calda Qww
542 | Valeur limite des besoins de chaleur pour le chauffage (Qh,li) | Grenzwert Heizenergiebedarf (Qh,li) | Valeur limite des besoins de chaleur pour le chauffage (Qh,li) | Valore limite per il fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh,li)
543 | Couverture par de l'énergie non renouvelable QNR | Deckung durch nichterneuerbare Energie | Couverture par de l'énergie non renouvelable QNR | Copertura con energie non rinnovabili
544 | Evt: contribution d'énergies renouvelables (l'électricité est pondérée à double) | evtl.: Beitrag erneuerbare Energie (Netto! Strom doppelt gewichtet) | Evt: contribution d'énergies renouvelables (l'électricité est pondérée à double) | Eventualmente: contributo delle energie non rinnovabili (l'elettricità é ponderata a 2)
545 | Le cas échéant: besoins d'électricité pour ventilation mécanique (pondérée à double) | falls vorhanden: Strombedarf mech. Lüftungsanlagen (doppelt gewichtet) | Le cas échéant: besoins d'électricité pour ventilation mécanique (pondérée à double) | All'occorrenza: bisogni d'elettricità per aerazione controllata (ponderata a 2)
546 | Besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire (Qww) | Warmwasserbedarf (Qww) | Besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire (Qww) | Fabbisogno termico per l'acqua calda Qww
547 | Besoins de chaleur pour le chauffage (Qh) | Heizenergiebedarf (Qh) | Besoins de chaleur pour le chauffage (Qh) | Fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh)
548 | Besoins d'énergie admissibles | zulässiger Energiebedarf | Besoins d'énergie admissibles | Fabbisogno di energia ammessa
549 | Part max énergies non renouvelables | Höchstanteil nichterneuerbare Energien | Part max énergies non renouvelables | Quota massima energie non rinnovabili
550 | Couverture par énergies non renouvelables | Deckung mit nichterneuerbaren Energien | Couverture par énergies non renouvelables | Copertura con energie non rinnovabili
551 | Besoins d'énergies pondérés | gewichteter Energiebedarf | Besoins d'énergies pondérés | Fabbisogno d'energia ponderato
552 | Part max. | Höchstanteil | Part max. | Quota massima
553 | Vent. Méc. | mech. LA | Vent. Méc. | Aerazione controllata
554 | Couverture | Deckung | Couverture | Copertura
555 | Energie ren. | ern.Energie | Energie ren. | Energia rinnovabile
556 | Résumé des données pour le graphique | Datenzusammenstellung für die Grafik. | Résumé des données pour le graphique | Riassunto dei dati per il grafico
557 | Afin de pouvoir adapter le graphique, cette feuille de données n'est pas cachée | Um die Grafik nachvollziehen zu können, wurde diese Zahlenliste nicht versteckt. | Afin de pouvoir adapter le graphique, cette feuille de données n'est pas cachée | Per poter adattare il grafico, questo foglio di dati non é nascosto
558 | Vide | Leer | Vide | Vuoto
559 | Ligne | Linie | Ligne | Linea
560 | 0
561 | 0
562 | 0
563 | 0
564 | 0
565 | 0
566 | 0

## EN-1c
Justificatif énergétique
[6 empty] | EN-1c |  | Part d’énergies non renouvelables
Preuve calculée
Commune: | [7 empty] | N° cadastre: |  | N° bâtiment:
Projet: |  |  | 0
Exemption | [14 empty] | Sont exemptées du respect de la part maximale d'énergies non renouvelables les extensions de bâtiments existants, si la nouvelle construction comporte moins de 50 m2, ou si elle représente moins de 20% de la surface de référence énergétique du bâtiment existant, sans pour autant dépasser 1'000 m2.
Non soumis au respect de la part maximale d’énergies non renouvelables (transformation, agrandissement, surélévation)
|  | SRE neuf: |  | m2 |  | SRE existant: |  | m2 | part: | 0% |  |  | FALSE | SRE neuf: | Surélévation, sans partie existante.
Isolation thermique | Chauffage | Ventilation
Preuve calculée
Preuve calculée avec le tableur Excel «Rechnach.xls».
Besoins autorisés de chaleur pour chauffage et eau chaude sanitaire:
|  |  | Valeurs limites | [10 empty] | TRUE
|  |  | besoins pour chauffage |  |  | Qh,li = | 0 | MJ/m2
|  |  | besoins pour eau chaude sanitaire |  |  | Qww = | 0 | MJ/m2
[9 empty] | Qh,li + Qww = | 0 | u | MJ/m2
|  |  | 80 % de | u = | part maximales d’énergies non renouvelables |  |  |  |  | 0 | v | MJ/m2
Besoins de chaleur pour chauffage et eau chaude sanitaire couverts par des énergies
non renouvelables:
|  |  | Besoins de chaleur selon norme SIA 380/1 (édition 2009) | [5 empty] | Qh = | 0 |  | MJ/m2
|  |  | Anteil Strombedarf für Erzeugung von Qh (El. doppelt gewichtet) | [5 empty] | feh = | 0%
|  |  | Besoins en électricité pour l’installation de renouvellement d’air | [5 empty] | ELA = | 0 |  | MJ/m2
|  |  | Besoins de chaleur pour eau chaude sanitaire | [5 empty] | Qww = | 0 |  | MJ/m2
|  |  | Part Qww produite par résistance électr. (pondérée d’un facteur 2) | [5 empty] | fed = | 0%
|  |  | Besoins effectifs chauffage + ECS | [5 empty] | [Qh x (1+feh)] + [Qww x (1+fed)] + 2xELA = | 0 | w | MJ/m2
|  |  | Apport net d’énergies renouvelables (joindre le calcul): | [6 empty] | 0 | x | MJ/m2
|  |  | Part couverte par énergies non renouvelables, selon calcul: | [5 empty] | w - x | 0 | y | MJ/m2
|  |  | Bilan | a | Condition 80%: |  | y <= v |  | respectée? |  |  | oui |  | TRUE
Indices: |  |  |  | Isolation: | 0% |  |  |  | Part maximale énergies non renouvelables: | 0% |  |  |  |  | Cette valeur permet de vérifier si la part maximale est respectée dans le cas où les exigences sont différentes de 80%.
Annexes/Explications
Signatures
|  |  |  | Justificatif établi par: |  |  |  | Contrôle du justificatif/Contrôle privé:
Le justificatif est certifié complet et correct:
Nom et adresse,
ou tampon de l’entreprise
Responsable, tél.:
Lieu, date, signature:
[8 empty] | Contrôle d’exécution: |  | même personne
ou:
RechNach.xls / Version 7.0 | [11 empty] | valable jusqu'au 31.12.2022
Note on D15: SRE neuf: Surélévation, sans partie existante.
Note on N13: Sont exemptées du respect de la part maximale d'énergies non renouvelables les extensions de bâtiments existants, si la nouvelle construction comporte moins de 50 m2, ou si elle représente moins de 20% de la surface de référence énergétique du bâtiment existant, sans pour autant dépasser 1'000 m2.
Note on F11: Sont exemptées du respect de la part maximale d'énergies non renouvelables les extensions de bâtiments existants, si la nouvelle construction comporte moins de 50 m2, ou si elle représente moins de 20% de la surface de référence énergétique du bâtiment existant, sans pour autant dépasser 1'000 m2.
Note on N48: Cette valeur permet de vérifier si la part maximale est respectée dans le cas où les exigences sont différentes de 80%.

## Calcul
[6 empty] | Annexe / page: | [7 empty] | Klimastation:
Projet: | [6 empty] | RechNach.xls / Version 7.0 | Kategorie 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 57
0 | [7 empty] | Kategorie 2 | 0 |  | 1
0 | [7 empty] | Kategorie 3 | 0 |  | 1
0 | [7 empty] | Kategorie 4 | 0 |  | 1
Données sur le bâtiment |  | Altitude [m]: | 0 |  | Station climatique: | 57 | 0
(Sur la base du calcul des besoins de chaleur pour le chauffage selon la norme SIA 380/1) | [5 empty] | Zürich SMA
Zone thermique |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Totale
Catégorie d'ouvrages | [6 empty] | (Moyenne)
Surface de référence énergétique SRE | AE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rapport de forme | Ath/AE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besoins de chaleur pour le chauffage | Qh,eff | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Besoins de chaleur pour le chauffage Qh,eff: | Peut être repris du calcul SIA 380/1. Calculé avec le débit d'air neuf thermiquement actif (la RC peut être prise en compte).
Anteil Qh: Elektrodirektheizung | %Qh | - | 0% | 0% | 0% | 0%
- Elektrodirektheizung : Rechenwert | %Qh | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Qh,li0 | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0
| DQh,li | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0
Valeur limite des besoins de chaleur | Qh,li | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besoins de chaleur pour l'eau chaude | Qww | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part Qww: chauffage électrique direct ECS | %Qww | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [14 empty] | Chauffage électrique direct, valeur de calcul: | Par défaut, la part couverte par l'électricité pour le chauffage de l'ECS est reprise de la feuille WP, dans le cas où un chauffage électrique pour post-chauffage ou chauffage en parallèle de l'ECS y est mentionné. Sinon, la valeur par défaut est zéro.
- Chauffage électrique direct: valeur calculée | %Qww | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
La valeur calculée reprend la valeur par défaut, pour autant qu'aucune valeur ne figure dans la cellule 20.
Besoins de chaleur autorisés
pour le chauffage | [5 empty] | MJ/m2a | 0
pour l'eau chaude | [5 empty] | MJ/m2a | 0
pour le chauffage et l'eau chaude |  |  |  |  | Qh+ww, li | MJ/m2a | 0
Part maximale d'énergies non renouvelables |  |  |  |  | (80%) | MJ/m2a | 0
Besoins de chaleur planifiés |  | Zone: | 1 | 2 | 3 | 4 | Totale
Besoins de chaleur pour le chauffage | Qh | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besoins de chaleur pour l'eau chaude | Qww | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricité pour ventilation (2x pondérée) | 2 Qe | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besoins de chaleur pondérés |  | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En. renouv. / rejets therm. |  | Production: | Chaleur | Electricité | Net
Installation solaire |  | kWh/a | 0 |  | 0 | (Les chiffres négatifs correspondent à une dépense)
Pompe à chaleur |  | kWh/a | 0 | 0 | 0
Chauffage au bois |  | kWh/a | 0 |  | 0
Exploitation de rejets thermiques |  | kWh/a | 0 | 0 | 0
Autres énergies renouvelables |  | kWh/a | 0 | 0 | 0
Somme des énergies renouvelables |  | kWh/a |  |  | 0 | MJ/m2a | 0
Couvert par des énergies non renouvelables | [5 empty] | MJ/m2a | 0
Comparaison |  |  | Exigence |  | Couverture
Couvert par des énergies non renouvelables |  | MJ/m2a | 0 | <-----> | 0 |  | Isolation thermique!
Energiebezugsfläche | EBF0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Grenzwerte | Hg0 | DHg | Qww |  | Klimastationen | Kt. | Klima- | Lage | Höhe | Temperatur °C |  | HGT
[8 empty] | 1 | [7 empty] | zone |  | m.ü.M. | dim. | mittl. | 20/12 nur HT
[8 empty] | 2 | Habitat collectif | 55 | 65 | 75 | 1
[8 empty] | 3 | Habitat individuel | 65 | 65 | 50 | 2 | Adelboden | BE | 8 | E | 1320 | -10 | 6.1 | 4186
[8 empty] | 4 | Administration | 65 | 85 | 25 | 3 | Aigle | VD | 8 | F | 381 | -6 | 10.1 | 2821
[8 empty] | 5 | Ecole | 70 | 70 | 25 | 4 | Altdorf | UR | 7 | F | 449 | -6 | 9.9 | 2836
[8 empty] | 6 | Commerces | 50 | 65 | 25 | 5 | Basel-Binningen | BL | 1 | A | 316 | -7 | 10.5 | 2733
[8 empty] | 7 | Restauration | 95 | 75 | 200 | 6 | Bern Liebefeld | BE | 4 | F* | 565 | -7 | 9.1 | 3353
[8 empty] | 8 | Lieux rassemblement | 95 | 75 | 50 | 7 | Buchs Aarau | AG | 4 | F | 387 | -7 | 9.7 | 2917
[8 empty] | 9 | Hôpitaux | 80 | 80 | 100 | 8 | Chur | GR | 9 | F | 555 | -7 | 9.6 | 2917
[8 empty] | 10 | Industrie | 60 | 70 | 25 | 9 | Davos | GR | 9 | AE | 1590 | -13 | 3.6 | 5205
[8 empty] | 11 | Dépôts | 60 | 70 | 5 | 10 | Disentis | GR | 9 | S | 1190 | -10 | 6.7 | 3774
[8 empty] | 12 | Inst. sportives | 75 | 70 | 300 | 11 | Engelberg | OW | 7 | S | 1035 | -11 | 6.4 | 3852
[8 empty] | 13 | Piscines | 70 | 90 | 300 | 12 | Genève | GE | 5 | F | 420 | -4 | 10.7 | 2739
[13 empty] | 13 | Glarus | GL | 6 | T | 515 | -8 | 8.8 | 3410
[13 empty] | 14 | Gr. St. Bernhard | VS | 12 | P | 2472 | -15 | -0.5 | 7473
[13 empty] | 15 | Güttingen | TG | 3 | F | 440 | -7 | 9.2 | 3316
[13 empty] | 16 | Interlaken | BE | 8 | F | 580 | -7 | 8.7 | 3428
[13 empty] | 17 | La Chaux-de-Fonds | NE | 2 | F | 1019 | -10 | 6.5 | 3786
[13 empty] | 18 | La Frêtaz | VD | 2 | SE | 1202 | -10 | 6 | 4210
[13 empty] | 19 | Locarno-Monti | TI | 12 | S* | 366 | -1 | 12.3 | 2147
[13 empty] | 20 | Lugano | TI | 12 | U* | 273 | -1 | 12.4 | 2144
[13 empty] | 21 | Luzern | LU | 7 | F* | 456 | -6 | 9.7 | 2917
[13 empty] | 22 | Magadino | TI | 12 | F | 197 | -3 | 11.7 | 2377
[13 empty] | 23 | Montana | VS | 10 | S | 1508 | -10 | 5.9 | 4274
[13 empty] | 24 | Neuchâtel | NE | 5 | A* | 485 | -5 | 10.3 | 2799
[13 empty] | 25 | Payerne | VD | 5 | F | 490 | -7 | 9.4 | 2968
[13 empty] | 26 | Piotta | TI | 12 | F | 1007 | -7 | 7.8 | 3619
[13 empty] | 27 | Pully | VD | 5 | S* | 461 | -4 | 10.9 | 2664
[13 empty] | 28 | Robbia | GR | 12 | T | 1078 | -8 | 7 | 3740
[13 empty] | 29 | Rünenberg | BL | 1 | F | 610 | -8 | 9.1 | 2990
[13 empty] | 30 | Samedan | GR | 11 | F | 1705 | -18 | 1.8 | 6121
[13 empty] | 31 | San Bernardino | GR | 12 | M | 1639 | -11 | 3.9 | 5132
[13 empty] | 32 | St. Gallen | SG | 3 | NW | 779 | -9 | 8.2 | 3483
[13 empty] | 33 | Schaffhausen | SH | 3 | E* | 437 | -8 | 9.4 | 3310
[13 empty] | 34 | Schuls | GR | 11 | S | 1298 | -12 | 5.5 | 4158
[13 empty] | 35 | Sion | VS | 10 | F | 482 | -6 | 10.1 | 2606
[13 empty] | 36 | Ulrichen | VS | 10 | F | 1345 | -16 | 3.7 | 5302
[13 empty] | 37 | Vaduz | FL | 6 | F | 460 | -8 | 10 | 2851
[13 empty] | 38 | Wynau | BE | 4 | F | 422 | -7 | 9 | 3371
[13 empty] | 39 | Zermatt | VS | 10 | W | 1638 | -11 | 4.3 | 5017
[13 empty] | 40 | Zürich-Kloten | ZH | 3 | S* | 425 | -8 | 9.4 | 3304
[13 empty] | 41 | Zürich SMA | ZH | 3 | F | 556 | -8 | 9.4 | 2959
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
[13 empty] | Auswahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B15: Elektrodirektheizung, Rechenwert: Als Vorschlagswert wird der Elektro-Anteil für die Heizung aus dem Blatt WP genommen, falls dort Elektro-Zusatzheizung angewählt wurde, ansonsten ist der Vorschlagswert Null. Der Rechenwert übernimmt den Vorschlagswert, sofern in der Zeile 15 kein Wert eingegeben wird.
Note on B21: Chauffage électrique direct, valeur de calcul: Par défaut, la part couverte par l'électricité pour le chauffage de l'ECS est reprise de la feuille WP, dans le cas où un chauffage électrique pour post-chauffage ou chauffage en parallèle de l'ECS y est mentionné. Sinon, la valeur par défaut est zéro. La valeur calculée reprend la valeur par défaut, pour autant qu'aucune valeur ne figure dans la cellule 20.
Note on B13: Besoins de chaleur pour le chauffage Qh,eff: Peut être repris du calcul SIA 380/1. Calculé avec le débit d'air neuf thermiquement actif (la RC peut être prise en compte).

## Ventilation
Annexe / page:
Projet: | [7 empty] | RechNach.xls / Version 7.0
0
0
0
Installation de ventilation avec récupération de chaleur |  |  |  |  | Betriebszeit: | 52 |  | Wochen/a
Zone thermique |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Somme
Surface de référence énergétique | AE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Hauteur libre moyenne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Besoins en électricité pour ventilation | Qe | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- entrée (joindre le calcul) | Qe | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0
- selon le tableau ci-dessous | Qe | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0
Rendement récupération de chaleur | hWRG | % | 0% | 0% | 0% | 0%
Débit d'air neuf thermiquement actif | V'/AE | m3/m2h | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | Aussenluft-Volumenstrom nach Gebäudekategorie
(Le débit d'air neuf thermiquement actif doit être reporté dans le calcul des besoins de chaleur (SIA 380/1))
Détails pour zone 1 |  | Catégorie d'ouvrage: |  |  | Fonct.: | 0 |  | sem./an | 0.7 | 0.7
Installation de ventilation |  |  | Arrêt | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |  | Somme | 0.7 | 0.7
Débit d'air |  | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7
Puissance électrique nécessaire (puls.+extr.) |  | W |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7
Fonctionnement par semaine (max. 168 h) |  | h | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 168 |  | 0.7
Débit d'air de l'installation de ventilation |  | m3/m2h |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  | 1.2
Débit d'air neuf thermiquement actif | V'/AE | m3/m2h | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  | 1
Taux de renouvellement d'air |  | h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1
Besoins en électricité pour ventilation |  | kWh/m2a |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.7
0.3
Détails pour zone 2 |  | Catégorie d'ouvrage: |  |  | Fonct.: | 0 |  | sem./an |  | 0.7
Installation de ventilation |  |  | Arrêt | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |  | Somme |  | 0.7
Débit d'air |  | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique nécessaire (puls.+extr.) |  | W |  | 0 | 0 | 0
Fonctionnement par semaine (max. 168 h) |  | h | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 168
Débit d'air de l'installation de ventilation |  | m3/m2h |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Débit d'air neuf thermiquement actif | V'/AE | m3/m2h | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Taux de renouvellement d'air |  | h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Besoins en électricité pour ventilation |  | kWh/m2a |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Détails pour zone 3 |  | Catégorie d'ouvrage: |  |  | Fonct.: | 0 |  | sem./an
Installation de ventilation |  |  | Arrêt | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |  | Somme
Débit d'air |  | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique nécessaire (puls.+extr.) |  | W |  | 0 | 0 | 0
Fonctionnement par semaine (max. 168 h) |  | h | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 168
Débit d'air de l'installation de ventilation |  | m3/m2h |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Débit d'air neuf thermiquement actif | V'/AE | m3/m2h | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Taux de renouvellement d'air |  | h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Besoins en électricité pour ventilation |  | kWh/m2a |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Détails pour zone 4 |  | Catégorie d'ouvrage: |  |  | Fonct.: | 0 |  | sem./an
Installation de ventilation |  |  | Arrêt | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |  | Somme
Débit d'air |  | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique nécessaire (puls.+extr.) |  | W |  | 0 | 0 | 0
Fonctionnement par semaine (max. 168 h) |  | h | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 168
Débit d'air de l'installation de ventilation |  | m3/m2h |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Débit d'air neuf thermiquement actif | V'/AE | m3/m2h | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Taux de renouvellement d'air |  | h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Besoins en électricité pour ventilation |  | kWh/m2a |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Débit d'air par infiltration à travers les inétanchéités de l'enveloppe lorsque:
l'installation de ventilation mécanique fonctionne |  |  |  |  | Vx = | 0.12 | m3/m2h
l'installation de ventilation mécanique est à l'arrêt |  |  |  |  | Vo = | 0.12 | m3/m2h

## Energies renouvelables
Annexe / page:
Projet: |  |  | RechNach.xls / Version 7.0
0
0
0
Contribution des énergies renouvelables
Installations solaires | I | II
Installation (description): | 0 | 0
Domaine (chauffage ou production d'eau chaude) | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Surface d'absorbeurs | 0 | 0 | m² | [6 empty] | 0 | 0
Couverture des besoins par l'installation solaire (calcul externe) | 0% | 0% | %
Apport par m2 de surface d'abs. (facteur de réduction inclus) | 0 | 0 | kWh/m²
- Entrée (joindre calcul) | 0 | 0 | kWh/m² | [8 empty] | Einsatz:
Production de l'installation solaire : | 0 | 0 | kWh/a
Besoins à couvrir | 0 | 0 | kWh/a | [8 empty] | Chauffage
Couverture des besoins par l'installation solaire | 0% | 0% | % | [8 empty] | ECS
Production nette de l'installation solaire | 0 | 0 | kWh/a | [8 empty] | Chauffage + ECS
| 0 | 0
Pompe à chaleur (PAC) | I | II | [9 empty] | Wärmequelle:
Installation (description) | 0 | 0
Source de chaleur | 0 | 0 |  |  | I | II |  | WP1 Wärmequelle = | 0 | WP2 Wärmequelle = | 0 | Air
Domaine (chauffage ou production d'eau chaude) | 0 | 0 |  | Besoins à couvrir pour le chauffage | 0 | 0 | kWh/a |  | 0 |  | 0 | Sol
Pour le chauffe-eau-pompe à chaleur | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | kWh/a | WP1 Einsatz = | 0 | WP2 Einsatz = | 0 | Eau
Coefficient de performance annuel (sans calcul complémentaires) | 0 | 0 |  | Besoins à couvrir pour l'eau chaude | 0 | 0 | kWh/a |  | 0 |  | 0
COP annuel de la pompe à chaleur pour le chauffage (WPesti, H58) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | kWh/a | WPBoiler1 = | 0 | WPBoiler2 = | 0 | WP-Boiler
Part qui est couverte par la PAC pour le chauffage (WPesti, F58) | 0% | 0% |  | Mittlerer COP | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
COP annuel de la pompe à chaleur pour l'ECS (p.e. WPesti_fr, H59) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Fonctionnement estival uniquement
Part qui est couverte par la PAC pour l'ECS (p.e. WPesti_fr, F59) | 0% | 0% |  | Deckung total | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | Fonctionnement annuel
Besoins à couvrir (chauffage et eau chaude) | 0 | 0 | kWh/a
Production de chaleur de la PAC | 0 | 0 | kWh/a
Contribution de la PAC pour le chauffage et l'eau chaude | 0 | 0 | kWh/a
Part qui est couverte par la PAC | 0% | 0%
Besoins d'électricité de la PAC | 0 | 0 | kWh/a
Chauffage au bois | I | II | [9 empty] | Speicher
Installation (description) | 0 | 0
Stockage de bois et accumulateur de chaleur disponibles ? | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | Disponibles
Production du chauffage au bois | 0 | 0 | kWh/a | [6 empty] | 0 | 0 | Non disponibles
Besoins à couvrir (chauffage + eau chaude) | 0 | 0 | kWh/a
Contribution nette du chauffage au bois | 0 | 0 | kWh/a
Exploitation de rejets thermiques | I | II
Installation (description) | 0 | 0
Production de chaleur de l'exploitation des rejets thermiques | 0 | 0 | kWh/a
Dépense d'électricité de l'exploitation des rejets thermiques | 0 | 0 | kWh/a
Besoins à couvrir (chauffage et eau chaude) | 0 | 0 | kWh/a
Contribution en chaleur de l'exploitation des rejets thermiques | 0 | 0 | kWh/a
Autres énergies renouvelables | I | II
Installation (description) | 0 | 0 | [9 empty] | Zusatzenergie
Production de chaleur de l'installation | 0 | 0 | kWh/a
Production d'électricité de l'installation | 0 | 0 | kWh/a | [8 empty] | Pas d'énergie supplémentaire
Dépense d'électricité pour cette production d'énergie | 0 | 0 | kWh/a | [8 empty] | Energie supplémentaire nécessaire
Aucune autre énergie non renouvelable nécessaire ? | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Besoins à couvrir (chauffage et eau chaude) | 0 | 0 | kWh/a | [6 empty] | 0 | 0
Contribution en chaleur des autres énergies renouvelables | 0 | 0 | kWh/a
Contribution en électricité des autres énergies renouvelables | 0 | 0 | kWh/a

## Daten für Grafik (hidden)
Résumé des données pour le graphique
Afin de pouvoir adapter le graphique, cette feuille de données n'est pas cachée
|  |  | Besoins d'énergie admissibles |  | Part max énergies non renouvelables |  | Couverture par énergies non renouvelables |  |  | Besoins d'énergies pondérés
Vide | [5 empty] | 0 |  | 0
Hg | 0 | Qh,li | 0
Qww | 0 | Qww | 0
HgH+WW | 0 | Part max. |  |  | 0
§ 10a EnG |  | 20% |  |  |  | 0
Qh | 0 | Qh | [7 empty] | 0
Qww | 0 | Qww | [7 empty] | 0
2 Qe | 0 | Vent. Méc. | [7 empty] | 0
Qdeck |  | Couverture |  |  |  |  | 0
Qern.E | 0 | Energie ren. | [5 empty] | 0
Ligne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resultat graphique
Annexe / page:
Projet: |  |  | RechNach.xls / Version 7.0
0
0
0
Résultat: Exigence (0 MJ/m²a) >= Couverture (0 MJ/m²a), c.a.d. condition remplie !
Données en MJ/m2 a
| Couverture autorisée avec de l'énergie non renouvelable QmaxNR |  | Couverture par de l'énergie non renouvelable QNR
0 |  | 0
| Couverture par une amélioration de l'isolation thermique, des énergies renouvelables ou des rejets thermiques |  | Evt: contribution d'énergies renouvelables (l'électricité est pondérée à double)
0 |  | 0
Le cas échéant: besoins d'électricité pour ventilation mécanique (pondérée à double)
| Besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire (Qww) | 0
0 |  | 0 | Besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire (Qww)
Valeur limite des besoins de chaleur pour le chauffage (Qh,li)
0 |  | 0 | Besoins de chaleur pour le chauffage (Qh)

## Input (hidden)
Projekt-Titel1: | proj1 | 0
Projekt-Titel2: | proj2 | 0
Projekt-Titel3: | proj3 | 0
Klimastation | klima | 0
Höhe des Standorts ü.M. | hoehe | 0
Gebäudekategorie: | kat1 | 0
EBFo: | ebfo1 | 0
EBF: | ebf1 | 0
Gebäudehüllziffer: | aebf1 | 0
Heizwärmebedarf: | qh1 | 0
Elektro-Direkt-Anteil: | eldir1 | 0
Raumhöhe: | raumh1 | 0
Strom Lüftung Qe: | el1 | 0
Wirkungsgrad WRG: | wrg1 | 0
Luftmenge Stufe1 | v11 | 0
Luftmenge Stufe2 | v21 | 0
Luftmenge Stufe3 | v31 | 0
Pel Lüftung Stufe1 | pel11 | 0
Pel Lüftung Stufe2 | pel21 | 0
Pel Lüftung Stufe3 | pel31 | 0
Betriebszeit Stufe1 | h11 | 0
Betriebszeit Stufe2 | h21 | 0
Betriebszeit Stufe3 | h31 | 0
Elektro-Direkt-Anteil WW: | elwwdir1 | 0
Gebäudekategorie: | kat2 | 0
EBFo: | ebfo2 | 0
EBF: | ebf2 | 0
Gebäudehüllziffer: | aebf2 | 0
Heizwärmebedarf: | qh2 | 0
Elektro-Direkt-Anteil: | eldir2 | 0
Raumhöhe: | raumh2 | 0
Strom Lüftung Qe: | el2 | 0
Wirkungsgrad WRG: | wrg2 | 0
Luftmenge Stufe1 | v12 | 0
Luftmenge Stufe2 | v22 | 0
Luftmenge Stufe3 | v32 | 0
Pel Lüftung Stufe1 | pel12 | 0
Pel Lüftung Stufe2 | pel22 | 0
Pel Lüftung Stufe3 | pel32 | 0
Betriebszeit Stufe1 | h12 | 0
Betriebszeit Stufe2 | h22 | 0
Betriebszeit Stufe3 | h32 | 0
Elektro-Direkt-Anteil WW: | elwwdir2 | 0
Gebäudekategorie: | kat3 | 0
EBFo: | ebfo3 | 0
EBF: | ebf3 | 0
Gebäudehüllziffer: | aebf3 | 0
Heizwärmebedarf: | qh3 | 0
Elektro-Direkt-Anteil: | eldir3 | 0
Raumhöhe: | raumh3 | 0
Strom Lüftung Qe: | el3 | 0
Wirkungsgrad WRG: | wrg3 | 0
Luftmenge Stufe1 | v13 | 0
Luftmenge Stufe2 | v23 | 0
Luftmenge Stufe3 | v33 | 0
Pel Lüftung Stufe1 | pel13 | 0
Pel Lüftung Stufe2 | pel23 | 0
Pel Lüftung Stufe3 | pel33 | 0
Betriebszeit Stufe1 | h13 | 0
Betriebszeit Stufe2 | h23 | 0
Betriebszeit Stufe3 | h33 | 0
Elektro-Direkt-Anteil WW: | elwwdir3 | 0
Gebäudekategorie: | kat4 | 0
EBFo: | ebfo4 | 0
EBF: | ebf4 | 0
Gebäudehüllziffer: | aebf4 | 0
Heizwärmebedarf: | qh4 | 0
Elektro-Direkt-Anteil: | eldir4 | 0
Raumhöhe: | raumh4 | 0
Strom Lüftung Qe: | el4 | 0
Wirkungsgrad WRG: | wrg4 | 0
Luftmenge Stufe1 | v14 | 0
Luftmenge Stufe2 | v24 | 0
Luftmenge Stufe3 | v34 | 0
Pel Lüftung Stufe1 | pel14 | 0
Pel Lüftung Stufe2 | pel24 | 0
Pel Lüftung Stufe3 | pel34 | 0
Betriebszeit Stufe1 | h14 | 0
Betriebszeit Stufe2 | h24 | 0
Betriebszeit Stufe3 | h34 | 0
Elektro-Direkt-Anteil WW: | elwwdir4 | 0
Bezeichnung | sol1 | 0
Einsatz | einsol1 | 0
Absorberfläche | fabs1 | 0
Ertrag pro m2 | ertsol1 | 0
Solarer Deckungsgrad | soldeck1 | 0
Bezeichnung | sol2 | 0
Einsatz | einsol2 | 0
Absorberfläche | fabs2 | 0
Ertrag pro m2 | ertsol2 | 0
Solarer Deckungsgrad | soldeck2 | 0
Bezeichnung | wp1 | 0
Wärmequelle | quel1 | 0
Einsatz | einwp1 | 0
WP-Boiler-Betrieb | wpboil1 | 0
JAZ | jaz1 | 0
el. Leistung | elwp1 | 0
Laufzeit | lauf1 | 0
Wärmepumpe II: |  | 0
Bezeichnung | wp2 | 0
Wärmequelle | quel2 | 0
Einsatz | einwp2 | 0
WP-Boiler-Betrieb | wpboil2 | 0
JAZ | jaz2 | 0
el. Leistung | elwp2 | 0
Laufzeit | lauf2 | 0
Holzheizung I: |  | 0
Bezeichnung | holz1 | 0
Speicher | sp1 | 0
Wärmeproduktion | ertholz1 | 0
Holzheizung II: |  | 0
Bezeichnung | holz2 | 0
Speicher | sp2 | 0
Wärmeproduktion | ertholz2 | 0
Abwärmenutzung I: |  | 0
Bezeichnung | abw1 | 0
Wärmeproduktion | ertabw1 | 0
Strombedarf | elabw1 | 0
Abwärmenutzung II: |  | 0
Bezeichnung | abw2 | 0
Wärmeproduktion | ertabw2 | 0
Strombedarf | elabw2 | 0
Andere erneuerbare I: |  | 0
Bezeichnung | ern1 | 0
Wärmeproduktion | ertern1 | 0
Stromproduktion | strom1 | 0
Strombedarf | elern1 | 0
keine Zusatzenergie? | zusatz1 | 0
Andere erneuerbare II: |  | 0
Bezeichnung | ern2 | 0
Wärmeproduktion | ertern2 | 0
Stromproduktion | strom2 | 0
Strombedarf | elern2 | 0
keine Zusatzenergie? | zusatz2 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jahreszeitlicher Betrieb der Lüftung |  | 0
Betriebszeit Lüftung1 (Wo/a) | Wochen1 | 0
Betriebszeit Lüftung2 (Wo/a) | Wochen2 | 0
Betriebszeit Lüftung3 (Wo/a) | Wochen3 | 0
Betriebszeit Lüftung4 (Wo/a) | Wochen4 | 0
0
Deckungsgrae und JAZ der WP I und II |  | 0
JAZ Heizung WP1 | jazh1 | 0
JAZ Warmwasser WP1 | jazww1 | 0
Deckungsgrad Heizung WP1 | epsh1 | 0
Deckungsgrad Warmwasser WP1 | epsww1 | 0
JAZ Heizung WP2 | jazh2 | 0
JAZ Warmwasser WP2 | jazww2 | 0
Deckungsgrad Heizung WP2 | epsh2 | 0
Deckungsgrad Warmwasser WP2 | epsww2 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Eingabe (hidden)
proj1
proj2
proj3
klima
hoehe
kat1
ebfo1
ebf1
aebf1
qh1
eldir1
raumh1
el1
wrg1
v11
v21
v31
pel11
pel21
pel31
h11
h21
h31
elwwdir1
kat2
ebfo2
ebf2
aebf2
qh2
eldir2
raumh2
el2
wrg2
v12
v22
v32
pel12
pel22
pel32
h12
h22
h32
elwwdir2
kat3
ebfo3
ebf3
aebf3
qh3
eldir3
raumh3
el3
wrg3
v13
v23
v33
pel13
pel23
pel33
h13
h23
h33
elwwdir3
kat4
ebfo4
ebf4
aebf4
qh4
eldir4
raumh4
el4
wrg4
v14
v24
v34
pel14
pel24
pel34
h14
h24
h34
elwwdir4
sol1
einsol1
fabs1
ertsol1
soldeck1
sol2
einsol2
fabs2
ertsol2
soldeck2
wp1
quel1
einwp1
wpboil1
jaz1
elwp1
lauf1
wp2
quel2
einwp2
wpboil2
jaz2
elwp2
lauf2
holz1
sp1
ertholz1
holz2
sp2
ertholz2
abw1
ertabw1
elabw1
abw2
ertabw2
elabw2
ern1
ertern1
strom1
elern1
zusatz1
ern2
ertern2
strom2
elern2
zusatz2
Wochen1
Wochen2
Wochen3
Wochen4
jazh1
jazww1
epsh1
epsww1
jazh2
jazww2
epsh2
epsww2

## log (hidden)
Anpassungen am Programm Rechnach
Nr. | Beschreibung | Datum | Version | geändert durch
1 | Blatt "WP", Zellen I49 - O109 : Neue Klimadaten und Wetterstationen nach SIA 2028 | 2008-09-26 | 5 | AH
2 | Blatt "Rechengang", Zellen Y53 - AF109 : Neue Klimadaten und Wetterstationen nach SIA 2028 | 2008-09-26 | 5 | AH
3 | Blatt "Rechengang", Zellen T50 - V63: Neue Grenzwerte nach SIA 380/1, Version 2009 | 2008-09-26 | 5 | AH
4 | Blatt "Rechengang", Zellen E19 - H19: Neue Höhenkorrketor Klima nach SIA 380/1, Vers. 2009: 8% statt 4% | 2008-09-26 | 5 | AH
5 | Blatt "Rechengang", Zellen E15 - H15 und E29-H30 : Wärmebrückenzuschlag gelöscht | 2008-09-26 | 5 | AH
6 | Blatt "Rechengang", Zellen E19 - H19: Defaultwert für Klimakorrektor (bei fehlender Klimaeingabe): Zürich SMA | 2008-09-26 | 5 | AH
7 | Blatt "Eingaben", Zellen B24, B43, B62, B81: Neue Variablen elwwdir1-4 für Elektroanteil WW | 2008-09-26 | 5 | AH
8 | Blatt "Input", neue Zeilen 24, 43, 62, 81 mit neuen Variablen elwwdir1-4 für Elektroanteil WW | 2008-09-26 | 5 | AH
9 | Blatt "Rechengang", Zeile 11 (leer) gelöscht | 2008-09-26 | 5 | AH
10 | Blatt "Rechengang", Neue Zeile 15 mit Rechenwert für Elektrodirektheizung. Variable Elektro1-4 neu auf Zeile 15 | 2008-09-26 | 5 | AH
11 | Blatt "Rechengang", Zeile 15: Defaultwert Elektroanteil Heizung aus Blatt WP, wenn keine Eingabe in Zeile 14 | 2008-09-26 | 5 | AH
12 | Blatt "Rechengang", Zelle B15: Neuer Tag mit Erklärung über Eingabe Zeile 14 und Verwendung des Defaultwerts | 2008-09-26 | 5 | AH
13 | Blatt "Rechengang", Neue Zeile 20 und 21 mit neuem Elektroanteil WW und neue Variablen Elektro_WW1-4 | 2008-09-26 | 5 | AH
14 | Blatt "Rechengang", Zeile 21: Defaultwert Elektroanteil WW aus Blatt WP, wenn keine Eingabe in Zeile 14 | 2008-09-26 | 5 | AH
15 | Blatt "Rechengang", Zelle B21: Neuer Tag mit Erklärung über Eingabe Zeile 20 und Verwendung des Defaultwerts | 2008-09-26 | 5 | AH
16 | Blatt "Rechengang", Zeile 31: Gewichtung Strom aus Elektrodirektheizung für WW mit Faktor 2, analog Heizung | 2008-09-26 | 5 | AH
17 | Blatt "WP", Zellen C11 und C13: Neue Tags, Qh und Qv mit thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom | 2008-09-26 | 5 | AH
18 | Blatt "WP", Zellen D11: Neu Qh,eff, statt Qh | 2008-09-26 | 5 | AH
19 | Blatt "Rechengang", Zellen AE53-AE92: Mittelwert über Heizperiode statt Jahresmittelwert Ta: Fehler korrigiert | 2008-10-22 | 5 | AH
20 | Blatt "Erneuerbar", Zellen U42-U43: Neuer Text: vorhanden / nicht vorhanden | 2008-10-22 | 5 | AH
21 | Blatt "Lueftungsanlagen", Zellen H18,28,38,48: Betriebszeiten Lüftungsanlage neu pro Lüftungsanlage separat | 2008-10-22 | 5 | AH
22 | Blatt "Input" und "Eingabe", Zeilen 163-166: Neue Variablen Wochen1-4 für Betriebszeiten Lüftungsanlagen | 2008-10-22 | 5 | AH
23 | Blatt "WP", Zellen K28: Minimale Heizleistung neu bei 85% des Vorschlagwertes, bzw. 1.2 kW unter Vorschlag. | 2008-12-12 | 5 | AH
24 | Blatt "WP", Neue Tags zu minimaler Heizleistung und Lüftungswärmeverlusten | 2008-12-12 | 5 | AH
25 | Neues Blatt "EN-1c" | 2008-12-12 | 5 | AH
26 | Blatt "Rechengang", Zellen J15 und J21: Geänderte Formel für Mittelwertberechnung | 2008-12-12 | 5 | AH
27 | Blatt "Rechengang", Eingabe von Elektro-Direktheizung nicht mehr zulässig. Zeilen 14 und 15 ausgeblendet | 2008-12-12 | 5 | AH
28 | Blatt "WP", Zelle F20: neue Fehlermeldung, wenn Elektro-Direktheizung > 1% | 2008-12-12 | 5 | AH
29 | Blatt "WP", Fehler in Formeln V60 und W60 behoben | 2009-01-24 | 5.9 | AH
30 | Blatt "Summenhäufigkeit", Fehler in Formeln F19 und C25-41 behoben | 2009-01-24 | 5.9 | AH
31 | Einbezug von Solaranlagen im Blatt WP | 2009-05-23 | 6 | AH
32 | Neues Blatt "Sprache". Umschaltbare Sprachversionen eingefügt | 2009-05-23 | 6 | AH
33 | Blatt "WP", neue Variable "Offset", durchschnittliche Erhöhung der Sondentemperatur gegenüber Auslegung (=2K) | 2009-08-22 | 6.3 | AH
34 | Blatt "WP", wenn kein Elektroheizstab für WW: Gibt negativen Deckungsgrad WW. T35-AB35 Formeln geändert. | 2009-09-30 | 6.3 | AH
35 | Neue Versionsnummer 6.4 und Gültigkeit bis 31. 12. 2010 | 2010-01-02 | 6.4 | AH
36 | Blatt "EN-1C" und "Rechengang":Anteil Qh Elektro-Direktheizung wiedere eingeblendet und aktiviert | 2010-10-26 | 6.4 | AH
37 | Gültigkeit neu bis 31. 12. 2011 | 2010-10-26 | 6.4 | AH
38 | Blatt "WP", zusätzliche Temperaturerhöhung in Wärmequelle bei Luft-WP, Formeln T17-19, T31 angepasst | 2010-11-23 | 6.4 | AH
39 | Blatt "WP",Fehler bei Gewichtungsfaktoren der 3 Heiz-COP: Formeln T23 und T25: Bezug U78 durch AG78 ersetzt | 2010-11-27 | 6.4 | AH
40 | Blatt "WP",Gewichtungsfaktoren der 3 Heiz-COP: Grenzen neu bei -3°C und 4°C (anstatt -2°C undd 5°C) | 2010-11-27 | 6.4 | AH
41 | Blatt "WP", bei WW-WP wird neu bei keiner Eingabe der Quellentemp. 10°C gesetzt. Anpassen X25, X32, X33 | 2011-03-24 | 6.5 | AH
42 | Blatt "Rechengang", Zellen E18-H18: Falsch berechneter Grenzwert wenn Thetaea < 0 (Gr. St. Bernhard). Anpassen. | 2011-07-26 | 6.5 | AH
43 | Gültigkeit neu bis 31. 12. 2013 | 2011-12-20 | 6.5 | AH
44 | Blatt "WP", D53 und D54: Neu keine Winkelkorrektur der Kollektoren, wenn manuelle Eingabe in F51 | 2012-01-25 | 6.5 | AH
45 | Blatt "WP" entfernt. | 2014-11-21 | 7.0
46 | Blatt "WP Grafik" entfernt. | 2014-11-21 | 7.0
47 | Blatt "Erneuerbar": Neue Eingabefelder C28-D31 zur Übernahme von Deckungsgrad und JAZ aus WPesti | 2014-11-21 | 7.0
48 | Blatt "Erneuerbar": Neue Eingabefelder C14-D14 zur Übernahme des solaren Deckungsgrads aus WPesti | 2014-11-21 | 7.0
49 | Blatt "Input" und "Eingabe", Zeilen 169-176: Neue Variablen Eingabe Deckungsgrad und JAZ WP | 2014-11-21 | 7.0
50 | Gültigkeit neu bis 31. 12. 2015 | 2014-11-21 | 7.0
51 | Blatt "Lueftungsanlagen" Korrektur Tabelle Standardluftwechsel | 2019-12-10 | 7.0 | BL
52 | Gültigkeit neu bis 31.12.2022 | 2019-12-10 | 7.0 | BL