## Sprache (hidden)
Sprachversion |  | 3 | Programm-Version: | 7.0 |  | deutsch
|  |  | gültig bis: | 31.12.2022 |  | français
| Auswahl | deutsch | französisch |  | Hilfsformeln | italiano
1 | 0
2 | 0
3 | Progetto: | Projekt: | Projet: | Progetto:
4 | Dati dell'edificio | Gebäudedaten | Données concernant le bâtiment | Dati dell'edificio
5 | Stazione climatica | Klimastation | Station climatique: | Stazione climatica
6 | Superficie di riferimento energetico Ae | Energiebezugsfläche EBF | Surface de référence énergétique SRE | Superficie di riferimento energetico Ae
7 | Categoria dell'edificio | Gebäudekategorie | Catégorie d'ouvrage | Categoria dell'edificio
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0
51 | 0
52 | 0
53 | 0
54 | 0
55 | 0
56 | 0
57 | 0
58 | 0
59 | 0
60 | 0
61 | 0
62 | 0
63 | 0
64 | 0
65 | 0
66 | 0
67 | 0
68 | 0
69 | 0
70 | 0
71 | 0
72 | 0
73 | 0
74 | 0
75 | 0
76 | 0
77 | 0
78 | 0
79 | 0
80 | 0
81 | 0
82 | 0
83 | 0
84 | 0
85 | 0
86 | 0
87 | 0
88 | Litri | Liter | Litres | Litri
89 | Abitazione plurifamiliare | MFH | Habitat collectif | Abitazione plurifamiliare
90 | Abitazione monofamiliare | EFH | Habitat individuel | Abitazione monofamiliare
91 | Amministrazione | Verwaltung | Administration | Amministrazione
92 | Scuole | Schule | Ecole | Scuole
93 | Negozi | Verkauf | Commerces | Negozi
94 | Ristoranti | Restaurant | Restauration | Ristoranti
95 | Locali pubblici | Vers. | Lieux rassemblement | Locali pubblici
96 | Ospedali | Spitäler | Hôpitaux | Ospedali
97 | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie
98 | Magazzini | Lager | Dépôts | Magazzini
99 | Impianti sportivi | Sportbau | Inst. sportives | Impianti sportivi
100 | Piscine | Hallenbad | Piscines | Piscine
101 | Riscaldamento | Heizung | Chauffage | Riscaldamento
102 | ACS acqua calda sanitaria | Warmwasser | ECS | ACS acqua calda sanitaria
103 | Riscaldamento + ACS | Heizung + Warmwasser | Chauffage+ECS | Riscaldamento + ACS
104 | 0
105 | 0
106 | 0
107 | 0
108 | 0
109 | 0
110 | 0
111 | 0
112 | 0
113 | 0
114 | 0
115 | 0
116 | 0
117 | 0
118 | 0
119 | 0
120 | 0
121 | 0
122 | 0
123 | 0
124 | 0
125 | 0
126 | 0
127 | 0
128 | 0
129 | 0
130 | 0
131 | 0
132 | 0
133 | 0
134 | 0
135 | 0
136 | 0
137 | 0
138 | 0
139 | 0
140 | 0
141 | 0
142 | 0
143 | 0
144 | 0
145 | 0
146 | 0
147 | 0
148 | 0
149 | 0
150 | 0
151 | 0
152 | 0
153 | 0
154 | 0
155 | 0
156 | 0
157 | 0
158 | 0
159 | 0
160 | 0
161 | 0
162 | 0
163 | 0
164 | 0
165 | 0
166 | 0
167 | 0
168 | 0
169 | 0
170 | 0
171 | 0
172 | 0
173 | 0
174 | 0
175 | 0
176 | 0
177 | 0
178 | 0
179 | 0
180 | 0
181 | 0
182 | 0
183 | 0
184 | 0
185 | 0
186 | 0
187 | 0
188 | 0
189 | 0
190 | 0
191 | 0
192 | 0
193 | 0
194 | 0
195 | 0
196 | 0
197 | 0
198 | 0
199 | 0
200 | 0
201 | 0
202 | 0
203 | 0
204 | 0
205 | 0
206 | 0
207 | 0
208 | 0
209 | 0
210 | 0
211 | 0
212 | 0
213 | 0
214 | 0
215 | 0
216 | 0
217 | 0
218 | 0
219 | 0
220 | 0
221 | 0
222 | 0
223 | 0
224 | 0
225 | 0
226 | 0
227 | 0
228 | 0
229 | 0
230 | 0
231 | 0
232 | 0
233 | 0
234 | 0
235 | 0
236 | 0
237 | 0
238 | 0
239 | 0
240 | 0
241 | 0
242 | 0
243 | 0
244 | 0
245 | 0
246 | 0
247 | 0
248 | 0
249 | 0
250 | 0
251 | 0
252 | 0
253 | 0
254 | 0
255 | 0
256 | 0
257 | 0
258 | 0
259 | 0
260 | 0
261 | 0
262 | 0
263 | 0
264 | 0
265 | 0
266 | 0
267 | 0
268 | 0 | Blatt EN-1c
269 | EN-1c | EN-1c | EN-1c | EN-1c
270 | Verifica energetica | Energienachweis | Justificatif énergétique | Verifica energetica
271 | Quota di energia non rinnovabile | Höchstanteil | Part d’énergies non renouvelables | Quota di energia non rinnovabile
272 | Soluzione tramite calcolo | Rechnerische Lösung (calc) | Preuve calculée | Soluzione tramite calcolo
273 | Progetto | Bauvorhaben: | Projet: | Progetto
274 | Comune: | Gemeinde: | Commune: | Comune:
275 | N° part.: | Parz.-Nr.: | N° cadastre: | N° part.:
276 | N° fabbr.: | Geb.-Nr.: | N° bâtiment: | N° fabbr.:
277 | Dispensa per aggiunte | Befreiung bei Anbauten | Exemption | Dispensa per aggiunte
278 | Aggiunte dispensate dalla verifica (ampliamento, innalzamento) | Von den Anforderungen an den Höchstanteil befreiter Anbau (Erweiterung, Aufstockung) | Non soumis au respect de la part maximale d’énergies non renouvelables (transformation, agrandissement, surélévation) | Aggiunte dispensate dalla verifica (ampliamento, innalzamento)
279 | Ae nuova: | EBF neu: | SRE neuf: | Ae nuova:
280 | Ae esistente: | EBF bestehend: | SRE existant: | Ae esistente:
281 | Quota: | Anteil: | part: | Quota:
282 | Isolazione termica | Wärmedämmung | Isolation thermique | Isolazione termica
283 | Riscaldamento | Heizung | Chauffage | Riscaldamento
284 | Aerazione | Lüftung | Ventilation | Aerazione
285 | Soluzione tramite calcolo | Rechnerische Lösung | Preuve calculée | Soluzione tramite calcolo
286 | Prova calcolata con il tool Excel «Rechnach.xls». | Rechnerischer Nachweis mit der Excel-Datei «Rechnach.xls». | Preuve calculée avec le tableur Excel «Rechnach.xls». | Prova calcolata con il tool Excel «Rechnach.xls».
287 | Fabbisogno di calore ammesso per riscaldamento e acqua calda sanitaria: | Zulässiger Wärmebedarf Heizung und Warmwasser: | Besoins autorisés de chaleur pour chauffage et eau chaude sanitaire: | Fabbisogno di calore ammesso per riscaldamento e acqua calda sanitaria:
288 | Valori limite | Grenzwert | Valeurs limites | Valori limite
289 | Fabbisogno termico per riscaldamento | Heizwärmebedarf | besoins pour chauffage | Fabbisogno termico per riscaldamento
290 | Fabbisogno termico per l' ACS | Wärmebedarf Warmwasser | besoins pour eau chaude sanitaire | Fabbisogno termico per l' ACS
291 | 80% di | 80% von | 80 % de | 80% di
292 | puota massima di energie non rinnovabili | Höchstanteil mit nichterneuerbarer Energie gedeckter Bedarf | part maximales d’énergies non renouvelables | puota massima di energie non rinnovabili
293 | Fabbisogno termico per riscaldamento e ACS coperti dalle energie | Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser, | Besoins de chaleur pour chauffage et eau chaude sanitaire couverts par des énergies | Fabbisogno termico per riscaldamento e ACS coperti dalle energie
294 | Non rinnovabili: | der mit nichterneuerbaren Energie gedeckt wird: | non renouvelables: | Non rinnovabili:
295 | Fabbisogno termico secondo norma SIA 380/1 (edizione 2009) | Heizwärmebedarf Qh gem. Norm SIA 380/1 (Ausgabe 2009) | Besoins de chaleur selon norme SIA 380/1 (édition 2009) | Fabbisogno termico secondo norma SIA 380/1 (edizione 2009)
296 | Fabbisogno elettrico per impianti di aerazione controllata | Strombedarf mechanische Ersatzluftanlagen | Besoins en électricité pour l’installation de renouvellement d’air | Fabbisogno elettrico per impianti di aerazione controllata
297 | Fabbisogno termico per l' ACS | Wärmebedarf Warmwasser | Besoins de chaleur pour eau chaude sanitaire | Fabbisogno termico per l' ACS
298 | Quota Qww prodotta dalle resistenze elettriche, ponderate con un fattore 2 | Anteil QWW mit elektrischem Widerstand (El. doppelt gewichtet) | Part Qww produite par résistance électr. (pondérée d’un facteur 2) | Quota Qww prodotta dalle resistenze elettriche, ponderate con un fattore 2
299 | Fabbisogno effettivo per il riscaldamento +ACS | Eff. Bedarf Heizung + Warmwasser | Besoins effectifs chauffage + ECS | Fabbisogno effettivo per il riscaldamento +ACS
300 | Apporto netto di energie rinnovabili (allegare il calcolo) | Nettobeitrag erneuerbare Energien (Bitte Berechnung beilegen): | Apport net d’énergies renouvelables (joindre le calcul): | Apporto netto di energie rinnovabili (allegare il calcolo)
301 | Quota coperta dalle energie non rinnovabili, secondo il calcolo: | Berechneter Bedarf gedeckt mit nichterneuerbaren Energien: | Part couverte par énergies non renouvelables, selon calcul: | Quota coperta dalle energie non rinnovabili, secondo il calcolo:
302 | Bilancio | Bilanz | Bilan | Bilancio
303 | condizione 80%: | 80%-Bedingung: | Condition 80%: | condizione 80%:
304 | Indici: | Kennzahlen: | Indices: | Indici:
305 | Isolazione: | Wärmedämmung: | Isolation: | Isolazione:
306 | Quota massima di energie non rinnovabili: | Anteil nichterneuerbarer Energie: | Part maximale énergies non renouvelables: | Quota massima di energie non rinnovabili:
307 | Allegati / Spiegazioni | Beilagen / Erläuterungen | Annexes/Explications | Allegati / Spiegazioni
308 | Firme | Unterschriften | Signatures | Firme
309 | Verifica elaborata da: | Nachweis erarbeitet durch: | Justificatif établi par: | Verifica elaborata da:
310 | Controllo della verifica / Controllo esterno: | Nachweisprüfung / Private Kontrolle: | Contrôle du justificatif/Contrôle privé: | Controllo della verifica / Controllo esterno:
311 | Si attesta la completezza e la correttezza: | Die Vollständigkeit und Richtigkeit bescheinigt | Le justificatif est certifié complet et correct: | Si attesta la completezza e la correttezza:
312 | Nome, indirizzo | Name und Adresse | Nom et adresse, | Nome, indirizzo
313 | risp. timbro della ditta | bzw. Firmenstempel | ou tampon de l’entreprise | risp. timbro della ditta
314 | Responsabile, tel: | Sachbearbeiter/-in, Tel.: | Responsable, tél.: | Responsabile, tel:
315 | Luogo, data, firma: | Ort, Datum, Unterschrift: | Lieu, date, signature: | Luogo, data, firma:
316 | Controllo esecuzione: | Ausführungskontrolle: | Contrôle d’exécution: | Controllo esecuzione:
317 | stessa persona | gleiche Person | même personne | stessa persona
318 | oppure: | oder: | ou: | oppure:
319 | 0
320 | valevole fino al 31.12.2022 | gültig bis | valable jusqu'au | valevole fino al | valevole fino al 31.12.2022
321 | Gli ampliamenti di costruzioni esistenti sono dispensati dalla verifica della parte massima di energia rinnovabile se la nuova superficie di riferimento energetico é inferiore a 50 m2 oppure se non raggiunge il 20% della SRE totale, senza superare 1000 m2. | Von den Anforderungen an den Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien befreit sind Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 50m2 beträgt, oder maximal 20% der Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäudeteils und nicht mehr als 1000 m2 beträgt. | Sont exemptées du respect de la part maximale d'énergies non renouvelables les extensions de bâtiments existants, si la nouvelle construction comporte moins de 50 m2, ou si elle représente moins de 20% de la surface de référence énergétique du bâtiment existant, sans pour autant dépasser 1'000 m2. | Gli ampliamenti di costruzioni esistenti sono dispensati dalla verifica della parte massima di energia rinnovabile se la nuova superficie di riferimento energetico é inferiore a 50 m2 oppure se non raggiunge il 20% della SRE totale, senza superare 1000 m2.
322 | Ae nuova: | EBF neu: | SRE neuf: | Ae nuova:
323 | Ae dell'ampliamento o sopraelevazione senza parte esistente | EBF der Erweiterung oder Aufstockung, ohne Altbauteil. | Surélévation, sans partie existante. | Ae dell'ampliamento o sopraelevazione senza parte esistente
324 | RechNach.xls / Versione 7.0 | RechNach.xls / Version | RechNach.xls / Version | RechNach.xls / Versione | RechNach.xls / Versione 7.0
325 | Rispettata? | Erfüllt? | respectée? | Rispettata?
326 | Si | Ja | oui | Si
327 | No ! | Nein ! | non | No !
328 | Se la percentuale massima ammessa é diversa da 80%, si può verificare qui se il requisito è soddisfatto. | Falls eine andere Prozentzahl als 80% als Bedingung für den Höchstanteil angesetzt ist, ist hier ersichtlich, ob die Anforderung erfüllt ist. | Cette valeur permet de vérifier si la part maximale est respectée dans le cas où les exigences sont différentes de 80%. | Se la percentuale massima ammessa é diversa da 80%, si può verificare qui se il requisito è soddisfatto.
329 | 0
330 | 0
331 | 0
332 | 0
333 | 0
334 | 0
335 | 0
336 | 0
337 | 0
338 | 0
339 | 0 | Blatt Rechengang
340 | Calcolo | Rechengang | Calcul | Calcolo
341 | Progetto: | Projekt: | Projet: | Progetto:
342 | Allegato / Pagina: | Beilage / Seite: | Annexe / page: | Allegato / Pagina:
343 | 0
344 | Dati dell'edificio | Gebäudedaten | Données sur le bâtiment | Dati dell'edificio
345 | Altitudine : | Gebäudestandort | Altitude [m]: | Altitudine :
346 | msm | m.ü.M. |  | msm
347 | Stazione climatica: | Klimastation: | Station climatique: | Stazione climatica:
348 | (Sulla base di calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento secondo le norme SIA 380/1) | (Diese sind der Heizwärmebedarfsberechnung gemäss SIA 380/1 zu entnehmen.) | (Sur la base du calcul des besoins de chaleur pour le chauffage selon la norme SIA 380/1) | (Sulla base di calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento secondo le norme SIA 380/1)
349 | Zone termiche | Thermische Zone | Zone thermique | Zone termiche
350 | Totale | Summe | Totale | Totale
351 | (media) | (Mittel) | (Moyenne) | (media)
352 | Categoria d'edificio | Gebäudekategorie | Catégorie d'ouvrages | Categoria d'edificio
353 | Superficie di riferimento energetico Ae | Energiebezugsfläche EBF | Surface de référence énergétique SRE | Superficie di riferimento energetico Ae
354 | Rapporto di forma | Gebäudehüllzahl | Rapport de forme | Rapporto di forma
355 | Fabbisogno termico per riscaldamento | Heizwärmebedarf | Besoins de chaleur pour le chauffage | Fabbisogno termico per riscaldamento
356 | Valore limite per il fabbisogno termico | Grenzwert Heizwärmebedarf | Valeur limite des besoins de chaleur | Valore limite per il fabbisogno termico
357 | Fabbisogno termico per l'ACS | Warmwasserbedarf | Besoins de chaleur pour l'eau chaude | Fabbisogno termico per l'ACS
358 | Quota Qww: riscaldamento elettrico diretto | Anteil Qww: Elektrodirektheizung WW | Part Qww: chauffage électrique direct ECS | Quota Qww: riscaldamento elettrico diretto
359 | - Riscaldamento elettrico diretto: valore calcolato | - Elektrodirektheizung : Rechenwert | - Chauffage électrique direct: valeur calculée | - Riscaldamento elettrico diretto: valore calcolato
360 | Fabbisogno termico ammesso | Zulässiger Energiebedarf | Besoins de chaleur autorisés | Fabbisogno termico ammesso
361 | Per il riscaldamento | für Heizung | pour le chauffage | Per il riscaldamento
362 | Per l'ACS | für Warmwasser | pour l'eau chaude | Per l'ACS
363 | Per il riscaldamento e l'ACS | für Heizung und Warmwasser | pour le chauffage et l'eau chaude | Per il riscaldamento e l'ACS
364 | Quota massima di energie non rinnovabili | Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien | Part maximale d'énergies non renouvelables | Quota massima di energie non rinnovabili
365 | Fabbisogno termico pianificato | Geplanter Energiebedarf | Besoins de chaleur planifiés | Fabbisogno termico pianificato
366 | Fabbisogno termico per riscaldamento | Heizwärmebedarf | Besoins de chaleur pour le chauffage | Fabbisogno termico per riscaldamento
367 | Fabbisogno termico per l'ACS | Warmwasserbedarf | Besoins de chaleur pour l'eau chaude | Fabbisogno termico per l'ACS
368 | Elettricità per ventilatori (ponderata a 2) | Strom Lüftung doppelt gewichtet | Electricité pour ventilation (2x pondérée) | Elettricità per ventilatori (ponderata a 2)
369 | Fabbisogno termico ponderato | Gewichteter Energiebedarf | Besoins de chaleur pondérés | Fabbisogno termico ponderato
370 | Zone: | Zone: | Zone: | Zone:
371 | Energie rinnovabili / calore residuo | Erneuerbare Energie/Abwärme | En. renouv. / rejets therm. | Energie rinnovabili / calore residuo
372 | Produzione: | Ertrag: | Production: | Produzione:
373 | Calore | Wärme | Chaleur | Calore
374 | Elettricità | Strom | Electricité | Elettricità
375 | Netto | Netto | Net | Netto
376 | Impianto solare | Solaranlage | Installation solaire | Impianto solare
377 | Pompe di calore | Wärmepumpe | Pompe à chaleur | Pompe di calore
378 | Riscaldamento a legna | Holzheizung | Chauffage au bois | Riscaldamento a legna
379 | Altre energie rinnovabili | andere erneuerbare Energien | Autres énergies renouvelables | Altre energie rinnovabili
380 | Sfruttamento del calore residuo | Abwärmenutzung | Exploitation de rejets thermiques | Sfruttamento del calore residuo
381 | Somma delle energie rinnovabili | Summe erneuerbare Energie | Somme des énergies renouvelables | Somma delle energie rinnovabili
382 | (Le cifre negative corrispondono ad un dispendio) | (Negative Zahlen bedeuten Aufwand) | (Les chiffres négatifs correspondent à une dépense) | (Le cifre negative corrispondono ad un dispendio)
383 | Coperto da energie non rinnovabili | Durch nichterneuerbare Energie gedeckt | Couvert par des énergies non renouvelables | Coperto da energie non rinnovabili
384 | Confronto | Vergleich | Comparaison | Confronto
385 | Esigenze | Anforderung | Exigence | Esigenze
386 | Copertura | Deckung | Couverture | Copertura
387 | Coperte da energie non rinnovabili | Durch nichterneuerbare Energie gedeckt | Couvert par des énergies non renouvelables | Coperte da energie non rinnovabili
388 | Non rispettato | Nicht erfüllt | non rempli | Non rispettato
389 | OK | i.O. | OK | OK
390 | Isolazione termica! | Wärmedämmung! | Isolation thermique! | Isolazione termica!
391 | Qh é troppo grande! | Qh zu gross! | Qh est trop grand! | Qh é troppo grande!
392 | Qh é maggiore del Qh,li --> Esigenze concernenti l'isolazione pagina 2! | Qh ist grösser als Qh,li --> Wärmedämmvorschriften Seite 2! | Qh est plus grand que Qh,li --> Exigences concernant l'isolation page 2! | Qh é maggiore del Qh,li --> Esigenze concernenti l'isolazione pagina 2!
393 | Fabbisogno termico per il riscaldamento Qh,eff: | Heizwärmebedarf Qh,eff: | Besoins de chaleur pour le chauffage Qh,eff: | Fabbisogno termico per il riscaldamento Qh,eff:
394 | Può essere ripreso dal calcolo SIA 380/1. Calcolato con la portata d'aria termicamente determinante (può essere considerato il recupero di calore) | Kann aus der Berechnung SIA 380/1 entnommen werden. Berechnet mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom (WRG kann berücksichtigt werden). | Peut être repris du calcul SIA 380/1. Calculé avec le débit d'air neuf thermiquement actif (la RC peut être prise en compte). | Può essere ripreso dal calcolo SIA 380/1. Calcolato con la portata d'aria termicamente determinante (può essere considerato il recupero di calore)
395 | Riscaldamento elettrico diretto, valore di calcolo: | Elektrodirektheizung, Rechenwert: | Chauffage électrique direct, valeur de calcul: | Riscaldamento elettrico diretto, valore di calcolo:
396 | Per default la quota coperta dall'elettricità per la preparazione dell'ACS é ripresa dal foglio WP, nel caso in cui é dichiarato un post-riscaldamento elettrico o un riscaldamento in parallelo dell' ACS, altrimenti il valore di default é 0. | Als Vorschlagswert wird der Elektro-Anteil für das Warmwasser aus dem Blatt WP genommen, falls dort Elektro-Einsatz zur Nachwärmung oder im Parallelbetrieb bei der Wassererwärmung angewählt wurde, ansonsten ist der Vorschlagswert Null. | Par défaut, la part couverte par l'électricité pour le chauffage de l'ECS est reprise de la feuille WP, dans le cas où un chauffage électrique pour post-chauffage ou chauffage en parallèle de l'ECS y est mentionné. Sinon, la valeur par défaut est zéro. | Per default la quota coperta dall'elettricità per la preparazione dell'ACS é ripresa dal foglio WP, nel caso in cui é dichiarato un post-riscaldamento elettrico o un riscaldamento in parallelo dell' ACS, altrimenti il valore di default é 0.
397 | Il valore calcolato riprende il valore di default se nessun valore é inserito nella cella 20 | Der Rechenwert übernimmt den Vorschlagswert, sofern in der Zeile 20 kein Wert eingegeben wird. | La valeur calculée reprend la valeur par défaut, pour autant qu'aucune valeur ne figure dans la cellule 20. | Il valore calcolato riprende il valore di default se nessun valore é inserito nella cella 20
398 | 0
399 | 0 | Blatt Erneuerbar
400 | Rinnovabile | Eneuerbar | Renouvelable | Rinnovabile
401 | Allegato / pagina: | Beilage / Seite: | Annexe / page: | Allegato / pagina:
402 | Progetto: | Projekt: | Projet: | Progetto:
403 | Contributo delle energie non rinnovabili | Beitrag der erneuerbaren Energien | Contribution des énergies renouvelables | Contributo delle energie non rinnovabili
404 | Impianto solari | Solaranlagen | Installations solaires | Impianto solari
405 | Impianti (descrizione): | Anlage (Bezeichnung): | Installation (description): | Impianti (descrizione):
406 | Utilizzo (riscaldamento o produzione di ACS) | Einsatz (Heizung oder Warmwasser) | Domaine (chauffage ou production d'eau chaude) | Utilizzo (riscaldamento o produzione di ACS)
407 | Superficie dell'assorbitore | Absorberfläche | Surface d'absorbeurs | Superficie dell'assorbitore
408 | Apporto per m2 di superficie dell'assorbitore, secondo il foglio di calcolo "WP" | Ertrag pro m² Absorberfläche aus Berechnungsblatt 'WP' | Apport par m2 de surface d'absorbeur, selon feuille de calcul 'WP' | Apporto per m2 di superficie dell'assorbitore, secondo il foglio di calcolo "WP"
409 | Apporto per m2 di superficie dell'assorbitore (fattore di riduzione incluso) | Ertrag pro m² Absorberfläche (inkl. Reduktionsfaktor) | Apport par m2 de surface d'abs. (facteur de réduction inclus) | Apporto per m2 di superficie dell'assorbitore (fattore di riduzione incluso)
410 | - Valore inserito (allegare il calcolo) | - Eingabe (Berechnung beilegen) | - Entrée (joindre calcul) | - Valore inserito (allegare il calcolo)
411 | Produzione dell'impianto solare: | Produktion der Solaranlage: | Production de l'installation solaire : | Produzione dell'impianto solare:
412 | Fabbisogno da coprire | Zu deckender Bedarf | Besoins à couvrir | Fabbisogno da coprire
413 | 0
414 | Produzione netta dell'impianto solare | Nettobeitrag der Solaranlage | Production nette de l'installation solaire | Produzione netta dell'impianto solare
415 | Superficie dell'assorbitore non corrisponde al foglio "WP" | Absorberfläche stimmt nicht mit Blatt 'WP' überein | Surface d'absorbeurs ne correspond pas à la feuille 'WP' | Superficie dell'assorbitore non corrisponde al foglio "WP"
416 | Pompa di calore (PdC) | Wärmepumpe (WP) | Pompe à chaleur (PAC) | Pompa di calore (PdC)
417 | Impianto (descrizione) | Anlage (Bezeichnung): | Installation (description) | Impianto (descrizione)
418 | Fonte di calore | Wärmequelle | Source de chaleur | Fonte di calore
419 | Utilizzo (riscaldamento o produzione di ACS) | Einsatz (Heizung oder Warmwasser) | Domaine (chauffage ou production d'eau chaude) | Utilizzo (riscaldamento o produzione di ACS)
420 | Per lo scalda acqua pompa di calore | bei Wärmepumpen-Boiler | Pour le chauffe-eau-pompe à chaleur | Per lo scalda acqua pompa di calore
421 | Coefficiente di lavoro annuo CLA (senza calcoli complementari) | Jahresarbeitszahl (ohne weitere Berechnung): | Coefficient de performance annuel (sans calcul complémentaires) | Coefficiente di lavoro annuo CLA (senza calcoli complementari)
422 | 0
423 | 0
424 | Potenza elettrica media della PdC | Mittlere elektrische Leistungsaufnahme der WP: | Puissance électrique moyenne de la PAC | Potenza elettrica media della PdC
425 | Tempo di funzionamento alla potenza media | Voll-Betriebsstunden bezogen auf mittl. Leistung: | Temps de fonctionnement à la puissance moyenne | Tempo di funzionamento alla potenza media
426 | Fabbisogno da coprire per il riscaldamento | Zu deckender Bedarf für Heizung | Besoins à couvrir pour le chauffage | Fabbisogno da coprire per il riscaldamento
427 | Fabbisogno da coprire per l'acqua calda | Zu deckender Bedarf für Warmwasser | Besoins à couvrir pour l'eau chaude | Fabbisogno da coprire per l'acqua calda
428 | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e l'acqua calda) | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Besoins à couvrir (chauffage et eau chaude) | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e l'acqua calda)
429 | Produzione di calore della PdC | Wärmeproduktion der WP: | Production de chaleur de la PAC | Produzione di calore della PdC
430 | Contributo della PdC per il riscaldamento e l'ACS | Wärme-Beitrag der WP an Heizung und Warmwasser | Contribution de la PAC pour le chauffage et l'eau chaude | Contributo della PdC per il riscaldamento e l'ACS
431 | Quota coperta dalla PdC | Anteil der durch die Wärmepumpe gedeckt wird: | Part qui est couverte par la PAC | Quota coperta dalla PdC
432 | Fabbisogno d'elettricità della PdC | Strombedarf der WP | Besoins d'électricité de la PAC | Fabbisogno d'elettricità della PdC
433 | Riscaldamento a legna | Holzheizungen | Chauffage au bois | Riscaldamento a legna
434 | Impianto (descrizione) | Anlage (Bezeichnung): | Installation (description) | Impianto (descrizione)
435 | Immagazzinamento del legno e accumulatore di calore disponibili? | Sind Speicher+Holzlager vorhanden? | Stockage de bois et accumulateur de chaleur disponibles ? | Immagazzinamento del legno e accumulatore di calore disponibili?
436 | Produzione del riscaldamento a legna | Produktion der Holzheizung: | Production du chauffage au bois | Produzione del riscaldamento a legna
437 | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e ACS) | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Besoins à couvrir (chauffage + eau chaude) | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e ACS)
438 | Contributo netto del riscaldamento a legna | Nettobeitrag der Holzheizung | Contribution nette du chauffage au bois | Contributo netto del riscaldamento a legna
439 | Utilizzazione del calore residuo | Abwärmenutzung | Exploitation de rejets thermiques | Utilizzazione del calore residuo
440 | Impianto (descrizione) | Anlage (Bezeichnung): | Installation (description) | Impianto (descrizione)
441 | Produzione di calore dall'utilizzo del calore residuo | Wärmeproduktion der Abwärmenutzung: | Production de chaleur de l'exploitation des rejets thermiques | Produzione di calore dall'utilizzo del calore residuo
442 | Consumo elettrico per l'utilizzo del calore residuo | Stromaufwand der Abwärmenutzung: | Dépense d'électricité de l'exploitation des rejets thermiques | Consumo elettrico per l'utilizzo del calore residuo
443 | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e ACS) | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Besoins à couvrir (chauffage et eau chaude) | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e ACS)
444 | Contributo in calore dell'utilizzo del calore residuo | Wärme-Beitrag der Abwärmenutzung | Contribution en chaleur de l'exploitation des rejets thermiques | Contributo in calore dell'utilizzo del calore residuo
445 | Altre energie rinnovabili | Andere erneuerbare Energien | Autres énergies renouvelables | Altre energie rinnovabili
446 | Impianto (descrizione) | Anlage (Bezeichnung): | Installation (description) | Impianto (descrizione)
447 | Produzione di calore dell'impianto | Wärmeproduktion der Anlage: | Production de chaleur de l'installation | Produzione di calore dell'impianto
448 | Produzione di elettricità dell'impianto | Stromproduktion der Anlage: | Production d'électricité de l'installation | Produzione di elettricità dell'impianto
449 | Consumo elettrico per questa produzione d'energia | Stromaufwand für diese Energieproduktion: | Dépense d'électricité pour cette production d'énergie | Consumo elettrico per questa produzione d'energia
450 | È necessaria altra energia non rinnovabile ? | Voll-Betriebsstunden bezogen auf mittl. Leistung: | Aucune autre énergie non renouvelable nécessaire ? | È necessaria altra energia non rinnovabile ?
451 | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e ACS) | Zu deckender Bedarf (Heizung und Warmwasser) | Besoins à couvrir (chauffage et eau chaude) | Fabbisogno da coprire (riscaldamento e ACS)
452 | Contributo termica delle altre energie non rinnovabili | Wärme-Beitrag der anderen erneuerbaren Energien | Contribution en chaleur des autres énergies renouvelables | Contributo termica delle altre energie non rinnovabili
453 | Contributo in elettricità delle altre energie non rinnovabili | Strom-Beitrag der anderen erneuerbaren Energien | Contribution en électricité des autres énergies renouvelables | Contributo in elettricità delle altre energie non rinnovabili
454 | Riscaldamento | Heizung | Chauffage | Riscaldamento
455 | ACS | Warmwasser | ECS | ACS
456 | Riscaldamento + ACS | Heizung + Warmwasser | Chauffage + ECS | Riscaldamento + ACS
457 | Aria | Luft | Air | Aria
458 | Suolo | Erde | Sol | Suolo
459 | Acqua | Wasser | Eau | Acqua
460 | Funzionamento unicamente estivo | Nur Sommerbetrieb | Fonctionnement estival uniquement | Funzionamento unicamente estivo
461 | Funzionamento annuale | Ganzjahres-Betrieb | Fonctionnement annuel | Funzionamento annuale
462 | Disponibile | vorhanden | Disponibles | Disponibile
463 | Non disponibile | nicht vorhanden | Non disponibles | Non disponibile
464 | Senza energia supplementare | keine Zusatzenergie | Pas d'énergie supplémentaire | Senza energia supplementare
465 | Energia supplementare necessaria | Zusatzenergie nötig | Energie supplémentaire nécessaire | Energia supplementare necessaria
466 | 0
467 | Copertura dei bisogni dall'impianto solare (opzioni, calcolo esterno) | Deckungsbeitrag Solaranlage (optional, z.B. aus WPesti) | Couverture des besoins par l'installation solaire (calcul externe) | Copertura dei bisogni dall'impianto solare (opzioni, calcolo esterno)
468 | Copertura dei bisogni dall'impianto solare | Deckungsbeitrag Solaranlage (Rechenwert) | Couverture des besoins par l'installation solaire | Copertura dei bisogni dall'impianto solare
469 | CLA della pompa di calore per il riscaldamento (p.es. WPesti_it, H58) | Jahresarbeitszahl Heizung (z.B. aus WPesti, Feld H58) | COP annuel de la pompe à chaleur pour le chauffage (WPesti, H58) | CLA della pompa di calore per il riscaldamento (p.es. WPesti_it, H58)
470 | Quota coperta dalla PdC per il riscaldamento (p.es. WPesti_it, F58) | Deckungsgrad Heizung (z.B. aus WPesti, Feld F58) | Part qui est couverte par la PAC pour le chauffage (WPesti, F58) | Quota coperta dalla PdC per il riscaldamento (p.es. WPesti_it, F58)
471 | CLA della pompa di calore per l'ACS (p.es. WPesti_it, H59) | Jahresarbeitszahl Warmwasser (z.B. aus WPesti, Feld H59) | COP annuel de la pompe à chaleur pour l'ECS (p.e. WPesti_fr, H59) | CLA della pompa di calore per l'ACS (p.es. WPesti_it, H59)
472 | Quota coperta dalla PdC per l'ACS (p.es. WPesti_it, F59) | Deckungsgrad Warmwasser (z.B. aus WPesti, Feld F59) | Part qui est couverte par la PAC pour l'ECS (p.e. WPesti_fr, F59) | Quota coperta dalla PdC per l'ACS (p.es. WPesti_it, F59)
473 | 0
474 | 0
475 | 0
476 | 0
477 | 0
478 | 0
479 | 0 | Blatt Lueftungsanlagen
480 | Impianto di aerazione | Lueftungsanlagen | Installations de ventilation | Impianto di aerazione
481 | Progetto: | Projekt: | Projet: | Progetto:
482 | Impianto di aerazione con recupero di calore | Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung | Installation de ventilation avec récupération de chaleur | Impianto di aerazione con recupero di calore
483 | zona termica | Thermische Zone | Zone thermique | zona termica
484 | Superficie di riferimento energetico | Energiebezugsfläche | Surface de référence énergétique | Superficie di riferimento energetico
485 | Altezza in luce media | mittlere lichte Raumhöhe | Hauteur libre moyenne | Altezza in luce media
486 | Fabbisogno di elettricità per l' aerazione | Strombedarf Lüftungsanlage | Besoins en électricité pour ventilation | Fabbisogno di elettricità per l' aerazione
487 | - Valore inserito (allegare il calcolo) | - Eingabe (Berechnung beilegen) | - entrée (joindre le calcul) | - Valore inserito (allegare il calcolo)
488 | - Secondo la tabella sottostante | - gemäss untenstehender Tab. | - selon le tableau ci-dessous | - Secondo la tabella sottostante
489 | Rendimento del recupero di calore | Wirkungsgrad WRG | Rendement récupération de chaleur | Rendimento del recupero di calore
490 | Portata d'aria termicamente determinante | Therm.wirksamer Aussenl.-V.str. | Débit d'air neuf thermiquement actif | Portata d'aria termicamente determinante
491 | (La portata d'aria termicamente determinante deve essere riportata nel calcolo del fabbisogno termico ottimizzato SIA 380/1) | (Der thermisch wirksame Aussenluft-Volumenstrom ist in der Heizwärmebedarfsberechnung (SIA 380/1) einzusetzen.) | (Le débit d'air neuf thermiquement actif doit être reporté dans le calcul des besoins de chaleur (SIA 380/1)) | (La portata d'aria termicamente determinante deve essere riportata nel calcolo del fabbisogno termico ottimizzato SIA 380/1)
492 | Somma | Summe | Somme | Somma
493 | Dettagli per zona 1 | Details für Zone 1 | Détails pour zone 1 | Dettagli per zona 1
494 | Dettagli per zona 2 | Details für Zone 2 | Détails pour zone 2 | Dettagli per zona 2
495 | Dettagli per zona 3 | Details für Zone 3 | Détails pour zone 3 | Dettagli per zona 3
496 | Dettagli per zona 4 | Details für Zone 4 | Détails pour zone 4 | Dettagli per zona 4
497 | Impianto di aerazione | Lüftungsanlage (ZUL + ABL): | Installation de ventilation | Impianto di aerazione
498 | Portata d'aria | Luftmenge | Débit d'air | Portata d'aria
499 | Potenza elettrica necessaria (imm+asp) | Elektr. Leistungsaufnahme ZUL+ABL | Puissance électrique nécessaire (puls.+extr.) | Potenza elettrica necessaria (imm+asp)
500 | Funzionamento settimanale (max 168 h) | Betrieb pro Woche (max. 168h) | Fonctionnement par semaine (max. 168 h) | Funzionamento settimanale (max 168 h)
501 | Portata d'aria dell'impianto di aerazione | Volumenstrom Lüftungsanlage | Débit d'air de l'installation de ventilation | Portata d'aria dell'impianto di aerazione
502 | Portata d'aria termicamente determinante | Therm.wirksamer Aussenl.-V.str. | Débit d'air neuf thermiquement actif | Portata d'aria termicamente determinante
503 | Tasso di ricambio d'aria n | Luftwechselrate n | Taux de renouvellement d'air | Tasso di ricambio d'aria n
504 | Fabbisogno elettrico per l' aerazione | Strombedarf Lüftungsanlage | Besoins en électricité pour ventilation | Fabbisogno elettrico per l' aerazione
505 | Portata d'aria per infiltrazione attraverso i punti non ermetici dell'involucro quando: |  | Débit d'air par infiltration à travers les inétanchéités de l'enveloppe lorsque: | Portata d'aria per infiltrazione attraverso i punti non ermetici dell'involucro quando:
506 | Impianto di aerazione controllata funziona | Aussenluftvolumenstrom durch Gebäudehülle bei laufender Lüftungsanlage: | l'installation de ventilation mécanique fonctionne | Impianto di aerazione controllata funziona
507 | Impianto di aerazione controllata é spento | Aussenluftvolumenstrom durch Gebäudehülle bei stillstehender Lüftungsanlage: | l'installation de ventilation mécanique est à l'arrêt | Impianto di aerazione controllata é spento
508 | Categoria d'edificio | Gebäudekategorie: | Catégorie d'ouvrage: | Categoria d'edificio
509 | Spento | Aus | Arrêt | Spento
510 | Fase 1 | Stufe 1 | Phase 1 | Fase 1
511 | Fase 2 | Stufe 2 | Phase 2 | Fase 2
512 | Fase 3 | Stufe 3 | Phase 3 | Fase 3
513 | funzionam. | Betriebszeit: | Fonct.: | funzionam.
514 | sett /anno | Wochen/a | sem./an | sett /anno
515 | 0
516 | 0
517 | 0
518 | 0
519 | 0
520 | 0
521 | 0
522 | 0
523 | 0
524 | 0
525 | 0
526 | 0
527 | 0
528 | 0
529 | 0 | Blatt Resultat grafisch
530 | Risultato grafico | Resultat grafisch | Resultat graphique | Risultato grafico
531 | Progetto | Projekt: | Projet: | Progetto
532 | Isolazione insufficiente! --> vedere norma pagina 2 | Wärmedämmung ungenügend! --> Wärmedämmvorschriften (Seite 2) | Isolation insuffisante! --> Voir brochure page 2 | Isolazione insufficiente! --> vedere norma pagina 2
533 | Risultati: | Resultat: | Résultat: | Risultati:
534 | Copertura ( | Deckung ( | Couverture ( | Copertura (
535 | Esigenze ( | Anforderung ( | Exigence ( | Esigenze (
536 | Condizioni non soddisfatte!!! | d.h. nicht erfüllt !!! | c.a.d. condition non remplie !!! | Condizioni non soddisfatte!!!
537 | Condizioni soddisfatte!!! | d.h. erfüllt ! | c.a.d. condition remplie ! | Condizioni soddisfatte!!!
538 | Dati in MJ/m2 a | Angaben in MJ/m2a | Données en MJ/m2 a | Dati in MJ/m2 a
539 | Copertura ammessa con energia non rinnovabile (Qmax E.N.R.) | Deckung mit nichterneuerbarer Energie zulässig (Höchstanteil nichterneuerb. E.) | Couverture autorisée avec de l'énergie non renouvelable QmaxNR | Copertura ammessa con energia non rinnovabile (Qmax E.N.R.)
540 | Copertura attraverso un miglioramento dell'isolazione termica, delle energie rinnovabili o del calore residuo | Deckung durch bessere Wärmedämmung erneuerbare Energie oder Abwärme | Couverture par une amélioration de l'isolation thermique, des énergies renouvelables ou des rejets thermiques | Copertura attraverso un miglioramento dell'isolazione termica, delle energie rinnovabili o del calore residuo
541 | Fabbisogno termico per l'acqua calda Qww | Warmwasserbedarf (Qww) | Besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire (Qww) | Fabbisogno termico per l'acqua calda Qww
542 | Valore limite per il fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh,li) | Grenzwert Heizenergiebedarf (Qh,li) | Valeur limite des besoins de chaleur pour le chauffage (Qh,li) | Valore limite per il fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh,li)
543 | Copertura con energie non rinnovabili | Deckung durch nichterneuerbare Energie | Couverture par de l'énergie non renouvelable QNR | Copertura con energie non rinnovabili
544 | Eventualmente: contributo delle energie non rinnovabili (l'elettricità é ponderata a 2) | evtl.: Beitrag erneuerbare Energie (Netto! Strom doppelt gewichtet) | Evt: contribution d'énergies renouvelables (l'électricité est pondérée à double) | Eventualmente: contributo delle energie non rinnovabili (l'elettricità é ponderata a 2)
545 | All'occorrenza: bisogni d'elettricità per aerazione controllata (ponderata a 2) | falls vorhanden: Strombedarf mech. Lüftungsanlagen (doppelt gewichtet) | Le cas échéant: besoins d'électricité pour ventilation mécanique (pondérée à double) | All'occorrenza: bisogni d'elettricità per aerazione controllata (ponderata a 2)
546 | Fabbisogno termico per l'acqua calda Qww | Warmwasserbedarf (Qww) | Besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire (Qww) | Fabbisogno termico per l'acqua calda Qww
547 | Fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh) | Heizenergiebedarf (Qh) | Besoins de chaleur pour le chauffage (Qh) | Fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh)
548 | Fabbisogno di energia ammessa | zulässiger Energiebedarf | Besoins d'énergie admissibles | Fabbisogno di energia ammessa
549 | Quota massima energie non rinnovabili | Höchstanteil nichterneuerbare Energien | Part max énergies non renouvelables | Quota massima energie non rinnovabili
550 | Copertura con energie non rinnovabili | Deckung mit nichterneuerbaren Energien | Couverture par énergies non renouvelables | Copertura con energie non rinnovabili
551 | Fabbisogno d'energia ponderato | gewichteter Energiebedarf | Besoins d'énergies pondérés | Fabbisogno d'energia ponderato
552 | Quota massima | Höchstanteil | Part max. | Quota massima
553 | Aerazione controllata | mech. LA | Vent. Méc. | Aerazione controllata
554 | Copertura | Deckung | Couverture | Copertura
555 | Energia rinnovabile | ern.Energie | Energie ren. | Energia rinnovabile
556 | Riassunto dei dati per il grafico | Datenzusammenstellung für die Grafik. | Résumé des données pour le graphique | Riassunto dei dati per il grafico
557 | Per poter adattare il grafico, questo foglio di dati non é nascosto | Um die Grafik nachvollziehen zu können, wurde diese Zahlenliste nicht versteckt. | Afin de pouvoir adapter le graphique, cette feuille de données n'est pas cachée | Per poter adattare il grafico, questo foglio di dati non é nascosto
558 | Vuoto | Leer | Vide | Vuoto
559 | Linea | Linie | Ligne | Linea
560 | 0
561 | 0
562 | 0
563 | 0
564 | 0
565 | 0
566 | 0

## EN-1c
Verifica energetica
[6 empty] | EN-1c |  | Quota di energia non rinnovabile
Soluzione tramite calcolo
Comune: | [7 empty] | N° part.: |  | N° fabbr.:
Progetto |  |  | 0
Dispensa per aggiunte | [14 empty] | Gli ampliamenti di costruzioni esistenti sono dispensati dalla verifica della parte massima di energia rinnovabile se la nuova superficie di riferimento energetico é inferiore a 50 m2 oppure se non raggiunge il 20% della SRE totale, senza superare 1000 m2.
Aggiunte dispensate dalla verifica (ampliamento, innalzamento)
|  | Ae nuova: |  | m2 |  | Ae esistente: |  | m2 | Quota: | 0% |  |  | FALSE | Ae nuova: | Ae dell'ampliamento o sopraelevazione senza parte esistente
Isolazione termica | Riscaldamento | Aerazione
Soluzione tramite calcolo
Prova calcolata con il tool Excel «Rechnach.xls».
Fabbisogno di calore ammesso per riscaldamento e acqua calda sanitaria:
|  |  | Valori limite | [10 empty] | TRUE
|  |  | Fabbisogno termico per riscaldamento |  |  | Qh,li = | 0 | MJ/m2
|  |  | Fabbisogno termico per l' ACS |  |  | Qww = | 0 | MJ/m2
[9 empty] | Qh,li + Qww = | 0 | u | MJ/m2
|  |  | 80% di | u = | puota massima di energie non rinnovabili |  |  |  |  | 0 | v | MJ/m2
Fabbisogno termico per riscaldamento e ACS coperti dalle energie
Non rinnovabili:
|  |  | Fabbisogno termico secondo norma SIA 380/1 (edizione 2009) | [5 empty] | Qh = | 0 |  | MJ/m2
|  |  | Anteil Strombedarf für Erzeugung von Qh (El. doppelt gewichtet) | [5 empty] | feh = | 0%
|  |  | Fabbisogno elettrico per impianti di aerazione controllata | [5 empty] | ELA = | 0 |  | MJ/m2
|  |  | Fabbisogno termico per l' ACS | [5 empty] | Qww = | 0 |  | MJ/m2
|  |  | Quota Qww prodotta dalle resistenze elettriche, ponderate con un fattore 2 | [5 empty] | fed = | 0%
|  |  | Fabbisogno effettivo per il riscaldamento +ACS | [5 empty] | [Qh x (1+feh)] + [Qww x (1+fed)] + 2xELA = | 0 | w | MJ/m2
|  |  | Apporto netto di energie rinnovabili (allegare il calcolo) | [6 empty] | 0 | x | MJ/m2
|  |  | Quota coperta dalle energie non rinnovabili, secondo il calcolo: | [5 empty] | w - x | 0 | y | MJ/m2
|  |  | Bilancio | a | condizione 80%: |  | y <= v |  | Rispettata? |  |  | Si |  | TRUE
Indici: |  |  |  | Isolazione: | 0% |  |  |  | Quota massima di energie non rinnovabili: | 0% |  |  |  |  | Se la percentuale massima ammessa é diversa da 80%, si può verificare qui se il requisito è soddisfatto.
Allegati / Spiegazioni
Firme
|  |  |  | Verifica elaborata da: |  |  |  | Controllo della verifica / Controllo esterno:
Si attesta la completezza e la correttezza:
Nome, indirizzo
risp. timbro della ditta
Responsabile, tel:
Luogo, data, firma:
[8 empty] | Controllo esecuzione: |  | stessa persona
oppure:
RechNach.xls / Versione 7.0 | [11 empty] | valevole fino al 31.12.2022
Note on D15: Ae nuova: Ae dell'ampliamento o sopraelevazione senza parte esistente
Note on N13: Gli ampliamenti di costruzioni esistenti sono dispensati dalla verifica della parte massima di energia rinnovabile se la nuova superficie di riferimento energetico é inferiore a 50 m2 oppure se non raggiunge il 20% della SRE totale, senza superare 1000 m2.
Note on F11: Gli ampliamenti di costruzioni esistenti sono dispensati dalla verifica della parte massima di energia rinnovabile se la nuova superficie di riferimento energetico é inferiore a 50 m2 oppure se non raggiunge il 20% della SRE totale, senza superare 1000 m2.
Note on N48: Se la percentuale massima ammessa é diversa da 80%, si può verificare qui se il requisito è soddisfatto.

## Calcolo
[6 empty] | Allegato / Pagina: | [7 empty] | Klimastation:
Progetto: | [6 empty] | RechNach.xls / Versione 7.0 | Kategorie 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 57
0 | [7 empty] | Kategorie 2 | 0 |  | 1
0 | [7 empty] | Kategorie 3 | 0 |  | 1
0 | [7 empty] | Kategorie 4 | 0 |  | 1
Dati dell'edificio |  | Altitudine : | 0 | msm | Stazione climatica: | 57 | 0
(Sulla base di calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento secondo le norme SIA 380/1) | [5 empty] | Zürich SMA
Zone termiche |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Totale
Categoria d'edificio | [6 empty] | (media)
Superficie di riferimento energetico Ae | AE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rapporto di forma | Ath/AE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fabbisogno termico per riscaldamento | Qh,eff | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Fabbisogno termico per il riscaldamento Qh,eff: | Può essere ripreso dal calcolo SIA 380/1. Calcolato con la portata d'aria termicamente determinante (può essere considerato il recupero di calore)
Anteil Qh: Elektrodirektheizung | %Qh | - | 0% | 0% | 0% | 0%
- Elektrodirektheizung : Rechenwert | %Qh | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Qh,li0 | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0
| DQh,li | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0
Valore limite per il fabbisogno termico | Qh,li | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fabbisogno termico per l'ACS | Qww | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quota Qww: riscaldamento elettrico diretto | %Qww | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [14 empty] | Riscaldamento elettrico diretto, valore di calcolo: | Per default la quota coperta dall'elettricità per la preparazione dell'ACS é ripresa dal foglio WP, nel caso in cui é dichiarato un post-riscaldamento elettrico o un riscaldamento in parallelo dell' ACS, altrimenti il valore di default é 0.
- Riscaldamento elettrico diretto: valore calcolato | %Qww | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Il valore calcolato riprende il valore di default se nessun valore é inserito nella cella 20
Fabbisogno termico ammesso
Per il riscaldamento | [5 empty] | MJ/m2a | 0
Per l'ACS | [5 empty] | MJ/m2a | 0
Per il riscaldamento e l'ACS |  |  |  |  | Qh+ww, li | MJ/m2a | 0
Quota massima di energie non rinnovabili |  |  |  |  | (80%) | MJ/m2a | 0
Fabbisogno termico pianificato |  | Zone: | 1 | 2 | 3 | 4 | Totale
Fabbisogno termico per riscaldamento | Qh | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fabbisogno termico per l'ACS | Qww | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elettricità per ventilatori (ponderata a 2) | 2 Qe | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fabbisogno termico ponderato |  | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energie rinnovabili / calore residuo |  | Produzione: | Calore | Elettricità | Netto
Impianto solare |  | kWh/a | 0 |  | 0 | (Le cifre negative corrispondono ad un dispendio)
Pompe di calore |  | kWh/a | 0 | 0 | 0
Riscaldamento a legna |  | kWh/a | 0 |  | 0
Sfruttamento del calore residuo |  | kWh/a | 0 | 0 | 0
Altre energie rinnovabili |  | kWh/a | 0 | 0 | 0
Somma delle energie rinnovabili |  | kWh/a |  |  | 0 | MJ/m2a | 0
Coperto da energie non rinnovabili | [5 empty] | MJ/m2a | 0
Confronto |  |  | Esigenze |  | Copertura
Coperte da energie non rinnovabili |  | MJ/m2a | 0 | <-----> | 0 |  | Isolazione termica!
Energiebezugsfläche | EBF0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Grenzwerte | Hg0 | DHg | Qww |  | Klimastationen | Kt. | Klima- | Lage | Höhe | Temperatur °C |  | HGT
[8 empty] | 1 | [7 empty] | zone |  | m.ü.M. | dim. | mittl. | 20/12 nur HT
[8 empty] | 2 | Abitazione plurifamiliare | 55 | 65 | 75 | 1
[8 empty] | 3 | Abitazione monofamiliare | 65 | 65 | 50 | 2 | Adelboden | BE | 8 | E | 1320 | -10 | 6.1 | 4186
[8 empty] | 4 | Amministrazione | 65 | 85 | 25 | 3 | Aigle | VD | 8 | F | 381 | -6 | 10.1 | 2821
[8 empty] | 5 | Scuole | 70 | 70 | 25 | 4 | Altdorf | UR | 7 | F | 449 | -6 | 9.9 | 2836
[8 empty] | 6 | Negozi | 50 | 65 | 25 | 5 | Basel-Binningen | BL | 1 | A | 316 | -7 | 10.5 | 2733
[8 empty] | 7 | Ristoranti | 95 | 75 | 200 | 6 | Bern Liebefeld | BE | 4 | F* | 565 | -7 | 9.1 | 3353
[8 empty] | 8 | Locali pubblici | 95 | 75 | 50 | 7 | Buchs Aarau | AG | 4 | F | 387 | -7 | 9.7 | 2917
[8 empty] | 9 | Ospedali | 80 | 80 | 100 | 8 | Chur | GR | 9 | F | 555 | -7 | 9.6 | 2917
[8 empty] | 10 | Industrie | 60 | 70 | 25 | 9 | Davos | GR | 9 | AE | 1590 | -13 | 3.6 | 5205
[8 empty] | 11 | Magazzini | 60 | 70 | 5 | 10 | Disentis | GR | 9 | S | 1190 | -10 | 6.7 | 3774
[8 empty] | 12 | Impianti sportivi | 75 | 70 | 300 | 11 | Engelberg | OW | 7 | S | 1035 | -11 | 6.4 | 3852
[8 empty] | 13 | Piscine | 70 | 90 | 300 | 12 | Genève | GE | 5 | F | 420 | -4 | 10.7 | 2739
[13 empty] | 13 | Glarus | GL | 6 | T | 515 | -8 | 8.8 | 3410
[13 empty] | 14 | Gr. St. Bernhard | VS | 12 | P | 2472 | -15 | -0.5 | 7473
[13 empty] | 15 | Güttingen | TG | 3 | F | 440 | -7 | 9.2 | 3316
[13 empty] | 16 | Interlaken | BE | 8 | F | 580 | -7 | 8.7 | 3428
[13 empty] | 17 | La Chaux-de-Fonds | NE | 2 | F | 1019 | -10 | 6.5 | 3786
[13 empty] | 18 | La Frêtaz | VD | 2 | SE | 1202 | -10 | 6 | 4210
[13 empty] | 19 | Locarno-Monti | TI | 12 | S* | 366 | -1 | 12.3 | 2147
[13 empty] | 20 | Lugano | TI | 12 | U* | 273 | -1 | 12.4 | 2144
[13 empty] | 21 | Luzern | LU | 7 | F* | 456 | -6 | 9.7 | 2917
[13 empty] | 22 | Magadino | TI | 12 | F | 197 | -3 | 11.7 | 2377
[13 empty] | 23 | Montana | VS | 10 | S | 1508 | -10 | 5.9 | 4274
[13 empty] | 24 | Neuchâtel | NE | 5 | A* | 485 | -5 | 10.3 | 2799
[13 empty] | 25 | Payerne | VD | 5 | F | 490 | -7 | 9.4 | 2968
[13 empty] | 26 | Piotta | TI | 12 | F | 1007 | -7 | 7.8 | 3619
[13 empty] | 27 | Pully | VD | 5 | S* | 461 | -4 | 10.9 | 2664
[13 empty] | 28 | Robbia | GR | 12 | T | 1078 | -8 | 7 | 3740
[13 empty] | 29 | Rünenberg | BL | 1 | F | 610 | -8 | 9.1 | 2990
[13 empty] | 30 | Samedan | GR | 11 | F | 1705 | -18 | 1.8 | 6121
[13 empty] | 31 | San Bernardino | GR | 12 | M | 1639 | -11 | 3.9 | 5132
[13 empty] | 32 | St. Gallen | SG | 3 | NW | 779 | -9 | 8.2 | 3483
[13 empty] | 33 | Schaffhausen | SH | 3 | E* | 437 | -8 | 9.4 | 3310
[13 empty] | 34 | Schuls | GR | 11 | S | 1298 | -12 | 5.5 | 4158
[13 empty] | 35 | Sion | VS | 10 | F | 482 | -6 | 10.1 | 2606
[13 empty] | 36 | Ulrichen | VS | 10 | F | 1345 | -16 | 3.7 | 5302
[13 empty] | 37 | Vaduz | FL | 6 | F | 460 | -8 | 10 | 2851
[13 empty] | 38 | Wynau | BE | 4 | F | 422 | -7 | 9 | 3371
[13 empty] | 39 | Zermatt | VS | 10 | W | 1638 | -11 | 4.3 | 5017
[13 empty] | 40 | Zürich-Kloten | ZH | 3 | S* | 425 | -8 | 9.4 | 3304
[13 empty] | 41 | Zürich SMA | ZH | 3 | F | 556 | -8 | 9.4 | 2959
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
[13 empty] | Auswahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B15: Elektrodirektheizung, Rechenwert: Als Vorschlagswert wird der Elektro-Anteil für die Heizung aus dem Blatt WP genommen, falls dort Elektro-Zusatzheizung angewählt wurde, ansonsten ist der Vorschlagswert Null. Der Rechenwert übernimmt den Vorschlagswert, sofern in der Zeile 15 kein Wert eingegeben wird.
Note on B21: Riscaldamento elettrico diretto, valore di calcolo: Per default la quota coperta dall'elettricità per la preparazione dell'ACS é ripresa dal foglio WP, nel caso in cui é dichiarato un post-riscaldamento elettrico o un riscaldamento in parallelo dell' ACS, altrimenti il valore di default é 0. Il valore calcolato riprende il valore di default se nessun valore é inserito nella cella 20
Note on B13: Fabbisogno termico per il riscaldamento Qh,eff: Può essere ripreso dal calcolo SIA 380/1. Calcolato con la portata d'aria termicamente determinante (può essere considerato il recupero di calore)

## Aerazione
Allegato / Pagina:
Progetto: | [7 empty] | RechNach.xls / Versione 7.0
0
0
0
Impianto di aerazione con recupero di calore |  |  |  |  | Betriebszeit: | 52 |  | Wochen/a
zona termica |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Somma
Superficie di riferimento energetico | AE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Altezza in luce media |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fabbisogno di elettricità per l' aerazione | Qe | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- Valore inserito (allegare il calcolo) | Qe | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0
- Secondo la tabella sottostante | Qe | MJ/m2a | 0 | 0 | 0 | 0
Rendimento del recupero di calore | hWRG | % | 0% | 0% | 0% | 0%
Portata d'aria termicamente determinante | V'/AE | m3/m2h | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | Aussenluft-Volumenstrom nach Gebäudekategorie
(La portata d'aria termicamente determinante deve essere riportata nel calcolo del fabbisogno termico ottimizzato SIA 380/1)
Dettagli per zona 1 |  | Categoria d'edificio |  |  | funzionam. | 0 |  | sett /anno | 0.7 | 0.7
Impianto di aerazione |  |  | Spento | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |  | Somma | 0.7 | 0.7
Portata d'aria |  | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7
Potenza elettrica necessaria (imm+asp) |  | W |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7
Funzionamento settimanale (max 168 h) |  | h | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 168 |  | 0.7
Portata d'aria dell'impianto di aerazione |  | m3/m2h |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  | 1.2
Portata d'aria termicamente determinante | V'/AE | m3/m2h | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  | 1
Tasso di ricambio d'aria n |  | h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1
Fabbisogno elettrico per l' aerazione |  | kWh/m2a |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.7
0.3
Dettagli per zona 2 |  | Categoria d'edificio |  |  | funzionam. | 0 |  | sett /anno |  | 0.7
Impianto di aerazione |  |  | Spento | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |  | Somma |  | 0.7
Portata d'aria |  | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
Potenza elettrica necessaria (imm+asp) |  | W |  | 0 | 0 | 0
Funzionamento settimanale (max 168 h) |  | h | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 168
Portata d'aria dell'impianto di aerazione |  | m3/m2h |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Portata d'aria termicamente determinante | V'/AE | m3/m2h | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Tasso di ricambio d'aria n |  | h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Fabbisogno elettrico per l' aerazione |  | kWh/m2a |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Dettagli per zona 3 |  | Categoria d'edificio |  |  | funzionam. | 0 |  | sett /anno
Impianto di aerazione |  |  | Spento | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |  | Somma
Portata d'aria |  | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
Potenza elettrica necessaria (imm+asp) |  | W |  | 0 | 0 | 0
Funzionamento settimanale (max 168 h) |  | h | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 168
Portata d'aria dell'impianto di aerazione |  | m3/m2h |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Portata d'aria termicamente determinante | V'/AE | m3/m2h | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Tasso di ricambio d'aria n |  | h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Fabbisogno elettrico per l' aerazione |  | kWh/m2a |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Dettagli per zona 4 |  | Categoria d'edificio |  |  | funzionam. | 0 |  | sett /anno
Impianto di aerazione |  |  | Spento | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |  | Somma
Portata d'aria |  | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
Potenza elettrica necessaria (imm+asp) |  | W |  | 0 | 0 | 0
Funzionamento settimanale (max 168 h) |  | h | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 168
Portata d'aria dell'impianto di aerazione |  | m3/m2h |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Portata d'aria termicamente determinante | V'/AE | m3/m2h | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
Tasso di ricambio d'aria n |  | h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Fabbisogno elettrico per l' aerazione |  | kWh/m2a |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Portata d'aria per infiltrazione attraverso i punti non ermetici dell'involucro quando:
Impianto di aerazione controllata funziona |  |  |  |  | Vx = | 0.12 | m3/m2h
Impianto di aerazione controllata é spento |  |  |  |  | Vo = | 0.12 | m3/m2h

## Rinnovabile
Allegato / pagina:
Progetto: |  |  | RechNach.xls / Versione 7.0
0
0
0
Contributo delle energie non rinnovabili
Impianto solari | I | II
Impianti (descrizione): | 0 | 0
Utilizzo (riscaldamento o produzione di ACS) | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Superficie dell'assorbitore | 0 | 0 | m² | [6 empty] | 0 | 0
Copertura dei bisogni dall'impianto solare (opzioni, calcolo esterno) | 0% | 0% | %
Apporto per m2 di superficie dell'assorbitore (fattore di riduzione incluso) | 0 | 0 | kWh/m²
- Valore inserito (allegare il calcolo) | 0 | 0 | kWh/m² | [8 empty] | Einsatz:
Produzione dell'impianto solare: | 0 | 0 | kWh/a
Fabbisogno da coprire | 0 | 0 | kWh/a | [8 empty] | Riscaldamento
Copertura dei bisogni dall'impianto solare | 0% | 0% | % | [8 empty] | ACS
Produzione netta dell'impianto solare | 0 | 0 | kWh/a | [8 empty] | Riscaldamento + ACS
| 0 | 0
Pompa di calore (PdC) | I | II | [9 empty] | Wärmequelle:
Impianto (descrizione) | 0 | 0
Fonte di calore | 0 | 0 |  |  | I | II |  | WP1 Wärmequelle = | 0 | WP2 Wärmequelle = | 0 | Aria
Utilizzo (riscaldamento o produzione di ACS) | 0 | 0 |  | Fabbisogno da coprire per il riscaldamento | 0 | 0 | kWh/a |  | 0 |  | 0 | Suolo
Per lo scalda acqua pompa di calore | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | kWh/a | WP1 Einsatz = | 0 | WP2 Einsatz = | 0 | Acqua
Coefficiente di lavoro annuo CLA (senza calcoli complementari) | 0 | 0 |  | Fabbisogno da coprire per l'acqua calda | 0 | 0 | kWh/a |  | 0 |  | 0
CLA della pompa di calore per il riscaldamento (p.es. WPesti_it, H58) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | kWh/a | WPBoiler1 = | 0 | WPBoiler2 = | 0 | WP-Boiler
Quota coperta dalla PdC per il riscaldamento (p.es. WPesti_it, F58) | 0% | 0% |  | Mittlerer COP | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
CLA della pompa di calore per l'ACS (p.es. WPesti_it, H59) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Funzionamento unicamente estivo
Quota coperta dalla PdC per l'ACS (p.es. WPesti_it, F59) | 0% | 0% |  | Deckung total | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | Funzionamento annuale
Fabbisogno da coprire (riscaldamento e l'acqua calda) | 0 | 0 | kWh/a
Produzione di calore della PdC | 0 | 0 | kWh/a
Contributo della PdC per il riscaldamento e l'ACS | 0 | 0 | kWh/a
Quota coperta dalla PdC | 0% | 0%
Fabbisogno d'elettricità della PdC | 0 | 0 | kWh/a
Riscaldamento a legna | I | II | [9 empty] | Speicher
Impianto (descrizione) | 0 | 0
Immagazzinamento del legno e accumulatore di calore disponibili? | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | Disponibile
Produzione del riscaldamento a legna | 0 | 0 | kWh/a | [6 empty] | 0 | 0 | Non disponibile
Fabbisogno da coprire (riscaldamento e ACS) | 0 | 0 | kWh/a
Contributo netto del riscaldamento a legna | 0 | 0 | kWh/a
Utilizzazione del calore residuo | I | II
Impianto (descrizione) | 0 | 0
Produzione di calore dall'utilizzo del calore residuo | 0 | 0 | kWh/a
Consumo elettrico per l'utilizzo del calore residuo | 0 | 0 | kWh/a
Fabbisogno da coprire (riscaldamento e ACS) | 0 | 0 | kWh/a
Contributo in calore dell'utilizzo del calore residuo | 0 | 0 | kWh/a
Altre energie rinnovabili | I | II
Impianto (descrizione) | 0 | 0 | [9 empty] | Zusatzenergie
Produzione di calore dell'impianto | 0 | 0 | kWh/a
Produzione di elettricità dell'impianto | 0 | 0 | kWh/a | [8 empty] | Senza energia supplementare
Consumo elettrico per questa produzione d'energia | 0 | 0 | kWh/a | [8 empty] | Energia supplementare necessaria
È necessaria altra energia non rinnovabile ? | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Fabbisogno da coprire (riscaldamento e ACS) | 0 | 0 | kWh/a | [6 empty] | 0 | 0
Contributo termica delle altre energie non rinnovabili | 0 | 0 | kWh/a
Contributo in elettricità delle altre energie non rinnovabili | 0 | 0 | kWh/a

## Daten für Grafik (hidden)
Riassunto dei dati per il grafico
Per poter adattare il grafico, questo foglio di dati non é nascosto
|  |  | Fabbisogno di energia ammessa |  | Quota massima energie non rinnovabili |  | Copertura con energie non rinnovabili |  |  | Fabbisogno d'energia ponderato
Vuoto | [5 empty] | 0 |  | 0
Hg | 0 | Qh,li | 0
Qww | 0 | Qww | 0
HgH+WW | 0 | Quota massima |  |  | 0
§ 10a EnG |  | 20% |  |  |  | 0
Qh | 0 | Qh | [7 empty] | 0
Qww | 0 | Qww | [7 empty] | 0
2 Qe | 0 | Aerazione controllata | [7 empty] | 0
Qdeck |  | Copertura |  |  |  |  | 0
Qern.E | 0 | Energia rinnovabile | [5 empty] | 0
Linea |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Risultato grafico
Allegato / pagina:
Progetto |  |  | RechNach.xls / Versione 7.0
0
0
0
Risultati:Esigenze (0 MJ/m²a) >= Copertura (0 MJ/m²a),Condizioni soddisfatte!!!
Dati in MJ/m2 a
| Copertura ammessa con energia non rinnovabile (Qmax E.N.R.) |  | Copertura con energie non rinnovabili
0 |  | 0
| Copertura attraverso un miglioramento dell'isolazione termica, delle energie rinnovabili o del calore residuo |  | Eventualmente: contributo delle energie non rinnovabili (l'elettricità é ponderata a 2)
0 |  | 0
All'occorrenza: bisogni d'elettricità per aerazione controllata (ponderata a 2)
| Fabbisogno termico per l'acqua calda Qww | 0
0 |  | 0 | Fabbisogno termico per l'acqua calda Qww
Valore limite per il fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh,li)
0 |  | 0 | Fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh)

## Input (hidden)
Projekt-Titel1: | proj1 | 0
Projekt-Titel2: | proj2 | 0
Projekt-Titel3: | proj3 | 0
Klimastation | klima | 0
Höhe des Standorts ü.M. | hoehe | 0
Gebäudekategorie: | kat1 | 0
EBFo: | ebfo1 | 0
EBF: | ebf1 | 0
Gebäudehüllziffer: | aebf1 | 0
Heizwärmebedarf: | qh1 | 0
Elektro-Direkt-Anteil: | eldir1 | 0
Raumhöhe: | raumh1 | 0
Strom Lüftung Qe: | el1 | 0
Wirkungsgrad WRG: | wrg1 | 0
Luftmenge Stufe1 | v11 | 0
Luftmenge Stufe2 | v21 | 0
Luftmenge Stufe3 | v31 | 0
Pel Lüftung Stufe1 | pel11 | 0
Pel Lüftung Stufe2 | pel21 | 0
Pel Lüftung Stufe3 | pel31 | 0
Betriebszeit Stufe1 | h11 | 0
Betriebszeit Stufe2 | h21 | 0
Betriebszeit Stufe3 | h31 | 0
Elektro-Direkt-Anteil WW: | elwwdir1 | 0
Gebäudekategorie: | kat2 | 0
EBFo: | ebfo2 | 0
EBF: | ebf2 | 0
Gebäudehüllziffer: | aebf2 | 0
Heizwärmebedarf: | qh2 | 0
Elektro-Direkt-Anteil: | eldir2 | 0
Raumhöhe: | raumh2 | 0
Strom Lüftung Qe: | el2 | 0
Wirkungsgrad WRG: | wrg2 | 0
Luftmenge Stufe1 | v12 | 0
Luftmenge Stufe2 | v22 | 0
Luftmenge Stufe3 | v32 | 0
Pel Lüftung Stufe1 | pel12 | 0
Pel Lüftung Stufe2 | pel22 | 0
Pel Lüftung Stufe3 | pel32 | 0
Betriebszeit Stufe1 | h12 | 0
Betriebszeit Stufe2 | h22 | 0
Betriebszeit Stufe3 | h32 | 0
Elektro-Direkt-Anteil WW: | elwwdir2 | 0
Gebäudekategorie: | kat3 | 0
EBFo: | ebfo3 | 0
EBF: | ebf3 | 0
Gebäudehüllziffer: | aebf3 | 0
Heizwärmebedarf: | qh3 | 0
Elektro-Direkt-Anteil: | eldir3 | 0
Raumhöhe: | raumh3 | 0
Strom Lüftung Qe: | el3 | 0
Wirkungsgrad WRG: | wrg3 | 0
Luftmenge Stufe1 | v13 | 0
Luftmenge Stufe2 | v23 | 0
Luftmenge Stufe3 | v33 | 0
Pel Lüftung Stufe1 | pel13 | 0
Pel Lüftung Stufe2 | pel23 | 0
Pel Lüftung Stufe3 | pel33 | 0
Betriebszeit Stufe1 | h13 | 0
Betriebszeit Stufe2 | h23 | 0
Betriebszeit Stufe3 | h33 | 0
Elektro-Direkt-Anteil WW: | elwwdir3 | 0
Gebäudekategorie: | kat4 | 0
EBFo: | ebfo4 | 0
EBF: | ebf4 | 0
Gebäudehüllziffer: | aebf4 | 0
Heizwärmebedarf: | qh4 | 0
Elektro-Direkt-Anteil: | eldir4 | 0
Raumhöhe: | raumh4 | 0
Strom Lüftung Qe: | el4 | 0
Wirkungsgrad WRG: | wrg4 | 0
Luftmenge Stufe1 | v14 | 0
Luftmenge Stufe2 | v24 | 0
Luftmenge Stufe3 | v34 | 0
Pel Lüftung Stufe1 | pel14 | 0
Pel Lüftung Stufe2 | pel24 | 0
Pel Lüftung Stufe3 | pel34 | 0
Betriebszeit Stufe1 | h14 | 0
Betriebszeit Stufe2 | h24 | 0
Betriebszeit Stufe3 | h34 | 0
Elektro-Direkt-Anteil WW: | elwwdir4 | 0
Bezeichnung | sol1 | 0
Einsatz | einsol1 | 0
Absorberfläche | fabs1 | 0
Ertrag pro m2 | ertsol1 | 0
Solarer Deckungsgrad | soldeck1 | 0
Bezeichnung | sol2 | 0
Einsatz | einsol2 | 0
Absorberfläche | fabs2 | 0
Ertrag pro m2 | ertsol2 | 0
Solarer Deckungsgrad | soldeck2 | 0
Bezeichnung | wp1 | 0
Wärmequelle | quel1 | 0
Einsatz | einwp1 | 0
WP-Boiler-Betrieb | wpboil1 | 0
JAZ | jaz1 | 0
el. Leistung | elwp1 | 0
Laufzeit | lauf1 | 0
Wärmepumpe II: |  | 0
Bezeichnung | wp2 | 0
Wärmequelle | quel2 | 0
Einsatz | einwp2 | 0
WP-Boiler-Betrieb | wpboil2 | 0
JAZ | jaz2 | 0
el. Leistung | elwp2 | 0
Laufzeit | lauf2 | 0
Holzheizung I: |  | 0
Bezeichnung | holz1 | 0
Speicher | sp1 | 0
Wärmeproduktion | ertholz1 | 0
Holzheizung II: |  | 0
Bezeichnung | holz2 | 0
Speicher | sp2 | 0
Wärmeproduktion | ertholz2 | 0
Abwärmenutzung I: |  | 0
Bezeichnung | abw1 | 0
Wärmeproduktion | ertabw1 | 0
Strombedarf | elabw1 | 0
Abwärmenutzung II: |  | 0
Bezeichnung | abw2 | 0
Wärmeproduktion | ertabw2 | 0
Strombedarf | elabw2 | 0
Andere erneuerbare I: |  | 0
Bezeichnung | ern1 | 0
Wärmeproduktion | ertern1 | 0
Stromproduktion | strom1 | 0
Strombedarf | elern1 | 0
keine Zusatzenergie? | zusatz1 | 0
Andere erneuerbare II: |  | 0
Bezeichnung | ern2 | 0
Wärmeproduktion | ertern2 | 0
Stromproduktion | strom2 | 0
Strombedarf | elern2 | 0
keine Zusatzenergie? | zusatz2 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jahreszeitlicher Betrieb der Lüftung |  | 0
Betriebszeit Lüftung1 (Wo/a) | Wochen1 | 0
Betriebszeit Lüftung2 (Wo/a) | Wochen2 | 0
Betriebszeit Lüftung3 (Wo/a) | Wochen3 | 0
Betriebszeit Lüftung4 (Wo/a) | Wochen4 | 0
0
Deckungsgrae und JAZ der WP I und II |  | 0
JAZ Heizung WP1 | jazh1 | 0
JAZ Warmwasser WP1 | jazww1 | 0
Deckungsgrad Heizung WP1 | epsh1 | 0
Deckungsgrad Warmwasser WP1 | epsww1 | 0
JAZ Heizung WP2 | jazh2 | 0
JAZ Warmwasser WP2 | jazww2 | 0
Deckungsgrad Heizung WP2 | epsh2 | 0
Deckungsgrad Warmwasser WP2 | epsww2 | 0
0
0
0
0

## Eingabe (hidden)
proj1
proj2
proj3
klima
hoehe
kat1
ebfo1
ebf1
aebf1
qh1
eldir1
raumh1
el1
wrg1
v11
v21
v31
pel11
pel21
pel31
h11
h21
h31
elwwdir1
kat2
ebfo2
ebf2
aebf2
qh2
eldir2
raumh2
el2
wrg2
v12
v22
v32
pel12
pel22
pel32
h12
h22
h32
elwwdir2
kat3
ebfo3
ebf3
aebf3
qh3
eldir3
raumh3
el3
wrg3
v13
v23
v33
pel13
pel23
pel33
h13
h23
h33
elwwdir3
kat4
ebfo4
ebf4
aebf4
qh4
eldir4
raumh4
el4
wrg4
v14
v24
v34
pel14
pel24
pel34
h14
h24
h34
elwwdir4
sol1
einsol1
fabs1
ertsol1
soldeck1
sol2
einsol2
fabs2
ertsol2
soldeck2
wp1
quel1
einwp1
wpboil1
jaz1
elwp1
lauf1
wp2
quel2
einwp2
wpboil2
jaz2
elwp2
lauf2
holz1
sp1
ertholz1
holz2
sp2
ertholz2
abw1
ertabw1
elabw1
abw2
ertabw2
elabw2
ern1
ertern1
strom1
elern1
zusatz1
ern2
ertern2
strom2
elern2
zusatz2
Wochen1
Wochen2
Wochen3
Wochen4
jazh1
jazww1
epsh1
epsww1
jazh2
jazww2
epsh2
epsww2

## log (hidden)
Anpassungen am Programm Rechnach
Nr. | Beschreibung | Datum | Version | geändert durch
1 | Blatt "WP", Zellen I49 - O109 : Neue Klimadaten und Wetterstationen nach SIA 2028 | 2008-09-26 | 5 | AH
2 | Blatt "Rechengang", Zellen Y53 - AF109 : Neue Klimadaten und Wetterstationen nach SIA 2028 | 2008-09-26 | 5 | AH
3 | Blatt "Rechengang", Zellen T50 - V63: Neue Grenzwerte nach SIA 380/1, Version 2009 | 2008-09-26 | 5 | AH
4 | Blatt "Rechengang", Zellen E19 - H19: Neue Höhenkorrketor Klima nach SIA 380/1, Vers. 2009: 8% statt 4% | 2008-09-26 | 5 | AH
5 | Blatt "Rechengang", Zellen E15 - H15 und E29-H30 : Wärmebrückenzuschlag gelöscht | 2008-09-26 | 5 | AH
6 | Blatt "Rechengang", Zellen E19 - H19: Defaultwert für Klimakorrektor (bei fehlender Klimaeingabe): Zürich SMA | 2008-09-26 | 5 | AH
7 | Blatt "Eingaben", Zellen B24, B43, B62, B81: Neue Variablen elwwdir1-4 für Elektroanteil WW | 2008-09-26 | 5 | AH
8 | Blatt "Input", neue Zeilen 24, 43, 62, 81 mit neuen Variablen elwwdir1-4 für Elektroanteil WW | 2008-09-26 | 5 | AH
9 | Blatt "Rechengang", Zeile 11 (leer) gelöscht | 2008-09-26 | 5 | AH
10 | Blatt "Rechengang", Neue Zeile 15 mit Rechenwert für Elektrodirektheizung. Variable Elektro1-4 neu auf Zeile 15 | 2008-09-26 | 5 | AH
11 | Blatt "Rechengang", Zeile 15: Defaultwert Elektroanteil Heizung aus Blatt WP, wenn keine Eingabe in Zeile 14 | 2008-09-26 | 5 | AH
12 | Blatt "Rechengang", Zelle B15: Neuer Tag mit Erklärung über Eingabe Zeile 14 und Verwendung des Defaultwerts | 2008-09-26 | 5 | AH
13 | Blatt "Rechengang", Neue Zeile 20 und 21 mit neuem Elektroanteil WW und neue Variablen Elektro_WW1-4 | 2008-09-26 | 5 | AH
14 | Blatt "Rechengang", Zeile 21: Defaultwert Elektroanteil WW aus Blatt WP, wenn keine Eingabe in Zeile 14 | 2008-09-26 | 5 | AH
15 | Blatt "Rechengang", Zelle B21: Neuer Tag mit Erklärung über Eingabe Zeile 20 und Verwendung des Defaultwerts | 2008-09-26 | 5 | AH
16 | Blatt "Rechengang", Zeile 31: Gewichtung Strom aus Elektrodirektheizung für WW mit Faktor 2, analog Heizung | 2008-09-26 | 5 | AH
17 | Blatt "WP", Zellen C11 und C13: Neue Tags, Qh und Qv mit thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom | 2008-09-26 | 5 | AH
18 | Blatt "WP", Zellen D11: Neu Qh,eff, statt Qh | 2008-09-26 | 5 | AH
19 | Blatt "Rechengang", Zellen AE53-AE92: Mittelwert über Heizperiode statt Jahresmittelwert Ta: Fehler korrigiert | 2008-10-22 | 5 | AH
20 | Blatt "Erneuerbar", Zellen U42-U43: Neuer Text: vorhanden / nicht vorhanden | 2008-10-22 | 5 | AH
21 | Blatt "Lueftungsanlagen", Zellen H18,28,38,48: Betriebszeiten Lüftungsanlage neu pro Lüftungsanlage separat | 2008-10-22 | 5 | AH
22 | Blatt "Input" und "Eingabe", Zeilen 163-166: Neue Variablen Wochen1-4 für Betriebszeiten Lüftungsanlagen | 2008-10-22 | 5 | AH
23 | Blatt "WP", Zellen K28: Minimale Heizleistung neu bei 85% des Vorschlagwertes, bzw. 1.2 kW unter Vorschlag. | 2008-12-12 | 5 | AH
24 | Blatt "WP", Neue Tags zu minimaler Heizleistung und Lüftungswärmeverlusten | 2008-12-12 | 5 | AH
25 | Neues Blatt "EN-1c" | 2008-12-12 | 5 | AH
26 | Blatt "Rechengang", Zellen J15 und J21: Geänderte Formel für Mittelwertberechnung | 2008-12-12 | 5 | AH
27 | Blatt "Rechengang", Eingabe von Elektro-Direktheizung nicht mehr zulässig. Zeilen 14 und 15 ausgeblendet | 2008-12-12 | 5 | AH
28 | Blatt "WP", Zelle F20: neue Fehlermeldung, wenn Elektro-Direktheizung > 1% | 2008-12-12 | 5 | AH
29 | Blatt "WP", Fehler in Formeln V60 und W60 behoben | 2009-01-24 | 5.9 | AH
30 | Blatt "Summenhäufigkeit", Fehler in Formeln F19 und C25-41 behoben | 2009-01-24 | 5.9 | AH
31 | Einbezug von Solaranlagen im Blatt WP | 2009-05-23 | 6 | AH
32 | Neues Blatt "Sprache". Umschaltbare Sprachversionen eingefügt | 2009-05-23 | 6 | AH
33 | Blatt "WP", neue Variable "Offset", durchschnittliche Erhöhung der Sondentemperatur gegenüber Auslegung (=2K) | 2009-08-22 | 6.3 | AH
34 | Blatt "WP", wenn kein Elektroheizstab für WW: Gibt negativen Deckungsgrad WW. T35-AB35 Formeln geändert. | 2009-09-30 | 6.3 | AH
35 | Neue Versionsnummer 6.4 und Gültigkeit bis 31. 12. 2010 | 2010-01-02 | 6.4 | AH
36 | Blatt "EN-1C" und "Rechengang":Anteil Qh Elektro-Direktheizung wiedere eingeblendet und aktiviert | 2010-10-26 | 6.4 | AH
37 | Gültigkeit neu bis 31. 12. 2011 | 2010-10-26 | 6.4 | AH
38 | Blatt "WP", zusätzliche Temperaturerhöhung in Wärmequelle bei Luft-WP, Formeln T17-19, T31 angepasst | 2010-11-23 | 6.4 | AH
39 | Blatt "WP",Fehler bei Gewichtungsfaktoren der 3 Heiz-COP: Formeln T23 und T25: Bezug U78 durch AG78 ersetzt | 2010-11-27 | 6.4 | AH
40 | Blatt "WP",Gewichtungsfaktoren der 3 Heiz-COP: Grenzen neu bei -3°C und 4°C (anstatt -2°C undd 5°C) | 2010-11-27 | 6.4 | AH
41 | Blatt "WP", bei WW-WP wird neu bei keiner Eingabe der Quellentemp. 10°C gesetzt. Anpassen X25, X32, X33 | 2011-03-24 | 6.5 | AH
42 | Blatt "Rechengang", Zellen E18-H18: Falsch berechneter Grenzwert wenn Thetaea < 0 (Gr. St. Bernhard). Anpassen. | 2011-07-26 | 6.5 | AH
43 | Gültigkeit neu bis 31. 12. 2013 | 2011-12-20 | 6.5 | AH
44 | Blatt "WP", D53 und D54: Neu keine Winkelkorrektur der Kollektoren, wenn manuelle Eingabe in F51 | 2012-01-25 | 6.5 | AH
45 | Blatt "WP" entfernt. | 2014-11-21 | 7.0
46 | Blatt "WP Grafik" entfernt. | 2014-11-21 | 7.0
47 | Blatt "Erneuerbar": Neue Eingabefelder C28-D31 zur Übernahme von Deckungsgrad und JAZ aus WPesti | 2014-11-21 | 7.0
48 | Blatt "Erneuerbar": Neue Eingabefelder C14-D14 zur Übernahme des solaren Deckungsgrads aus WPesti | 2014-11-21 | 7.0
49 | Blatt "Input" und "Eingabe", Zeilen 169-176: Neue Variablen Eingabe Deckungsgrad und JAZ WP | 2014-11-21 | 7.0
50 | Gültigkeit neu bis 31. 12. 2015 | 2014-11-21 | 7.0
51 | Blatt "Lueftungsanlagen" Korrektur Tabelle Standardluftwechsel | 2019-12-10 | 7.0 | BL
52 | Gültigkeit neu bis 31.12.2022 | 2019-12-10 | 7.0 | BL